《全自动灰分分析仪校准规范》编制说明

1  任务来源

国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发<国家计量技术规范集中复审工作方案>的通知》（市监计量[2021]50号），由江苏省计量科学研究院等主要承担《全自动灰分分析仪校准规范》的制定订工作。

2  规程修订的必要性

- 全自动灰分分析仪是基于热重分析法，γ射线穿透原理直接对衡量样品灼烧，实时测量样品在程序升温与恒温过程中质量变化，称量残留物的重量和样品重量，两者的比值即为样品中总灰分的含量的计量分析的仪器。可广泛应用于如塑胶、橡胶、化工、医药、食品等行业的生产与实验过程中。同时，我国又是一个农业大国，农作物存储和食品安全是保障国家安全的重要物质基础，而灰分含量是农作物存储和食品安全的最重要的指标之一。灰分是确认产品品质的重要指标，也广泛应用在商品评价、食品安全、科学研究及国家检验检疫、质量检验等领域。

我国针对灰分仪的测量目前没有计量技术规范，但已经有进口和国产的灰分仪在大量使用，计量检测机构、企业生产商和使用者没有一个统一明确的技术规范作为标准，各自使用自编方法，或者使用传统方法所需的马弗炉、天平、冷却干燥，造成很多技术要求和结果不一致。所以制定《全自动灰分仪分析仪校准规范》对灰分仪的溯源要求，对保证灰分仪的量值准确可靠和产品质量有着重要意义。

3 《全自动灰分分析仪校准规范》制定订过程

（1）2021年根据国家市场监督管理总局办公厅文件（市监计量[2021]50号）列入制订计划，成立了规范起草小组，拟定了工作计划，2021年8月起草小组进行充分调研，就规范包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论，确定了规范的主要技术内容。

（2）2021年9月开始由规范起草小组组织进行试验，获取试验数据，对检测方法进行验证。

（3）2021年10月由规范起草小组组织讨论，在此基础上形成《全自动灰分分析仪校准规范（初稿）》。

（4）2021年11月规范起草小组成员和有关专家在长沙进行讨论，在此基础上形成《全自动灰分分析仪校准规范（修改稿）》。

（5）2021年12月规范起草小组和有关专家成员进行讨论，根据专家提出的建议进行认真分析修改，在此基础上形成《全自动灰分分析仪校准规范（征求意见稿）》。

4  规程修订的主要技术依据及原则

4.1  依据

《全自动灰分分析仪校准规范》的制订根据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》规定的规则编写。

参考了JJF 118《衡器计量名词术语及定义》、JJG 99《砝码检定规程》、JJG 1036 《电子天平检定规程》、JJF1847《电子天平校准规范》、JJG 1140《工业分析仪检定规程》、ISO 3451-1“Plastics—Determination of ash”、GB 5009.4-2016《食品安全国家标准-食品中灰分的测定》等规程、规范和标准。

4.2  原则

全自动灰分分析仪广泛应用于广泛应用于如塑胶、橡胶、化工、医药、食品等行业的生产与实验过程中的密度。在编制的过程中，起草小组掌握以下原则：体现目前技术的先进性，广泛性，以及现场实际工作中的可操作性和可行性以便于规范实用。

根据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量性能、校准条件、校准项目和校准方法、测量结果以及附录几个部分。

5  制订要点说明

本规范结合我国全自动灰分分析仪的行业状况和实际需求，对《全自动灰分分析仪校准规范》进行了制订。格式上按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》进行编写，本规范主要计量特性如下：

a.衡量仪器的示值误差

b.灰分的示值误差

希望委员和专家们提出宝贵意见，使规程更加科学、合理和适用。

《全自动灰分分析仪校准规范》起草小组

2021年12月