中华人民共和国国家计量校准规范

JJF XXXX ---20XX《电子固体密度天平》

编 制 说 明

规范起草小组

2021年11月

《电子固体密度天平》编制说明

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅文件-市监计量发[2021]50号“市场监管总局办公厅关于下达《2021年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知”，以及全国质量密度计量技术委员会关于制订国家计量校准规范的要求，浙江省计量科学研究院作为主要起草单位，承担了《电子固体密度天平》国家计量校准规范的起草工作，归口为全国质量密度计量技术委员会。

二、规范制定的必要性

电子固体密度天平的基本测量原理是依据阿基米德定律，先通过电子固体密度天平测量固体在空气中的质量示值，再将该固体放置在已知密度值的介质中（纯水）测量示值，由此即可在电子固体密度天平的显示器上直接得到此固体的密度值。电子固体密度天平广泛应用于化工、电子、橡胶、电线电缆、塑料、食品、机械、冶金等行业。

对于电子固体密度天平，国家目前尚无统一、明确的技术规范作为校准依据。为了实现国内电子固体密度天平的校准工作，满足计量器具依法管理的要求，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，因此制定电子固体密度天平校准规范十分必要，能有效地解决电子固体天平无校准依据的技术问题，为市场监督监督部门、生产制造企业和使用单位实施计量管理提供技术支撑。

三、编制的依据、参考资料和原则

1、编制的依据

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》

JJG1059.1-2012《测定不确定度评定与表示》

2、参考资料

- JJG 99 砝码

- JJG 1847 电子天平

- JJF 1229 质量密度计量名词术语及定义

- 欧盟校准指南第18号 非自动衡器校准指南（Guidelines on theCalibration of Non-Automatic Weighing Instruments）

3、编写原则

电子固体密度天平广泛运用于生产、科研等诸多方面，其量值的准确性、不确定度的评定正确与否直接关系到测量结果的可靠性。在编写过程中，起草小组遵循以下原则：

(1) 参考现有的国家标准、欧盟建议，结合国内现状；

(2) 体现目前技术的先进性和未来技术提升的可能性；

(3) 实际工作中的规范性和可行性，便于科学实用。

四、编制过程

1. 2021年列入编写计划，开始收集相关的文献资料，初步拟定工作进度。2021年8月，成立了起草小组，就规范包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论，确定了规范起草的主导思想和原则，提出规范的相应条款和实验内容。

2. 2021年9月开始由规范起草小组组织进行试验，获取试验数据，对校准项目、方法进行验证。

3. 2021年11月由起草小组组织讨论，在此基础上形成《电子固体密度天平校准规范（初稿）》。

希望委员和专家们提出宝贵意见，使制订工作更加科学、合理和适用。

规程起草小组

2021年11月