国家计量技术规范

- 《取水监测计量数据质量控制技术规范》

- 编制说明

（征求意见稿）

主编单位 南京水利科学研究院

2022年 3月

# 任务来源

2020年初，水利部水资源管理司组织水利部水资源管理中心、南京水利水文自动化研究所、中国计量科学研究院等单位开展了水资源计量标准体系梳理工作，至2020年12月，初步建立了水资源计量标准体系，“取用水计量监测数据质量控制技术规范”为其内容之一。

2021年1月，经全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会，南京水利科学研究院以“取水计量及监测数据质量控制技术规范”名称申报国家计量技术规范编制项目，并于2021年2月开始着手该规范制订的组织及大纲起草等工作。2021年7月，国家市场监督管理总局办公厅以﹝市监计量发〔2021〕50 号）﹞通知下达《2021年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》，明确全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会为本标准归口单位。

全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会秘书处对主要起草单位下达了起草任务书和起草要求。南京水利科学研究院作为主要起草单位接受了“取水计量及监测数据质量控制技术规范”的制定任务，双方签订了规范制定及宣贯合同。

合同签订后，严格按照《国家计量技术规范管理办法》、JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》等文件的要求，编制组开展规范起草工作。

在标准名称方面，2021年水利部印发了水资管〔２０２１〕１８８号、办资管〔2021〕307号等多个文件，在计量用词中均称为取水监测计量，为此，本标准名称及时改为“取水监测计量数据质量控制技术规范”，保证了水资源管理用词一致且基本涵义不变。

# 标准编制的依据和原则

（一）编制依据

1、编制的必要性

取水监测计量管理是水资源管理主要内容之一，是水资源取用水管理、水量分配管理的重要技术手段，监测计量数据是支撑区域水资源有效管理的重要依据。开展取水监测计量是当前水资源管理工作的重要组成部分，高质量的监测计量数据是保障水资源管理准确决策的基本条件。

经国家水资源监控能力建设项目大力推动，全国各地普遍对规模以上取水实现了自动在线监测，实现了取水计量数据实时远程传输。由于自取水监测现场至数据存储应用中心，需经过传感器采集、远程传输终端转换传输、数据接收存储等多个环节，数据在传输过程受到众多外界环境、设备性能等影响，对数据准确性造成不利影响，甚至产生异常数据，导致数据可靠性应用方面存在一定风险。

2、编制目的

为发现异常数据、甄别错误数据、及时正确维护监测设施提供技术指导，提高计量及监测数据成果整体可靠性、增强数据应用权威性，应用信息技术，给出数据质量保证基本技术途径，制定本规范。本规范为各单位开展数据质量控制提供指导，将有利于全面分析取水监测数据质量，理顺取水监测数据存在的质量问题，为水资源管理和开发利用提供高质量的取水监测计量数据成果提供支撑。

3、编制依据

（1）《国家计量校准规范编写规则》（JJF1071—2010）。

（2）《国家市场监督管理总局办公厅关于下达<2021年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划>的通知》（市监计量发〔2021〕50 号）。

（二）编制原则

（1）实用性

本标准立足于切实提高取水监测计量数据质量，为水资源开发利用管理提供技术支持，规范内容紧密围绕监测计量数据现状给出提高数据质量的控制方法。

（2）可操作性

规范所提供的控制措施、处理方法等技术内容，应切实可行，在技术复杂度、理论方法概念等均具有良好的技术基础。

（3）系统性

对取用水数据产生、采集、传输、存储、应用等全过程进行质量控制，满足系统性提高数据质量要求。

（4）兼容性

在满足数据质量控制要求，不排除有利于提高数据质量的其他技术方法，在规范处理流程方面进行兼容。

（5）统一性

与取用水监测计量其他规范进行协调统一，已实施的各技术规范内容直接引用。

# 标准编制工作过程

2021年2月，项目启动，起草标准编制大纲，组织编制人员。

2021年2月至7月，标准调研。编制数据质量控制现状情况调研表，联系典型省级单位开展调研，并填写相关表格。对调研情况进行汇总分析。

2021年8月至11月，确定标准规范大纲初稿，开展规范内容制定。

2021年12月。召开工作大纲审查会议，并提交标准初稿，对其一并开展讨论、咨询。

2022年1月至3月，编写咨询意见稿。拟在4月底，组织咨询意见稿专家咨询讨论会。

2022年5月，按照咨询意见修改完善，形成送审稿。

# 规范制订的主要技术依据

JJF 1001-2010 通用计量术语及定义

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T 30943-2014 水资源术语

GB/T 33113-2016 水资源管理信息对象代码编制规定

GB/T 28714-2012 取水计量技术导则

SL/Z 349-2015 水资源监控管理系统建设技术导则

SL 365-2015 水资源水量监测技术导则

SL/Z 376-2007 水利信息化常用术语

SL/T 426-2021 水量计量设备基本技术条件

# 规范制定要点说明

5.1 体例格式说明

本规范按“JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则”的要求，确定规范格式结构。

5.2 规范内容构成说明

取水监测计量数据从产生、传输、存储等环节均有出现异常的可能，数据质量控制关键在于各环节责任落实，本规范在以技术措施为主要内容的同时，给出了各环节质量控制主体、落实方式。规范内容有术语和定义、质量控制责任、数据质量标准、监测计量、数据质量检查、质量控制落实及附录等。

5.3 主要技术特点说明

（1）规范了取水监测计量责任主体。从设备选型、安装调试、数据报送、日常管理等方面明确规范了责任主体及应采用的方法措施，规范了监督检查责任及管理方式。

（2）规范适用多种取水监测计量方式，适用范围广。在监测计量中有在线监测、离线监测、人工施测以及间接折算等方式，本规范的第六章监测计量均给出了技术要求。

（3）在数据质量标准方面，要求以现有规范为基础确定计量设备精度，同时应开展监测计量数据分类存储、数据质量检查等工作。为了实现对监测计量的一手资料存储管理，并避免业务应用系统查询统计应用对异常数据的过滤，降低访问效率，本规范使用了原始数据库、应用数据库进行描述，与目前常提到的综合数据库、监测数据库、基础数据库等略有不同，相比之下，可理解为监测数据库不同状态，即原始状态、提供应用状态。

（4）对数据质量控制宜从设备选型、安装部署、日常维护等方面实施，建立监测数据实时在线检查软件系统是一种有效及时发现异常的方式。该规范中对异常类型进行分类，有利于对数据异常分类管理及软件系统研发部署，运维单位可在分类基础上进一步开展异常原因甄别及修复方案制定。

（5）数据质量控制落实主要由取用水户实施，水资源管理单位有监督检查责任。本规范从异常数据发现、跟踪处理、处理策略等方面给出相关技术内容，采用软件系统自动发现与人工跟踪处理相结合方式，确保数据准确处理后提交应用。

（6）附录中给出了应用数据检查、质量检查方法、数据质量检测报表等内容，提供了常用的异常数据检查算法。

# 其他说明

本规范制定后，需要进行全国的培训宣贯。