JJFXXXX-202X

《间歇测量式液体流量计》

国家计量技术规范

编写说明

国家计量技术规范起草小组

2022年01月

JJF XXXX-202X《间歇测量式液体流量计》

国家计量技术规范起草编写说明

- 任务来源

2021年7月，国家市场监管总局办公厅市监计量发（2021）50号文件（市场监管总局办公厅关于下达《2021年国家技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》），《间歇测量式液体流量计》国家计量技术规范制定任务下达到全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会。随后，全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处对主要起草单位下达了关于2021年液体流量技术规范制修订的通知(国流计技液流分委MTC3/SC1函〔2021〕002号)。由上海市计量测试技术研究院作为主要起草单位制定《间歇测量式液体流量计》校准规范的任务，归口全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会。

起草组于2021年8月开始启动国家计量技术规范制修订工作，按照《国家计量技术规范管理办法》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》等文件的要求启动规范制定工作，确保技术规范制修订工作按时保质完成。

- 立项必要性

流量计量是计量科学的重要组成部分，是发展工业生产，节约能源，改进产品质量，提高经济效益和管理水平的重要工具，在国民经济中占有重要的地位。

间歇测量式液体流量计是近年来快速发展起来的一种测量液体微小流量的新型流量计。间歇测量式液体流量计是通过间歇测量流体通过有效容积段的时间，由测得的时间和测量传感器间的有效容积计算出流体的瞬时流量的流量计，已广泛应用于航空航天、生物医药、半导体、理化分析和计量检测等行业，在过程控制中发挥着关键作用。

国外对间歇测量式液体流量计的生产和使用相对比较早，尤其是欧美，生产和使用都比国内成熟。目前，国内已有多家企业研发出间歇测量式液体流量计，间歇测量式液体流量计在国内的使用量也逐步增加。随着科学技术的发展，对间歇测量式液体流量计的生产、使用和校准需求也会日益增加。对于间歇测量式液体流量计国家还没有相应的计量技术规范，计量技术机构在开展间歇测量式液体流量计校准工作时，已经遇到了依据缺乏的情况。因没有统一的间歇测量式液体流量计的校准规范，国内很多的计量技术机构在开展间歇测量式液体流量计测试工作时，也已经遇到了量值不准确的问题。

因此，有必要制定间歇测量式液体流量计的校准规范。

- 编制依据和原则

- 编制依据

规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1004《流量计量名词术语及定义》等规范进行编写。

本技术规范依据的主要技术文件有：

JJG164-2000《液体流量标准装置》

JJG209-2010《体积管》

JJG 586-2006 《皂膜流量计》

GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法

OIML D 36：2020  液体测量系统检定和校准用体积管 （Pipe provers for verification and calibration of measuring systems for liquids）

- 编写原则

本规范参考了JJG209-2010《体积管》、JJG 586-2006 《皂膜流量计》、国际法制计量组织的OIML D 36：2020  液体测量系统检定和校准用体积管 （Pipe provers for verification and calibration of measuring systems for liquids）等规范，结合我国间歇测量式液体流量计的生产、使用和校准现状进行编制。

在编制过程中起草小组掌握以下几个原则：

(1)结合工作实际进行编制，相关技术指标需有一定前瞻性；

(2)统一校准方法，解决目前量值溯源过程中遇到相关问题；

(3)考虑具体实施时的可行性和可操作性；

- 编制过程

2020年8月开始筹备起草小组，起草单位主要由国内多年从事液体微小流量检测的法定计量技术机构、具有较强技术实力的生产企业和间歇测量式液体流量计主要使用单位等组成。

起草组的组成主要考虑了以下几个因素：

a）相关的技术机构在间歇测量式液体流量计检测和试验方面有较好的技术基础和经验积累；

b）涵盖不同区域的计量技术机构和企业参与编写，兼顾国内各地区的现状；

c）相关生产使用企业在全国有较大的影响，相关产品和技术能力得到行业公认。

具体编制计划和过程如下：

2021年9月，规范起草组成立，起草小组在思想上、技术上、资料上作了充分的准备工作；

2021年10月，起草小组采用电话、邮件、微信等方式和主要生产厂家和校准机构进行了大量的调研，并广泛听取了意见，对产品的生产状况和间歇测量式液体流量计校准情况有了较深的了解。

2021年11月，在广泛调研的基础上完成了规范草案；

2021年12月，规范草案征求了部分生产企业和用户的意见和建议，形成了规范初稿；

2022年1月，起草组通过腾讯会议召开首次视频会议，对规范初稿内容逐条进行了细致的讨论，并商讨起草工作的任务安排，明确了各个起草单位的任务分工。

2021年2月，根据首次会议纪要，修改完善规范初稿，在起草小组内部征求意见后，形成征求意见稿；

2022年2月～2022年5月，通过互联网和微信平台征求意见，并向全国各个省级计量技术机构和有关单位以发送电子邮件方式征求意见，广泛听取和征求各方的意见。

2022年6月，根据征求意见建议进行修改，形成报审稿。

- 编制主要技术指标说明

- 技术规范编制主要内容说明：

本规范根据间歇测量式液体流量计的测量原理、测量特性及实际使用现状为主要技术依据，考虑间歇测量式液体流量计主要针对液体微小流量的测量和实际使用场合对流量计的准确度要求，把间歇测量式液体流量计分为1.0级和2.0级；

本规范对校准条件和校准方法作了相应规定，规范规定校准时流量调节阀上游管路内介质的工作压力不小于50kPa，有效避免了间歇测量式液体流量计在工作时液面上升对流量计带来的影响；

本规范结合间歇测量式液体流量计的实际状况，规定在校准方法上采用活塞式液体流量标准装置、质量法液体流量标准装置和标准表法液体流量标准装置，考虑静态容积法液体流量标准装置对测量液体微小流量的局限性和挂壁量对测量结果的影响以及目前使用标准器的现状，用静态容积法液体流量标准装置校准方法没有包括在主标准器中；

本规范间歇测量式液体流量计和冷水水表的准确度等级为同一数量级，考虑到规范的可操作性，规范规定用质量法液体流量标准装置校准间歇测量式液体流量计时，浮力修正系数固定值，和冷水水表中的浮力修正系数保持一致。

本规范间歇测量式液体流量计主要用来测量液体微小瞬时流量，需要保持流量校准源的流量稳定，规范规定对标准装置的稳定性应优于0.2%，可避免装置的流量不稳定对间歇测量式液体流量计校准的影响。

在间歇测量式液体流量计的校准过程中，工作在间歇测量状态，规范规定在标准装置的检测时间内，读取6次被校流量计的瞬时流量作为被校流量计的平均瞬时流量，计算被校流量计的误差，已对装置的流量稳定性有了具体要求，流量计的重复性规范为6次被校流量计的瞬时流量读数间的不一致程度。

规范规定间歇测量式液体流量计的校准项目为示值误差和重复性，为了保持间歇测量式液体流量计在校准过程中和使用过程中的参数一致性，规范规定在校准和使用状态参数相同条件下进行校准。

本规范对校准管路条件有了明确的规定，标准装置与流量计之间的管路应尽量短，管路容积不超过流量计在最大流量下1min的累积流量值。

本规范关于校准流量点的选择考虑了间歇测量式液体流量计的实际使用范围，对不同量程比的流量计作了不同规定，规范规定一般应包括下列流量点：，0.5，0.25和，对于量程比大于10小于等于20的流量计应再增加0.10流量点，对于量程比大于20的流量计应再增加0.05流量点，使得规范更具有可操作性。

- 技术规范适用范围

本校准规范适用于1.0级及以下等级的间歇测量式液体流量计的校准。

- 现实意义

目前，对于间歇测量式液体流量计国家还没有相应的计量校准规范，国内外已有多家企业研发出间歇测量式液体流量计，随着间歇测量式液体流量计的生产量日益增加，制定针对性的计量技术规范十分必要。尤其计量技术机构在开展间歇测量式液体流量计校准工作时，已经遇到了依据缺乏的情况。

规范项目完成后可以解决目前间歇测量式液体流量计校准工作中遇到的问题，明确的技术要求和试验方法，有利于间歇测量式液体流量计校准工作的顺利开展和规范间歇测量式液体流量计制造企业的生产。

规范项目完成后也可以扩大间歇测量式液体流量计的生产规模，企业可依据要求进行设计和生产，计量技术机构依据规范进行校准，给企业和计量技术机构带来相应的社会和经济效益。

- 技术规范试验

起草小组进行了详细的技术规范试验分工。

规范试验验证：

- 最大允许误差试验

要求随机抽检10～20台间歇测量式液体流量计进行示值误差检测，由各参加起草单位参与试验，详见试验报告。

- 工作压力验证试验

要求在不同的流量调节阀上游管路内介质的压力下进行示值误差检测，由各参加起草单位参与试验，详见试验报告。

- 不同标准器验证试验

要求用规范规定不同的主标准器对同一流量计进行示值误差检测，由技术机构参加起草单位和企业参加起草单位联合参与试验，详见试验报告。

- 其他说明

本技术规范的制定积极参考相关的国际文件，坚持积极采用、注重实效。

技术规范颁布实施后，需要进行全国的培训宣贯。