《空调器热舒适性测量装置校准规范》

编制说明

1. 任务来源

本规范依据全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会秘书处要求编制，由中国计量科学研究院先进测量工程中心负责起草。

2. 参加单位

本规范由中国计量科学研究院负责起草，参加起草单位包括青岛海尔空调器有限总公司、海信（山东）空调有限公司、河南省计量科学研究院、广东美的制冷设备有限公司、四川长虹空调有限公司和格力电器（石家庄）有限公司。

3. 背景和意义

2005年3月，国家发改委和原国家质检总局（现市场监管总局）联合发布《能源效率标识管理办法》。此后为促进能效标识管理制度的顺利实施，原国家质检总局（现市场监管总局）在推进能源效率计量检测体系建设、建立用能产品能源消耗量量传和溯源体系、开展用能产品能效标识计量监督检查等方面采取了积极措施。2010年原国家质检总局（现市场监管总局）颁布实施《能源计量监督管理办法》，将用能产品能源效率计量监督管理纳入国家节能减排的工作内容。

自2010年8月起，原国家质检总局（现市场监管总局）发布实施的JJF 1261.1-2010《用能产品能源效率标识计量检测规则》等一系列能效标识计量检测规范，为法定计量检定机构开展能源效率标识计量检测提供了技术依据。2011年，原国家质检总局（现市场监管总局）成立全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会，负责能效标识计量检测规范的制定与能效标识测量结果的比对。

房间空气调节器（以下简称空调器）主要通过制冷、加热和除湿等通过来调节室内环境，能够改善人们的生活和工作环境，广泛应用在住宅、餐厅、宾馆以及工厂等各类场所，已经成为人们日常生活中的必需品。

传统意义上的空调器主要评价室内侧出风的温度、湿度、风速，制冷制热快慢，以及制冷制热效率（EER和COP等），但空调器舒适性方面评价却存在着行业空白，根本原因就在于用户需求众口难调。面对消费升级，在满足基本制冷制热等基本需求的基础上，用户需求朝着环保、健康和舒适等方面等升级，空调器的舒适度已经成为空调制冷行业重要的评价指标之一。空调器生产企业和有关科研机构纷纷加大对空调器舒适性评价指标和体系的研究。2017年，原国家质检总局（现市场监管总局）和国家标准委联合发布 GB/T 33658-2017《室内人体热舒适环境要求与评价方法》，2017年12月1日正式实施。该标准采用空调器热舒适性测量装置对空调器热舒适性进行评价，评价内容包括温度波动、温度均匀度、垂直空气温差、吹风感指数、预计平均热感觉指数等，并根据各项权重、对空调器舒适性进行综合评价得分。其中涉及温度、湿度、压力、风速、电学参数等计量特性。GB/T 18049-2017 《热环境的人类工效学 通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》也同步进行修订。相关国家标准的发布与实施，对推动空调器热舒适性评价工作发挥了积极作用，同时也对空调器热舒适性测量装置校准方法也提出现实需求。

我国的空调器生产始于从上世纪80~90年代末期。经过多年发展，我国空调器行业已经从关键技术和关键部件全部进口，逐步发展到具有自主研发能力和核心技术知识产权的阶段，由于市场潜力巨大，我国已经成为空调器的生产和消费大国。据国家统计局数据，2015年～2017年，房间空气调节器的产品分别为14200.3万台、14342.37万台和17861.53万台。由于对健康环保的关注程度日益增强，具有舒适、节能、环保等特点的空调器越来越受到消费者的关注,提高空调器舒适性水平与节能环保已经成为我国空调器制造业技术进步的主要方向和核心课题。

目前，空调制冷行业主要采用空调器热舒适性测量装置是对空调器的热舒适性进行评价。其基本方法是将空调器安装于空调器热舒适性测量装置内（室外机置于室外侧，室内机置于室内侧），使空调器在特定工作模式下连续运行，在规定时间内评价室内侧温度波动、温度均匀度、垂直空气温差、吹风感指数等指标。空调器热舒适性测量装置主要用于空调器生产企业对新产品研发设计和定期性能评估评价。空调器热舒适性测量装置的生产厂商主要包括广东擎天、中标能效、上海大西等。

制定《空调器热舒适性测量装置校准规范》能够统一空调器热舒适性测量装置校准方法和校准要求，能够为空调器热舒适性的准确客观评价提供计量技术保障和支撑。

近年来 ，全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会归口、中国计量科学研究院等单位已牵头起草《空气焓值法空调器能效测量装置校准规范》、《平衡环境型空调器能效测量装置校准规范》等国家计量技术规范，并对空调器焓差实验室、环境实验室开展校准工作，取得一定成果和经验，能够为《空调器热舒适性测量装置校准规范》制定起草工作提供技术和工作基础。

综上所述，制定《空调器热舒适性测量装置校准规范》是保证空调器热舒适性实验室计量特性更加准确，为空调器热舒适性的科学准确客观评价提供技术支撑，使得计量科技更好应用于空调器产业的发展，扩大计量服务范围，满足空调制冷行业的现实需求

4. 制定原则

根据房间空调器的工作原理及使用特性，结合各企事业对能效测量装置的使用情况，参照GB/T 33658-2017《室内人体热舒适环境要求与评价方法》，对温场均匀性及波动度、电参数、温度、湿度等关键参数进行现场校准和修正。此外，根据房间空调行业的需求，本规范制定过程中着重考虑了现场校准可行性和成本控制等实际问题。

5. 制定过程

5.1 调研阶段

2019年6月~12月，中国计量科学研究院接到起草任务后，对相关国家标准、检测规范、校准规范和国内外文献内容进行了详细梳理，撰写了规范制定的原则、总体路线、依据内容和注意事项等，征求相关单位和企业的初步意见和意向，并根据汇总结果形成了初步编制方案和起草组人员构成。

5.2 第一次工作会议

受新冠疫情影响，规范起草工作有所延迟。2020年8月，在网络线上召开第一次工作会议，参会专家8人，来自于青岛海尔空调器有限总公司、海信（山东）空调有限公司、河南省计量科学研究院、广东美的制冷设备有限公司、四川长虹空调有限公司和格力电器（石家庄）有限公司。会议主要内容为：

（1）讨论本规范的适用范围，规定编制要求和注意事项。

（2）讨论空调器热舒适性测量装置测量原理，相关计量特性，行业测量准确度和不确定度要求。

（3）讨论规范起草过程中依据标准范围，明确与现行国家标准、规范保持一致的编写要求。

5.3 第二次工作会议

受疫情影响，会议采用线上形式，时间2021年7月。参会专家12人，来自于青岛海尔空调器有限总公司、海信（山东）空调有限公司、河南省计量科学研究院、广东美的制冷设备有限公司、四川长虹空调有限公司和格力电器（石家庄）有限公司。会议主要内容为：

（1）起草组汇报规范总体思路和起草进度，并听取房间空调企业的反馈意见。

（2）介绍不确定度意义和评定方法，通过测量实例详细解释了不确定度评定过程和注意事项。

5.4 第三次工作会议

校准规范形成初稿后召开第三次会议，时间2022年2月，采用网络线上形式，参会专家8人，来自于青岛海尔空调器有限总公司、海信（山东）空调有限公司、河南省计量科学研究院、广东美的制冷设备有限公司、四川长虹空调有限公司和格力电器（石家庄）有限公司。会议中对规范初稿全文进行逐条讨论，最终形成征求意见稿，达成一致的内容为：

（1）计量特性中5.1温度测量系统测量范围修改为“0℃~60℃”，热电偶最大允许误差修改为“±0.3℃”。并且增加备注注：“当温度测量系统应用干湿球法测量湿球温度时，空气取样装置中铂热电阻周围的空气流速应不小于5m/s。”

（2）计量特性中5.2电参数测量系统增加“频率和功率因数”相关内容。

（3）计量特性中5.4相对湿度测量系统测量范围修改为“20%RH ~90%RH”。

（4）计量特性中5.6标题修改为 “温场均匀性和波动度”，内容修改为“室内环境达到热稳定状态后，温场1 h温度均匀性不大于2℃，波动度不大于2℃”。

（5）校准条件中6.2校准用设备中湿度发生器湿度控制范围修改为 “20%RH～90%RH”。

（6）校准步骤中7.2.3.2步骤3新增“频率、功率因数”相关表述。

（7）校准步骤中7.2.4新增“对于热电偶盘长期不更换热电偶传感器的通道，校准方法可参照7.2.2.2节”相关表述。

6. 规范的先进性

本次起草的《空调器热舒适性测量装置校准规范》结合国家标准及企事业单位实际使用情况，规范了空调器热舒适性测量装置现场校准的计量特性、校准条件、校准项目及方法、校准结果等内容，较为合理地满足了房间空调器行业对测量装置溯源的实际需求。

7. 与有关的现行法律、规范和强制性国家标准的关系

本规范与现行法律、法规和强制性国家标准一致。

8. 重大分歧意见的处理经过和依据

本规规范在制定过程中无重大意见分歧。

9. 其他应予以说明的事项

本规范不涉及专利、著作权等知识产权内容。