国家计量技术规范

《声级计软件可信度测评方法》

编制说明

《声级计软件可信度测评方法》编制组

2021年12月

《声级计软件可信度测评方法》编制说明

- 一、任务来源及计划要求

《声级计软件可信度测评方法》国家计量技术规范的编写任务，是由国家市场监督管理总局关于印发计量函[2019]42号《市场监管总局计量司关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知》批准立项。根据国家市场监管总局的批复，由浙江省计量科学研究院、中国计量科学研究院、杭州爱华仪器有限公司、江苏省计量科学研究院和国营红声器材厂嘉兴分厂负责《声级计软件可信度测评方法》国家计量技术规范制定的起草工作。

- 二、项目意义

随着信息技术的发展，计量器具的开发、设计、制造和使用与计算机软件的结合越来越紧密。如何恰当评估计算机软件在量值溯源、检验检测、校准和计量器具使用过程中对测量和计量数据的影响，保障计量器具的法制性成为计量科学研究的新课题。欧盟于2004年推出了WELMEC 7.1 issue 2《计量器具软件开发要求》和WELMEC 7.2 issue 1《计量器具软件指南》等标准。而美国国家标准技术研究院(NIST)的ITL实验室也专注于研究计算机技术及其对计量器具的影响。我国最新颁布的JJF 1182-2021《计量器具软件测评指南》也为调整国内计量器具软件和计量法制要求的关系奠定了技术基础。

计量检定/校准、数据处理及测量不确定度分析中广泛应用计算机技术和测量软件,测量软件对测量结果的准确性和可靠性起到至关重要的作用。计量器具软件，尤其是涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、资源保护、法制评价、公正计量等属于国家法制管理的计量器具软件的可靠性和保护能力,日益受到各国的高度重视。因此应对计量器具软件进行控制，以确保计量器具的计量特性符合法制计量要求。

声级计是声学测量中最基本的仪器，列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》中的计量器具之一，适用于工厂企业、建筑设计、环境保护、劳动卫生、交通运输、教学、医疗卫生、科研和国防军工等部门的声学测试领域，并广泛用于各种机器、兵器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量，被国务院列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》用于安全防护、环境监测方面的工作计量器具。

现在声级计的技术指标要求越来越高，依靠之前的模拟电路已经很难满足要求，所以现在技术先进的声级计都是采用数字信号处理技术，主要功能都是依靠软件实现的。但目前的JJF 1681-2017《声级计型式评价大纲》主要还是偏重传统的指标验证，对软件方面的要求较少，不能满足声级计整体性能检测的要求。为了保证声级计测量结果的准确性，很有必要制定一个计量技术法规，专门对软件可信度进行评价。

声级计的产品质量对于保障人民群众生活质量、环境监测执法公正公平以及保护劳动者职业安全与健康具有十分重要的意义，必须要从生产源头把好产品质量关，因此开展声级计软件可信度方法的研究，加强对声级计软件的编写、分类、测试和应用等，显得至关重要。为确保声级计软件对测量结果的准确性和可靠性，提出对《声级计软件可信度测评方法》计量技术法规进行制定，推动声级计产业提质增效，进一步保障环境监测执法、提高广大人民群众工作质量和生活质量。

- 三、编制依据

本规范依据JJF 1182—2021《计量器具软件测评指南》，参考OIML D31：2019《计量器具软件通用要求》以及WELMEC 7.2：2021《软件指南》为基础性系列规范进行制定。

本规范结合当前我国声级计的技术应用现状和管理要求，制定了声级计软件通用要求与软件可信度测评方法。

本规范为首次发布。

- 四、编制过程

本规范的制定基本思路是根据我国在实施计量器具软件测评工作的实际运行情况，考虑可能作弊的风险，以规范声级计制造厂家开发软件，加强声级计软件设计保护意识为根本，以增强检测部门软件测试水平的能力。同时，本规范的内容表述满足JJF1681-2017《声级计型式评价大纲》中没有体现对声级计软件部分测试评价的需求，补充并完善了声级计性能检测的整体要求。

本规范的编制过程中，重点考察国内主要声级计制造厂家的声级计软件功能，并与国内从事相关声学计量工作的专家学者们进行广泛的交流和探讨，并得到了他们的大力支持和帮助，为起草组技术规范的制定奠定了良好的基础。主要起草与编制过程如下：

1）2019年11月初组成技术规范起草组，并就规范所包含的内容、声级计软件功能、软件通用要求、软件测评方法等问题进行了初步讨论。

2）2019年12月底，起草组初步征求并听取了主要声级计制造厂家和声学计量技术专家的意见对前期开展的起草工作进行相关的内容补充，在此基础上完成初稿的总体框架；

3）2020年1月至2020年9月，开展实地调研收集相关技术资料并参考声级计和软件测评相关国家、行业标准撰写本技术规范初稿；

4）2020年10月，数字计量工作组在温州召开会议讨论本技术规范文本，并对技术规范中存在的问题提出相应的修改意见；

5）2021年4月，数字计量工作组在郑州召开学术会议，对本技术规范文本进行了二次讨论，补充并完善了技术规范相应测评内容；

6）2021年5月至2021年12月，起草组完成本技术规范征求意见稿；

7）2021年12月将《声级计软件可信度方法》国家计量技术规范征求意见稿上报数字计量工作组；

- 五、主要技术内容的说明

本规范引用了下列文件：

JJF 1034—2020       声学计量术语及定义

JJF 1182—2021       计量器具软件测评指南

JJF 1681—2017       声级计型式评价大纲

GB/T 3785.1         电声学 声级计 第1部分：规范

GB/T 3785.2         电声学 声级计 第2部分：型式评价试验

GB/T 8567           计算机软件文档编制规范

GB/T 9385           计算机软件规格需求说明规范

OIML D31：2019   计量器具软件通用要求（General requirements for software controlled measuring instruments）

WELMEC 7.2：2021 软件指南 （欧盟计量器具指令） （Software Guide （Measuring Instruments Directive 2014/32/EU））

本规范是根据声级计计量特性评定方法，本着科学、合理、规范的原则，结合声级计的工作原理、国家标准、行业标准、专家意见和建议，以实用性和可操作性为前提，明确声级计软件测评要求，解决其可信度测评方法，制订本计量技术规范。

本规范选取了声级计法制相关软件的软件标识、算法和功能的正确性、软件保护、软件接口保护、数据存储、数据传输、软件可执行代码验证以及可信度级别等软件可信度的通用要求、测评方法、可信度测评结果及其表述等内容。

六、工作小结

此次《声级计软件可信度测评方法》国家计量技术规范的编写，起草组不仅对声级计的工作原理有了更进一步的深入研究，而且在声级计软件测试评价应用中也做了大量的测评工作，提升了起草组技术人员的软件测评能力和技术水平。由于我们的水平和能力有限，难免有些差错和考虑不周之处，还请各位专家和委员多提宝贵意见，以便我们逐步完善本规范，在此，向为我们提出意见并付出辛勤劳动的专家委员和有关单位致以真诚感谢。

《声级计软件可信度测评方法》编制组

2021年12月