《洗衣机能效测量装置校准规范》

编制说明

1. 任务来源

本规范依据“市场监管总局计量司关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知”（计量函[2019]42号）文件，全国能源资源计量技术委员会 能效标识计量分技术委员会（原全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会）秘书处要求编制，由河南省计量科学研究院和中国计量科学研究院负责起草。

2. 参加单位

本规范由河南省计量科学研究院、中国计量科学研究院负责起草，参加起草单位包括山东省计量科学研究院、安徽省计量科学研究院等单位。

3. 背景和意义

家用和类似用途电动洗衣机（以下简称洗衣机）能够改善人们的生活和工作环境，广泛应用在家庭、学校、商店以及工厂等各类场所，已经成为人们日常生活中的必需品，然而随着洗衣机产业的发展，洗衣机所耗费的电量和水量也与日俱增，节约能源已成为人们关注的主题。为有效应对能源浪费，提高能源效率，实现可持续性发展，国家发展改革委和国家质检总局于2004年联合发布《能源效率标识管理办法》，将洗衣机等产品纳入能效标识备案管理。2013年国家质检总局和国家标准化委员会批准《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4-2013），该标准对电动洗衣机的能效指标（单位功效耗电量、用水量、洗净比）的限定值和能效等级和用水效率等级等作出规定。

虽然中国洗衣机工业起步较晚，直到上世纪80年初期生产家用洗衣机，但是目前我国洗衣机年产量约占世界年产量的四分之一，居于世界首位。经过多年发展，我国洗衣机行业已经从关键技术和关键部件全部进口，逐步发展到具有自主研发能力和核心技术知识产权的阶段，由于市场潜力巨大，我国已经成为洗衣机的生产和消费大国。据国家统计局数据，2013年～2017年，近五年来我国洗衣机产量都保持在7000万台以上。消费者需求观念由享受型消费转变为健康型消费，洗衣机除菌、节能和环保问题愈发受到重视,提高能源利用效率已经成为我国洗衣机制造业技术进步的主要方向。

目前，能效等级和用水效率等级是评价洗衣机能效的两种主要参数，其对应的测量装置为洗衣机能效测量装置，其中涉及温度、湿度、压力、风速、流量、质量、长度和电学参数等计量特性，通过测出的用水量，洗净比，耗电量等确定洗衣机的能力。洗衣机能效测量装置的设备庞大、仪器繁多、计算复杂，微小的偏差也会对测量结果产生巨大影响。此外，由于洗衣机生产企业对洗衣机能效测量装置频繁使用，造成传感器老化、损坏，产生测量偏差，所以需要针对洗衣机能效测量装置进行周期性校准。目前国内的洗衣机能效测量装置的生产商达几十家，包括中国电器科学研究院、中国家用电器研究院、江苏中科君达物联网股份有限公司、青岛声达等主流品牌，在用的测量装置则达600套以上。由于价格上差异造成性能指标上也差异较大，急需用通过的校准方法进行校准和评价。

4. 制定原则

根据洗衣机能效测量装置的工作原理，结合各企事业对洗衣机能效测量装置的使用情况，参照用水量测量不确定度分量评定结果，对影响能效指数计算的关键参数进行现场校准和修正。此外，根据洗衣机行业的需求，本规范制定过程中着重考虑了现场校准可行性和成本控制等实际问题。

5. 制定过程

5.1 调研阶段

2019年6月，河南省计量科学研究院接到起草任务后，对相关国家标准、检测规范、校准规范和国内外文献内容进行了详细梳理，撰写了规范制定的原则、总体路线、依据内容和注意事项等，征求相关单位和企业的初步意见和意向，并根据汇总结果形成了初步编制方案和起草组人员构成。

5.2 第一次工作会议

2020年3月，针对前期搜集资料情况，制定规范初稿，本规范的适用范围及注意事项，明确与现行国家标准、规范保持一致性的编写要求。

5.3 第二次工作会议

2020年6月，根据初稿，进行相应试验，并进行修改，将修改稿在编制组内，进行小范围征求意见，形成初步征求意见稿。

5.4 第三次工作会议

全国能源资源计量技术委员会能效标识计量分技术委员会于2021年11月18日组织专家在河南省郑州市召开了预审视频会，参会专家15人，来自于中国计量科学研究院、山东省计量科学研究院、青岛海尔洗衣机有限公司、河南省计量科学研究院、中国家用电器研究院、安徽省计量科学研究院、威凯检测技术有限公司、江苏中科君达物联网股份有限公司。对由河南省计量科学研究院、中国计量科学研究院牵头起草的《洗衣机能效测量装置校准规范》（报审稿）进行了审定。会议中对规范草稿全文进行逐条讨论，达成一致的内容为：

- 在“5.1温湿度测量系统”的表1中增加湿度传感器的计量特性要求。

- 在“5 计量特性”条款中增加白度计、电位滴定仪的计量特性要求。

- 将“5.3 电参数测量系统”的表3中“频率的典型测量范围”明确为50Hz、60Hz。

- 第9节修改复校时间间隔的表述。

- 调整附录A部分表格格式。

- 调整附录B部分表格格式。

6. 规范的先进性

本次起草的《洗衣机能效测量装置校准规范》结合国内外标准中的技术要求，规范了洗衣机能效测量装置现场校准流程，较为合理地满足了洗衣机行业对洗衣机能效量值溯源的实际需求。

7. 与有关的现行法律、规范和强制性国家标准的关系

本规范与现行法律、法规和强制性国家标准一致。

8. 重大分歧意见的处理经过和依据

本规规范在制定过程中无重大意见分歧。

9. 其他应予以说明的事项

本规范不涉及专利、著作权等知识产权内容。