JJF XXXX-202X

《带附加功能计量器具的性能评估导则》

国家计量技术规范

编写说明

国家计量技术规范起草小组

2021年12月

JJF《带附加功能计量器具的性能评估导则》

国家计量技术规范起草编写说明

- 任务来源

2021年7月，国家市场监管总局办公厅市监计量发（2021）50号文件（市场监管总局办公厅关于下达《2021年国家技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》），《带附加功能计量器具的性能评估导则》国家计量技术规范制定任务下达到全国法制计量管理计量技术委员会。随后，全国法制计量管理计量技术委员会秘书处对主要起草单位下达了关于委托起草国家计量技术规范的函。

起草组于2021年8月开始启动国家计量技术规范制修订工作，按照《国家计量技术规范管理办法》，严格按照JJF1001等文件的要求，制定JJF《带附加功能计量器具的性能评估导则》，确保技术规范制修订项目按时保质完成。

- 立项必要性

本技术规范修改采用国际法制计量组织（OIML） E6：2011《Guidance on the selection and implementation of performance requirements for utility meters containing additional functionalities》（带附加功能仪表性能要求的导则）。E6 是国际法制计量组织OIML公开出版物，是由 Verispect B.V.  Netherlands起草的OIML专家报告。

本技术规范的目的是为编制带附加功能计量器具的性能评估试验大纲或者型式评价大纲时提供一个方向性的指导文件，各类带附加功能计量器具的性能评估试验大纲或者型式评价大纲可参照本技术规范编写。

本技术规范适用于法制计量管理、带附加功能的计量器具。对带附加功能的计量器具性能给出如何评估的指导原则，对法制管理的计量器具在远程数据采集和控制装置连接中，测量过程和测量数据的性能保持提供通用方法指导

目前国内尚无针对带附加功能计量器具的性能评估导则技术规范，亟需制定相关技术规范，以便指导各类带附加功能计量器具的性能评估试验大纲或者型式评价大纲的规范编写并执行。

本规范首先可以指导生产带附加功能计量器具（典型如民用四表）的制造商的设计研发方向和技术路线，以及如何确定计量器具的附加功能性能测试提供指导，如何设计符合法制计量要求的附加装置和功能；其次可以指导有关技术机构编写带附加功能计量器具的性能评估试验大纲或者型式评价大纲，试验应该考虑测试的项目、要求和方法。对带有附加功能计量器具的检测工作具有实际指导意义。

- 编制依据和原则

- 编制依据

本技术规范参考国际法制计量组织（OIML） E6：2011《Guidance on the selection and implementation of performance requirements for utility meters containing additional functionalities》进行编制。本技术规范所用术语，除在规范中专门定义外，均采用JJF1001-2011《通用计量术语及定义》。

本技术规范依据的主要技术文件有：

JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》

OIML E6：2011《Guidance on the selection and implementation of performance requirements for utility meters containing additional functionalities》（带附加功能仪表性能要求的导则）

OIML D11:2013《General requirements for measuring instruments-Environmental conditions》（计量器具环境试验通用要求）

- 编写原则

本技术规范以OIML E6：2011《Guidance on the selection and implementation of performance requirements for utility meters containing additional functionalities》（带附加功能仪表性能要求的导则）为主要技术依据，遵循科学性、合理性、可行性和可操作性的原则，结合计量器具检定周期确定的实际工作进行修订，主要的技术指标与E6相一致。

在编制过程中起草小组掌握以下几个原则：

(1)与现行国际文件指标一致，结合工作实际进行编制；

(2)体现目前计量器具附加功能方面的共性需求；

(3)具体实施时的可行性和可操作性；

- 编制过程

起草小组于2021年8月开始筹备，考虑参编单位组成应为计量行业中对计量器具的附加功能测试有丰富经验的单位，涵盖不同计量专业的不同计量器具需求，起草单位主要由国内多年从事法定计量检定、具有较强技术实力的计量技术机构和相关单位组成。

编制计划和过程：

1、2021年8月至9月 调研、初步探讨阶段，根据规范制定任务要求，起草单位采用电话、邮件、微信等方式进行了广泛初步调研，对本技术规范的可行性、可操作性进行初步探讨研究。

2、2021年8月 成立起草小组，在对国际文件E6进行翻译与研讨的基础上，初步讨论本技术规范的主要内容。由于疫情影响，起草组在2021年11月6日通过腾讯会议召开首次视频会议，讨论本技术规范的制定原则、结构框架与主要内容，商讨起草工作任务安排，制定规范编制工作计划，明确了各个起草单位的任务分工。

3、2021年11月 起草小组内部征求意见，同时处理反馈意见。

4、2021年12月完成 JJF《带附加功能计量器具的性能评估导则》技术规范正文初稿、验证报告、编制说明。

5、2021年12月～2022年2月，通过中国计量协会网站（http://www.cma-cma.org/）和微信平台公布征求意见稿，在互联网上向全国公开，并向全国各个省级计量技术机构和有关单位以发送电子邮件方式征求意见，广泛听取和征求各方的意见。

6、汇总意见并进行修改和调整，形成报审稿。

- 编制主要技术指标说明

- 规范编制主要内容说明：

本技术规范从法制管理计量器具的计量性能要求出发，对带附加功能计量器具提出明确的技术要求，包括：设计的适宜性与可靠性、一致性和软件安全性、可接受的风险、覆盖的范围、法制计量管理范围和创新的限制，确保计量器具符合预期用途。为了分析法制管理的计量器具在远程数据采集和控制装置连接中可能出现测量过程干扰或篡改测量数据现象，从智能计量器具的法制计量管理进行分析，分别从智能仪表的配置和环境、计量系统的分析、智能计量器具的设计分析层层深入，根据计量相关性对计量器具分类为：有内部记录数据的计量器具和无内部数据记录的计量器具。并将违规测量的行为分为故意和无意两种，采用不同的方式进行风险评估。最后通过计量系统的法制计量相关组件（硬件、固件和软件）评估项目来保证评估的目的和意义。

- 适用范围

本规范适用于法制计量管理带附加功能的计量器具。对带附加功能的计量器具性能评估提供指导原则，对法制管理的计量器具在远程数据采集和控制装置互联提供通用的方法指导，涵盖了防止硬件干扰的措施，防止出现测量过程和测量数据的违规现象。

本规范不考虑单个测量准确度相关的要求，也不处理独立计量器具的受影响程度，因为现有的相关标准和规范已经涵盖了这些内容。

本规范侧重于智能化计量器具的附加功能， 主要涵盖数据存储以及数据存储和传输安全、相关控制和响应的功能。

- 现实意义

本规范目的是针对带附加功能计量器具的性能评估编制试验大纲或者型式评价大纲提供方向性的指导，按照本规范技术路线编写试验大纲或型式评价大纲，确保计量器具符合预期用途，满足并保持必要的计量性能要求，同时提供充分保护，以防误操作、结果误判和数据篡改，防止法制管理的计量器具在远程数据采集和控制装置连接中出现测量过程干扰或篡改测量数据现象。

本规范适用于法制计量管理的带附加功能的计量器具。对带附加功能的计量器具性能评估提供了指导原则，对法制管理的计量器具在远程数据采集和控制装置连接中，测量过程和测量数据提供通用方法指导。

本规范首先可以指导生产带附加功能计量器具（典型如民用四表）的制造商的设计研发方向和技术路线，指导如何设计符合法制计量的附加装置和功能；其次可以指导有关技术机构编写带附加功能计量器具的性能评估试验大纲或者型式评价大纲，试验应该考虑测试的项目、要求和方法。

- 验证报告

验证报告证明了本技术规范的科学性、可行性和可操作性。

验证报告分别以不同计量专业的不同计量器具来进行验证。

- 其他说明

本技术规范的制定修改采用国际文件；在采用中符合国家有关法规和政策，坚持积极采用、注重实效的方针。

技术规范颁布实施后，需要进行全国的培训宣贯。