《天通北斗一体化高精度导航定位终端校准规范》

编写说明

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局市监量函[2018]540号“市场监管总局办公厅关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知”文件要求，由北京市计量检测科学研究院、北京华力创通科技股份有限公司、北斗导航位置服务(北京)有限公司、北京合众思壮科技股份有限公司四家单位组成起草小组，共同承担《天通北斗一体化高精度导航定位终端校准规范》的制定工作。

二、制定的必要性

目前GNSS导航定位服务系统主要依赖公共通信网络，在遇到如地震、台风等极端天气或自然灾害时，公共无线通信网络中断，北斗高精度在地质灾害监测、应急救援中如何有效发挥作用，获得实时的、连续的、准确的时空数据，目前在行业应用中的解决方案利用了多种通讯制式和协议，鱼龙混杂，无法计量检测和验证。

天通北斗一体化高精度导航定位终端是融合了天通通信技术与北斗（BDS）高精度导航定位技术的终端设备，支持文本消息、图片、语音、视频多媒体等数据传输业务，可以在地面通信信号覆盖不到的高空、海上、沙漠、山区等区域实现高精度定位。

目前关于天通北斗一体化高精度导航定位终端计量尚未有国家检定规程或校准规范可依据，制定《天通北斗一体化高精度导航定位终端校准规范》就是为了解决天通北斗一体化高精度导航定位终端的溯源依据和校准方法问题。

三、制定的主要原则

此次制定工作，起草小组坚持了以下主要原则：

1、提高规范的适用范围和覆盖面；

2、注重与国际标准、技术规范保持一致；

3、提高规范的实用性和可操作性；

4、广泛征求意见。

四、制定的主要过程

1、2020年4月，全国卫星导航应用专用计量测试技术委员会下达编制任务；

2、2020年5月至12月，起草小组对与此相关的标准、文献，进行了认真地学习和研究，确认修订的内容，包括计量特性、校准项目、校准方法；

3、2021年1月至4月，完成天通北斗一体化高精度导航定位终端校准规范的初稿；

4、2021年5月至9月，进行天通北斗一体化高精度导航定位终端的测量实验，完成全部参数的实验并编写实验报告，对实验报告的结果进行评估并完成测量结果的不确定度评定，形成征求意见稿；

5、2021年10月向全国卫星导航应用专用计量测试技术委员会广泛征求意见，共发出征求意见稿35份，收到9家机构的反馈意见。2021年11月22日在北京召开了《天通北斗一体化高精度导航定位终端校准规范》预审会，形成了预审会意见，与征求意见汇总后共计56条意见（详见征求意见汇总表），其中采纳或部分采纳53条，不采纳3条，已做详细说明。

6、2021年11月，起草小组根据征求意见反馈意见对规范进行修改，形成送审稿，提交委员会参加审定。

五、主要技术内容的说明（包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等）

目前天通北斗一体化高精度导航定位终端主要应用于地质灾害监测、应急救援、军队协同作战等领域，各生产厂家给出的技术指标有差异，编制组综合考虑厂家给出的主要技术指标和计量溯源性，参考已有计量规程规范的测试项目，制定了RTK测量精度、天通通信数据传输速率、天通通信发射功率、天通通信接收灵敏度等校准方法及其计量特性。

六、验证实验的情况和结果

依据校准规范对不同厂家的天通北斗一体化高精度导航定位终端进行了验证，测试数据均满足技术要求。

七、与现行法规、标准的关系

无

八、参考文献

1、JJF1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》

2、JJF1059.1-2016 《测量不确定度评定与表示》

3、JJF1403-2013《全球导航卫星系统（GNSS）接收机（时间测量型）校准规范》

4、BD 420009-2015《北斗/全球卫星导航系统（GNSS）测量型接收机通用规范》

起草小组

2021年11月20日