乳腺X射线空气比释动能计量器具

检定系统编写说明

编写组

2020年8月

# 一、必要性

2020年，全球乳腺癌新增人数226万，是全球发病率第一大癌症。乳腺X射线检查是国际公认的乳腺病变诊断的“金标准”。全国医疗机构持有乳腺诊断设备上万台，而且逐年在快速增长，乳腺X射线空气比释动能基准是乳腺诊断设备的溯源源头，是全国量值准确与统一的保障。

空气比释动能是国际单位制导出量之一，其单位戈瑞是具有专有名称的导出单位。乳腺X射线基准基于空气比释动能的定义，通过绝对测量方法实现量值复现。基准装置包括乳腺X射线自由空气电离室、钼靶X射线光机、微电流测量系统、导轨和控制系统等。我院于2018年参加了乳腺X射线空气比释动能国际关键比对，比对报告于2020年正式公布。比对结果已进入国际计量局关键比对数据库(KCDB)，我国乳腺X射线空气比释动能基准装置已实现了量值的国际等效和互认。

本检定系统表依据国质检量函（2016）163号国家计量技术规范制修订计划编制。

# 二、编写过程

本检定系统表由中国计量科学研究院起草。依托乳腺X射线空气比释动能基准及其国际比对，以及省计量院在量值溯源和量值传递方面的实践经验，起草小组于2020年4月形成检定系统表的初稿，在此基础上，经过多方调研和修改，于2020年8月完成了检定系统表的征求意见稿，向全国电离辐射计量技术委员会委员和相关单位的专家征求意见。

# 三、编写依据

本检定系统是由乳腺X射线空气比释动能基准通过标准剂量计向工作计量器具传递乳腺X射线剂量量值的程序。参考国际文件有IAEA的次级标准实验室校准程序文件，以及IEC61674报告，参考《JJG 2043-2010 (60～250)kV X射线空气比释动能计量器具检定系统表》，并结合我国放疗剂量学的发展现状编写而成。

# 四、适用范围

本检定系统适用于医用乳腺X射线剂量计量器具的量值传递，包括乳腺X射线空气比释动能基准计量器具通过标准计量器具向工作计量器具的量值传递程序、量值传递方法和量值传递时的最佳测量能力。

# 五、可行性

检定系统表的技术关键是对量传方法和技术要求的选择，以及指标的确定是本项法规制订的技术关键，既要科学合理，准确反映治疗水平电离室剂量计各项性能，又要切实可行，符合当前国内现有的技术能力。

我国已参加了国际计量局、亚太国际比对和原子能机构国际比对，比对过程相当于严格条件下的量传过程，在技术上已经验证了量传体系的可靠性。空气比释动能的检定体系已执行多年，为本体系的制定提供了经验指导。

国内省级及以上计量技术机构在技术能力和人员水平上具备开展本项检定的条件，也普遍配备的标准级电离室剂量计，经宣贯和培训后可完全胜任本项校准工作。检定剂量计所需的射线辐射场装置，只有部分省级技术机构配备，需根据将来发展情况，考虑标准辐射场的建设工作。

《乳腺X射线空气比释动能计量器具检定系统》编写组

2020年8月20日