《客车通道、引道装置校准规范》

# 编制说明

一、任务来源

本任务来源于《市场监督管理总局办公厅下达〈2020年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划〉的通知》，由全国法制计量管理计量技术委员会关于委托起草《测量不确定度在法制计量合格评定中作用》等十三项国家计量技术规范函MTC1【2020】2号的要求，在归口全国法制计量管理计量技术委员会领导下，由广东省计量科学研究院主导，甘肃省计量研究院、江西省计量测试研究院、中国测试技术研究院、广州市腾畅交通科技有限公司、梁山恒泰测量装置研发有限公司等单位参加制定《客车通道、引道装置校准规范》，完成日期为2021年6月。

二、制定本规程意义、必要性和相关标准

汽车检测自机动车辆出现至今，一直都是人们重点关注的行业。随着多年来的检测技术的逐渐发展完善，所配备的标准和设备也日益完善，逐渐从人工化到全自动化的过渡。在GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》实施之前，客车通道均使用钢卷尺，钢直尺等人工进行测量。GB21861-2014实施后，2015年开始，全国的检测站均开始逐步配备客车通道、引道测量装置，以此装置代替人工测量。但是只要求新注册客车需要使用该项设备。在2020年，国家发布GB 38900-2019于2021年全面替代GB 21861-2014和GB 18565-2016，并且要求无论是新注册客车还是在用客车，均要求使用客车通道引道装置进行检测。然而，对于大面积出现的客车通道、引道测量装置，却没有溯源依据，没有相对应的国家计量检定规程或校准规范。

中华人民共和国国家标准GB 13094-2017《客车结构安全要求》GB 24407-2012《专用校车安全技术条件》、GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》和GB 38900-2019《机动车安全技术检验项目和方法》中，有对客车通道引道测量装置的尺寸提出了相应的要求。在2020年机动车检测技术委员会发布了T/CMA JD025-2020《客车、专用校车乘客通道和引道量规通用技术要求》团体标准，但是无论是哪一个法规或者标准，都未能成为计量的技术依据，只能以此出具相应的检测报告或者测试报告。校准规范的空白，导致无法准确保证大量在用客车通道引道测量装置的溯源问题。

目前，全国机动车检测站和汽车生产企业的总数量15000多间，拥有客车通道引道测量装置的达上万台件，自2015年底，国家对安检机构的筹建政策的放开，各省区安检机构的数量正以翻翻的数量在递增，客车通道引道测量装置数量也跟着水涨船高。

针对客车通道引道测量装置的溯源，国内部分省区通过制动相应的省级地方检定规程或校准规范，部分省区则制定相应的校准方法文件，甚至有部分省区因为技术依据的缺乏而不开展这一项目，这各省“各自为政”的表现，容易出现执行标准的差异化，为汽车检测带来巨大的安全风险隐患。

综合上述的各方面因素，鉴于客车通道引道测量装置的广泛使用，制定校准规范文件，是必要的，对规范汽车检测行业运作，促进汽车检测行业发展有着非常迫切的需求和重要的意义。

客车通道引道测量装置在我国应用已经普及，国内部分技术结构也进行了校准方法的研究与实践。广东省院对客车通道引道测量装置的校准方法开展立项研究；国家质检总局和交通部门对客车通道引道测量装置的使用也有相应的技术法规，仪器所要求的技术指标已明确列出，这些都为客车通道引道测量装置校准规范的制定创造了良好的条件。

中华人民共和国国家标准GB 13094-2017《客车结构安全要求》GB 24407-2012《专用校车安全技术条件》、GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》和GB 38900-2019《机动车安全技术检验项目和方法》规定了客车通道、引道测量装置的分类、型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、等内容。

三、参考的有关资料及标准

1、GB 7258《机动车运行安全技术条件》

2、GB 13094《客车结构安全要求》

3、GB 24407《专用校车安全技术条件》

4、GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》

5、T/CMA JD025-2020 《客车、专用校车乘客通道和引道量规通用技术要求》

6、JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》

7、JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》

8、JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》

四、编制依据

本规范的编写格式依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，计量术语符合JJF1001-2010《通用计量术语及定义》，测量不确定度评定与表示符合JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求。

本规范结合GB 13094-2017《客车结构安全要求》、GB 24407-2012《专用校车安全技术条件》、GB 38900-2019《机动车安全技术检验项目和方法》和T/CMA JD025-2020 《客车、专用校车乘客通道和引道量规通用技术要求》的技术要求进行制定。

- 五、编制原则

1、校准规范整个内容与现行相关标准相协调，技术内容应具有先进性、科学性和可操作性。使本校准规范具有通用性。

2、在充分调研的基础上，根据实际情况，确定被检客车通道、引道测量装置的计量性能要求、校准条件、校准项目、校准方法等。

3、规范中的校准方法应通过实验验证，力求方法简单科学，准确可靠。

4、规范中的文字表述力求层次分明，语句简明，公式表达准确，量和单位使用规范。

- 六、内容说明

1、计量性能的确定

客车通道、引道测量装置所规定的计量性能技术指标参考了GB 13094-2017《客车结构安全要求》、GB 24407-2012《专用校车安全技术条件》、GB 38900-2019《机动车安全技术检验项目和方法》和T/CMA JD025-2020 《客车、专用校车乘客通道和引道量规通用技术要求》的计量性能要求，并统筹考虑的技术现状、现有相关标准、及各厂家客车通道、引道测量装置的使用说明书所给指标，对国内各主要生产企业多种类的多台客车通道、引道测量装置进行实验（详细见试验报告），并在广泛征求同行专家的基础上确定的。具体技术指标为：

## 1.1允许误差

### 1.1.1 圆柱式测量装置

A) 圆柱式测量装置直径尺寸最大允许误差为其基本尺寸的＋2.5 %；

B) 高度尺寸最大允许误差为其基本尺寸的±1.5 % ；

C) 圆柱同一截面的半径差最大允许误差为 5 mm；

D) 圆柱不同截面的半径差最大允许误差为 3 mm；

E) 材料厚度大于 0.5 mm。

1.1.2平板式测量装置

- 平板式测量装置宽度尺寸最大允许误差为其基本尺寸的＋1.5 %；

- 高度尺寸最大允许误差为其基本尺寸的±1.5 % ；

- 测量面直线度最大允许误差为3 mm；

- 厚度基本尺寸为H,H 取值范围为（7 ~ 20）mm。

2、检定方法的确定

本检定方法参考了T/CMA JD025-2020 《客车、专用校车乘客通道和引道量规通用技术要求》团体标准，考虑国内客车通道、引道测量装置的主要生产厂家的使用说明书、客车通道、引道测量装置实际需要等相关内容并结合国内生产实际，结合实际校准工作经验，使用游标卡尺、长爪卡尺、π尺、钢卷尺、钢直尺、水平尺、楔形塞尺和激光测距仪等仪器设备，以满足计量性能指标校准需求，保证被校准客车通道、引道测量装置量值传递要求。

本校准方法既具有实际可操作性又具有科学合理性，既可方便现场工作需要，又满足量传要求。

七、工作简要过程及参与人员分工

7.1工作进度安排如下：

- 起草小组成立后，主要完成了以下工作：

- 2020年5月 ～7月收集资料与调研国内外标准的适用性。

- 2020年11月～ 12月完成校准规范初稿，形成计量性能指标要求并进行检定方法的试验验证。

- 2021年1月～ 2月完成校准规范征求意见初稿，并在起草小组内广泛讨论论证、征求意见并组织汇总完善。

- 2020年3月起草小组针对起草小组内部提出的意见建议，进行了认真汇总分析，在此基础上形成了正式征求意见稿。

7.2 人员分工

| 起草单位 | 主要起草人姓名 | 职称 | 从事专业 | 项目分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省计量科学研究院 | 杨永灿 | 高级工程师 | 力学、机动车设备检测 | 统筹及编写项目文件 |  |
| 甘肃省计量研究院 | 高德成 | 高级工程师 | 机动车设备检测 | 实验分析 |  |
| 江西省计量测试研究院 | 管锐 | 工程师 | 机动车设备检测 | 不确定度评定 |  |
| 参加起草单位 | 参加起草人 姓名 | 职称 | 从事专业 | 项目分工 | 备注 |
| 中国测试技术研究院 | 王晓龙 | 工程师 | 机动车设备检测 | 资料查阅 |  |
| 广州市腾畅交通科技有限公司 | 陈文辉 | 总经理 | 研发 | 技术项目开发 |  |
| 梁山恒泰测量装置研发有限公司 | 董圣民 | 总经理 | 研发 | 技术项目开发 |  |

《客车通道、引道测量装置》起草小组

2021-03-01