戥秤校准规范

编 制 说 明

《戥秤校准规范》起草小组

2022年3月

目 录

一、	任务来源	2

二、	规范编写的必要性	3

三、	编写依据和原则	3

四、	编制过程	4

五、	主要技术说明	4

六、	工作小结	4

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局下达的计量函【2020】38号文“市场监管总局计量司关于做好国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知”要求，《戥秤校准规范》列入2020年国家计量技术规范制修订计划。

《戥秤校准规范》由陕西省计量科学研究院、安康市质量技术检验检测中心、湖北省计量测试技术研究院、西安市计量技术研究院组成起草小组，共同完成该规范的编写工作。

- 规范编写的必要性

戥秤是杆秤的典型代表，仍广泛用于各个中药店，是中药配药不可或缺的衡量仪器。戥秤的结构决定其很难在秤体（含秤砣）的任何部位固定标志，因此戥秤在“ 计量的安全性 ”和“计量法制标志”方面无法满足现行JJG 17-2016《杆秤》检定规程的要求，由于外观检查不合格，直接导致戥秤检定不合格。其测量点选择单一与实际使用不一致。但是它的轻便、可移动使用的特性，使得它在各中药店及中药房中应大量使用，到目前为止人们还没有找到它的合适替代品。

由于戥秤在中医配药中的作用，使得它无法停用，目前计量部门只能参照杆秤的检定规程开展校准，但此规程中的方法并不完全适用于戥秤的校准，因此，为了服务社会、保证量传的准确性，制定戥秤的校准规范，延续戥秤计量历史的传承，满足国内的实际情况，迫在眉睫。为了进一步规范戥秤校准市场，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，因此制定戥秤校准规范非常有必要性，

本规范的测量点选择贴合实际使用情况，取消“游碗及杆秤的规格”、“ 计量的安全性 ”和“计量法制标志”的通用技术要求，符合戥秤应用现状。本规范有效地解决戥秤无校准依据的技术难题，为质量技术监督部门、认可校准机构和戥秤生产单位、使用单位实施计量管理提供技术支撑。

- 编写依据和原则

本规范的编写格式依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，测量不确定度评定与表示符合JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求。技术文件参考新制订中引用JJG17《杆秤》、JJG 99《砝码》、JJF 1181《衡器计量名词术语及定义》中相关技术内容、测试项目和方法。

同时在编写过程中，起草小组掌握以下原则：（1）参考国家计量技术规范；（2）结合国内现状；（3）体现目前技术的先进性；（4）实际工作中的可操作性和可行性。

- 编制过程

- 2020年列入编写计划，初步拟定工作计划，2020年10月起草小组就规范包含的内容、主要计量性能等问题进行了讨论，确定了规范起草的主导思想和原则，提出规范相应条款的试验内容，收集与戥秤装置计量相关的文献资料。

- 2020年12月，对产品的生产情况和使用情况进行调研工作。

- 2021年1月组织编写人员进行专题讨论。

- 2021年2月主起草单位起草规范的初稿，并在工作组中征求小组成员的意见，得到反馈意见21条。

- 2021年5月召开起草小组工作会议，对小组讨论稿的内容进行讨论。

- 2021年7月根据会议上的讨论结果再次修改小组讨论稿，并增加原始记录格式、不确定评定示例等附录。

- 2021年11月进行试验验证，完成编制说明和测量不确定度评定，对讨论稿内容进一步修改完善，形成起草稿。

- 2021年12月在视频会议上对征求意见稿进行讨论，随后根据会议意见进行修改。

- 2021年12月因西安爆发新冠疫情修改工作向后推迟。

- 2022年3月，向委员会提交规范起草稿及相关材料。

- 2022年4月，收到秘书处反馈意见共15条，起草小组根据反馈意见修改起草稿并形成征求意见稿。

- 主要技术说明

- 计量特性

  - 示值误差

戥秤称量的示值与约定真值之差。

  - 重复性

同一载荷在相同条件下多次测量结果的差值。

## 2. 校准用标准器

2.1 标准砝码

M2等级及其以上等级的砝码，砝码的其他要求需符合JJG99《砝码》。

2.3 校准用具

将戥秤固定悬挂，必要时使用专用校准支架。

## 3. 校准项目和校准方法

3.1 校准项目

示值误差

3.2 校准方法

校准方法参照JJG 17-2016中部分有关称量测试的方法，并根据实际情况选取测量点。

## 4. 校准结果

符合JJF1071 5.12要求。

## 5. 复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况确定，建议复校时间间隔为1年，使用特别频繁时应适当缩短。

# 6.  附录

# 附录A 测量不确定度评定方法

# 附录B 测量不确定度评定示例

# 附录C 校准原始记录推荐格式

# 附录D 校准证书内页推荐格式

- 工作小结

通过对《戥秤》国家计量校准规范的编写，进一步提升了起草小组成员在此类计量设备的技术能力；但此规范因所涉的校准方法与传统的方法有所差异，在后续的工作中仍需要作进一步的研究工作。由于我们的水平和能力有限，难免有些差错和考虑不周之处，还请各位专家和委员多提宝贵意见，以便我们逐步完善该校准规范，在此，向为我们提出意见并付出辛勤劳动的委员、专家和有关单位致以真诚感谢。