新疆地方检定规程

《（石油产品）运动粘度测定器检定规程》编制说明

一、制定背景

（石油产品）运动粘度测定器作为测定液体石油产品的运动粘度专用仪器，广泛运用于石油、化工、油田、科研、计量等部门，控温精度及稳定性都要求非常高，目前国内相关计量技术规范不适用，在实践中操作性不强，不能有效的对仪器性能进行准确的评估。现有的JJF1274-2011《运动黏度测定器校准规范》中，一是没有对计时器准确度测量方法作出规定；二是没有对控温精度指标及其相应的测量方法作出规定；三是规范中温度均匀性、温度波动性测量方法不适合实际使用需求；四是规范中“黏度测量误差”项目在实践中没有任何意义，运动粘度测定器只是作为粘度测量的辅助设备，只需关注其计时准确度、温度波动性、温度均匀性、控温准确度等指标，粘度测量误差主要由毛细管黏度计测量，不应作为运动粘度测定器的技术指标。

二、目的及意义

制定（石油产品）运动粘度测定器检定规程可以统一疆内对该仪器的检定方法、执行统一检定标准，有利于该仪器使用单位对仪器性能的准确把握，为新疆经济社会发展提供高质量的计量保障。

三、任务来源

根据新疆市场监督管理局下达的通知，由中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司负责《（石油产品）运动粘度测定器检定规程》的起草工作。

四、编写依据

JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》

JGB/T 30515-2014《透明和不透明液体石油产品运动黏度测定法及动力黏度计算法》

JJG 155-2016《工作毛细管黏度计检定规程》

JJF 1030-2010《恒温槽技术性能测试规范》

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

JJF 1071-2010《国家校准规范编写规则》

五、起草过程

2022年5月23日，规程起草小组接收到《自治区市场监督管理局关于印发2022 年地方计量技术规范制（修）订项目计划的通知》，立即开始规程起草相关工作，确定独山子石化公司质量检验中心油品专业组作为试验场地、独山子石化公司计量检测中心邓鹏、冉高宗、许新淮作为主要试验人员、利用独山子石化公司计量检测中心现有的标准铂电阻温度计、电测设备、秒表等设备进行试验，同时与新疆维吾尔自治区科学院理化所、乌鲁木齐石化公司计量测试站、巴州检验检测中心计量所、新疆油田分公司计量监督检测中心等单位取得联系，充分调研，期间起草小组每周组织网络讨论。2022年6月6日确定编写框架，开始编写规程。2022年6月30日完成（石油产品）运动粘度测定器检定规程征求意见稿编写。

五、有关技术问题的说明

此规程遵从JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，架构上包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校

准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔、附录等几个部分。

不确定度评定报告见附件1“（石油产品）运动粘度测定器不确定度评定报告”；试验报告见附件2“（石油产品）运动粘度测定器地方计量检定规程验证试验报告”。

六、征求意见情况

完成征求意见稿后，2022年6月30日起草小组将征求意见稿分送给新疆维吾尔自治区市场监督管理局、新疆维吾尔自治区科学院理化所、乌鲁木齐石化公司计量测试站、巴州检验检测中心计量所、新疆油田分公司计量监督检测中心、新疆科华时代检测科技有限责任公司等单位广泛征求意见，同时在独山子石化分公司新疆维吾尔自治区计量测试研究院、塔里木油田分公司实验检测研究院等相关起草单位内部征求意见。截止2022年9月2日，收到“征求意见稿”回函5份，收集意见9条，通过起草小组对征求到的意见进行综合分析，逐条确认，采纳意见5条，具体情况见附件3“（石油产品）运动粘度测定器检定规程征求意见汇总表”。