新疆地方检定规程

《自动馏程仪温度计检定规程》编制说明

一、任务来源

根据新疆质量技术监督局下达的通知，由新疆计量测试研究院负责《自动馏程仪温度计检定规程》的起草工作。

二、目的及意义

馏程仪广泛运用于石油、化工、油田、科研等部门石油化工，精度要求较高。

对于手动馏程仪配备的玻璃液体温度计有相应的检定规程进行检定。而自动馏程仪采用高精度温度传感器配套使用且无法拆卸，量值传递非常困难。目前国内尚无相关计量技术规范，在量传过程中存在标准不统一、方法不明确等问题，制定自动馏程仪温度计检定规程目的在于统一疆内对于该仪器的检定方法、执行统一检定标准，有利于该仪器使用单位对仪器性能的准确把握。

三、参考的有关资料及标准

GB/T 9168《石油产品减压蒸馏测定法》

GB/T 6536《石油产品常压蒸馏特性测定法》

JJG 130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》

四、检定规程格式

遵从JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的规定，此规程架构上包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语与计量单位、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制和附录等几个部分。

五、有关问题的说明

1.范围

本规程适用于自动馏程仪温度计的首次检定、后续检定和使用中检查。

2.引用文件

编制本规范引用的文件。

3.术语与计量单位

4.概述

对自动馏程仪温度计的工作原理、内部结构进行了说明。

5.计量性能要求

示值误差参照、温度气压补偿、温度滞后计量特性参照 JJG 130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》，GB/T 9168《石油产品减压蒸馏测定法》和GB/T 6536《石油产品常压蒸馏特性测定法》。

6.通用技术要求

对馏程仪的外观，和温度计的定位做了要求。参考GB/T 9168《石油产品减压蒸馏测定法》中对于测温装置的要求。

7.计量器具控制

7.1.2  检定设备

表1 检定用设备一览表

| 序号 | 校准用设备 |
| --- | --- |
| 1 | 二等标准铂电阻温度计及配套电测设备 |
| 2 | 秒表 |
| 3 | 恒温槽 |
| 4 | 高温恒温槽 |
| 5 | 玻璃液体馏程温度计 |

7.3  检定方法

7.4  检定结果处理

7.5  检定周期