传声器单元校准规范

编写说明

传声器单元校准规范起草小组

2023.7

传声器单元校准规范编写说明

- 1 任务来源

“传声器单元校准规范”制订项目来源于市监计量发[2022] 70号“市场监管总局办公厅关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知”。本规范由全国声学计量技术委员会提出并归口，由吉林省计量科学研究院、中国计量科学研究院、辽宁省计量院和杭州爱华智能科技有限公司等单位起草。

- 2 规范制订的必要性

传声器单元是声学测量的重要传感部件，广泛应用于声学测量领域，它是空气声学中不可缺少的工具。传声器单元由传声器和前置放大器组成，工作原理是由传声器将声信号转换为相应电信号，再经前置放大器阻抗变换后将电信号输入测量放大器，实现声信号的测量。

目前国内只有分别针对传声器和前置放大器的检定规程和校准规范，没有传声器单元的技术规范。一般情况下用户在工作中均使用传声器单元，传声器单元的整体性能和技术指标直接影响声学测量结果，传声器的主要技术指标无法替代传声器单元的技术指标。另外很多技术机构因没有针对传声器单元的技术规范，无法申请传声器单元的CNAS认可，不能更好的服务客户。为了确保传声器单元的量值的准确可靠，特制定传声器单元校准规范。

3 编写依据

本次传声器单元校准规范的制订，依据JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》的相关规定。并结合传声器单元工作原理及制造技术的发展，满足传声器单元的生产制造企业、广大用户和计量机构对该规范的需求。

- 4  与国际标准、国内标准的兼容情况

本规范在制定过程中参阅了如下国内外文件：

JJG175-2015 工作标准传声器（(静电激励器法)）检定规程

JJG 1019-2007 工作标准传声器（耦合腔比较法）检定规程

JJG1172-2019 工作标准传声器（自由场比较法)）检定规程

JJG 2037-2015 空气声声压计量器具检定系统表

JJF 1001－2011　通用计量术语及定义

JJF 1034－2005　声学计量名词术语及定义

JJF1137-2005   传声器前置放大器校准规范

JJF 1293－2011　静电激励器校准规范

GB 3102.7－1993　声学的量和单位

GB/T 3947－1996　声学名词术语

GB/T 15173－2010  电声学  声校准器

GB/T 20441.3－2010  电声学  测量传声器  第3部分：采用互易技术对实验室标准传声器自由场校准的原级方法

GB/T 20441.4－2006  测量传声器  第4部分：工作标准传声器规范

IEC 61094-2  电声学 测量传声器  第2部分：采用互易技术对实验室标准传声器的声压校准的原级方法（Electroacoustics- Measurement microphones- Part 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique）

IEC 61094-6:2004  测量传声器  第6部分：用于测定频率响应的静电激励器（Measurement microphones- Part 6: Electrostatic actuators for determination of frequency response）

- 5 主要计量特性

5.1.声压灵敏度级

5.2 自由场灵敏度级

5.3 灵敏度级的频率响应

5.4 动态范围上限

5.5 自生噪声

6 关于规范制定的几点说明

（1）围绕传声器单元的特性制定本规范各项指标的校准方法，制定过程中参照了现行JJG175-2015 工作标准传声器（(静电激励器法)）检定规程、JJG 1019-2007 工作标准传声器（耦合腔比较法）检定规程、JJG1172-2019 工作标准传声器（自由场比较法)）检定规程等技术文献，采用静电激励器法、耦合腔比较法、自由场比较法三种方法进行校准，计量标准覆盖原有传声器检定装置，在此基础上完成传声器单元的校准，并增加了自声噪声校准项目，经过大量试验验证，方法明确，无歧议。

（2）规定了本规范的适用范围，本规程适用于本规范适用于满足GB/T 20441.4－2006《测量传声器 第4部分 工作标准传声器规范》规定的工作标准传声器作为传声器单元组成部分的传声器单元的校准。规定了检定条件，包括环境条件及测量器具的要求；

（3）规定了校准项目，主要是传声器单元的声压灵敏度级、自由场灵敏度级、声压灵敏度级的频率响应、动态范围和自声噪声等项目；

（4）规定了校准方法，包括校准步骤和数据处理。

7 规范制定的工作过程

2022年5月成立规范编制小组；

2022年6~8月收集相关资料，包括相关的系列国家、国际标准及相关学术论文；

2022年9~12月制定校准方法；

2023年1~3月完成校准规范初稿的撰写；

2023年4~6月采用规范制定的校准方法，以BK公司的4191（2669）、4192-L-001和GRAS的46AE型传声器单元作为样机进行实验验证，完成实验报告和不确定度评定；

2023年7月完成校准规范征求意见稿的编写；

规范起草工作组

2023.07.6