关于《传声器单元校准规范》采用国际建议、国际文件的情况说明

《传声器单元校准规范》在国际上没有直接对口的国际建议和国际文件。

规程起草过程中，相关的技术要求参考了以下国际标准、国家法规：

JJG175-2015 工作标准传声器（(静电激励器法)）检定规程

JJG 1019-2007 工作标准传声器（耦合腔比较法）检定规程

JJG1172-2019 工作标准传声器（自由场比较法)）检定规程

JJG 2037-2015 空气声声压计量器具检定系统表

JJF 1001－2011　通用计量术语及定义

JJF 1034－2005　声学计量名词术语及定义

JJF1137-2005   传声器前置放大器校准规范

JJF 1293－2011　静电激励器校准规范

GB 3102.7－1993　声学的量和单位

GB/T 3947－1996　声学名词术语

GB/T 15173－2010  电声学  声校准器

GB/T 20441.3－2010  电声学  测量传声器  第3部分：采用互易技术对实验室标准传声器自由场校准的原级方法

GB/T 20441.4－2006  测量传声器  第4部分：工作标准传声器规范

IEC 61094-2  电声学 测量传声器  第2部分：采用互易技术对实验室标准传声器的声压校准的原级方法（Electroacoustics- Measurement microphones- Part 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique）

IEC 61094-6:2004  测量传声器  第6部分：用于测定频率响应的静电激励器（Measurement microphones- Part 6: Electrostatic actuators for determination of frequency response）

特此说明

全国声学计量技术委员会

2023-6-30