国家计量校准规范

《半径样板校准规范》

编制说明

（征求意见稿）
辽宁省计量科学研究院
2022年2月

《半径样板校准规范》编制说明

1、 规范修订的必要性

半径样板是一种具有不同半径的标准圆弧薄片，主要以比较法检验被检圆弧的半径，具有广泛的应用。为确保此类计量器具的量值准确可靠，国家质量监督检验检疫总局于2010年发布了JJG58-2010《半径样板》检定规程。

目前现行《半径样板》检定规程已实施多年，为我国企事业单位在生产、科研活动中相关仪器的计量校准提供了重要的基础保障。但是，随着我国特色社会主义市场经济的推进，科技的进步，特别是高精度的测量仪器不断发展，为保证半径样板量值传递的准确性和校准方法的科学性，亟需对《半径样板》检定规程进行系统修订。
2、 任务来源
根据国家市场监督管理总局《市场监管总局办公厅下达关于追加《计量器具型式评价通用规范》等102项国家计量技术规范制修订项目立项的通知，全国几何量工程参量计量技术委员会委托辽宁省计量科学研究院作为起草单位承担《半径样板》项目的修订。

3、 规范编制的主要原则及技术依据
3.1编制原则
起草小组在修订该规范过程中，力求按以下原则完成规范的起草工作：

   （1）参照国际标准和国家相关法律法规，并尽量与国家标准保持一致，保证规范的先进性和可行性；

   （2）在校准装置设备的选择上，既要采用先进的仪器设备，性能可靠，又要考虑经济性和便捷性；

   （3）在校准方法的设计上，既要保持主要技术指标的有效检测，又要力求各种校准方法的实现与应用，做到经济适用，操作方便。
3.2技术依据

规范的编制过程中重点参考了以下标准、规程、规范：
JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则
JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示
JJF1094—2002 测量仪器特性评定
JB/T 7980—2010 半径样板

4、 主要修订内容
按“JJF 1071—2010 国家计量校准规范编写规则”的要求，确定规范结构，对JJG 58-2010《半径样板》检定规程（以下简称原规程）进行修订。与原规程相比，除编辑性修改外，主要变化如下：
——检定规程更改为校准规范
——增加引言部分。
——增加了引用文件。
——增加了规范的范围，原规程半径样板1mm～25mm，新规范0.1mm～100mm。
——校准设备新增了影像测量仪。
——校准方法中新增了直接测量法，删除了极限校对样板比较法与圆弧目镜比较法。
——根据JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》，增加了附录B：用影像测量仪校准半径样板示值误差测量结果不确定度评定示例
——修改了附录C中校准证书内容及内页格式的内容。
《半径样板校准规范》规范编制起草小组

                      2022年2月
