编写说明
《振弦、光纤光栅应变传感器校准规范》

(征求意见稿)

《振弦、光纤光栅应变传感器校准规范》编写组 

2022年09月

任务来源
根据国家市场监督管理总局司（局）计量函（2021）50号“市场监管总局办公厅关于下达《2021年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知要求，由全国几何量工程参量计量技术委员会下达的本任务。由中国计量科学研究院、北京信息科技大学、河南省计量科学研究院、陕西省计量科学研究院等单位负责《振弦、光纤光栅应变传感器校准规范》的编写工作。

二、制定原则

本规范将按照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，并综合参照GB/T 13992-2010 《金属粘贴式电阻应变计》、GB/T 3408.1-2008“大坝监测仪器 应变计 第1部分:差动电阻式应变计》、GB/T 3408.2-2008《大坝监测仪器应变计第2部分:振弦式应变计》、GB/T 13606-2007《土工试验仪器 岩土工程仪器 振弦式传感器通用技术条件》、JG/T 422-2013《土木工程用光纤光栅应变传感器》、IEC 61757-1-1-2016《光纤传感器 第1-1部分:应变测量 基于布拉格光纤光栅的应变传感器》、GB/T 18459-2001《传感器主要静态性能指标计算方法》等标准的要求，确定振弦、光纤光栅应变传感器的计量性能要求和校准项目以及我国振弦、光纤光栅应变传感器生产和使用的具体情况来对《振弦、光纤光栅应变传感器校准规范》进行编写。根据实验结果验证测量不确定度评定的可靠性，以及计量特性、校准方法和标准器选择的合理性。

三、制定的内容及说明 

1范围

    规定了本校准规范的适用范围。

2引用文件

本校准规范主要引用文件为：JJF 1094—2002  测量仪器特性评定、GB/T 18459—2001  传感器通用术语

3概述

对振弦、光纤光栅应变传感器的常见类型进行说明，主要有为振弦应变传感器、光纤应变传感器。
4计量特性

规定了振弦、光纤光栅应变传感器以下几项计量特性：

4.1标距

4.2应变灵敏度

4.3综合误差

4.4线性度

4.5回程误差
4.6重复性
4.7温度补偿系数
4.8动态参考灵敏度

4.9频率响应

4.10幅值线性度
5校准条件

5.1环境条件

对温度、湿度及平衡温度时间作出了规定。

5.2校准用计量标准器及配套设备

根据振弦、光纤光栅应变传感器的计量特性并考虑测量不确定度的要求，推荐了计量标准器及配套设备。
6校准项目及校准方法

在充分考虑振弦、光纤光栅应变传感器的计量特性、满足相应技术要求所需要的测量不确定度要求、可操作性等因素后，确定了振弦、光纤光栅应变传感器的校准项目和校准方法。振弦、光纤光栅应变传感器校准方法的叙述主要是遵循以下原则：（1）易于执行；（2）语言简练；（3）叙述清楚；（4）层次分明。

6.1标距

使用游标卡尺测量。

6.2应变灵敏度

使用应变校准装置测量。

6.3综合误差

用振弦应变传感器校准装置、应变校准装置测量。
6.4线性度

使用振弦应变传感器校准装置、应变校准装置测量。

6.5回程误差

用振弦应变传感器校准装置、应变校准装置测量。

6.6重复性

用振弦应变传感器校准装置、应变校准装置测量。

6.7温度补偿系数

使用温度补偿系数校准装置进行测量。
6.8动态参考灵敏度

使用弯矩挠度法应变传感器校准装置进行测量。
6.9频率响应
使用弯矩挠度法应变传感器校准装置进行测量。
6.10幅值线性度
使用弯矩挠度法应变传感器校准装置进行测量。
7校准结果表达

给出了校准证书内容及内页格式。
8复校时间隔

根据仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素推荐复校时间间隔为1年。

9附录

附录A校准证书信息及内页格式

附录B应变传感器校准装置

附录C振弦传感器应变测量不确定度评定示例
附录D FBG传感器应变测量不确定度评定（纳米位移拉压法）示例
附录E FBG传感器应变灵敏度的不确定度评定（挠度法）示例
附录F FBG应变传感器计量特性计算公式

四、总结

在本规范的编写过程中，我们以GB/T 13992-2010 《金属粘贴式电阻应变计》、GB/T 3408.1-2008《大坝监测仪器 应变计 第1部分:差动电阻式应变计》、GB/T 3408.2-2008《大坝监测仪器应变计第2部分:振弦式应变计》、GB/T 13606-2007《土工试验仪器 岩土工程仪器 振弦式传感器通用技术条件》、JG/T 422-2013《土木工程用光纤光栅应变传感器》为依据，并充分参考了相关的国家标准、国家计量技术规范，同时又结合大量的实验数据加以验证，本着科学合理、易于操作的原则，编写了振弦、光纤光栅应变传感器校准规范（征求意见稿）。

《振弦、光纤光栅应变传感器校准规范》校准规范编写组

                2022-08-26
PAGE  
5

