国家计量技术法规

《损耗因数计量器具检定系统表》

编 制 说 明

JJG 2073-1990修订起草工作组

编写说明

- 任务来源

根据《市场监管总局办公厅关于追加<计量器具型式评价通用规范>等102项国家计量技术规范制修订项目立项的通知》要求，作为归口单位，全国电磁计量技术委员会成立了《损耗因数计量器具检定系统表》起草工作组，技术规范的修订起草由中国计量科学研究院牵头负责，要求在2023年9月底前完成征求意见。本项技术规范修订后将代替《JJG 2073-1990》。

- 采纳国际建议说明

本检定系统表编制过程中未涉及到国际建议，也没有国际建议采纳情况。

三、编写说明

3.1 起草单位和工作组成员

参加本检定系统表修订工作的主要参加单位为中国计量科学研究院。

主要起草人有：戴冬雪、杨雁、黄璐、王维。

3.2 编写工作过程

——2021年11月，中国计量科学研究院牵头召开《损耗因数计量器具检定系统表》（以下或简称“检定系统表”）修订项目启动会暨起草工作组首次会议，会议对项目初稿材料进行了研讨，明确了工作计划、任务分工以及进度要求。

——2023年04月，“检定系统表”起草工作组根据启动会讨论意见修改完善初稿材料，并上报全国电磁计量技术委员会进入意见征求环节。

3.3 编写原则

本检定系统表是对《JJG 2073—1990 损耗因数计量器具检定系统》进行的修订。本检定系统表依据《JJF 1104—2003 国家计量检定系统表编写规则》的编写要求，结合《JJF 1001—2011 通用计量术语及定义》及《JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示》的相关要求进行编制，并与相关标准协调统一。

3.4 编写目的

现行的《JJG 2073-1990损耗因数计量器具检定系统表》已实施三十多年，随着更高准确度等级和更宽频率范围的损耗因数标准器和交流电桥不断涌现在国内外市场，对损耗因数值溯源量传的准确度需求也越来越高，并且频率覆盖范围也越来越宽。

《JJG 2073-1990损耗因数计量器具检定系统表》原系统表中很多具体内容已发生较大变化，主要包括技术规范结构形式的编排、条款内容（包括技术指标）的表述方式、电容器损耗因数基准、损耗因数工作基准及相应辅助设备的技术要求、损耗因数计量标准器具和工作计量器具的技术指标及相关要求等，不确定度表述和检定系统表框图也应作相应更新。

《JJF 1104—2003 国家计量检定系统表编写规则》已发布近二十年，为保持技术规范的规范性，并与相适应的技术标准保持协调一致，有必要按照《JJF 1104—2003》规范要求对《JJG 2073-1990损耗因数计量器具检定系统表》进行修订。

随着电磁计量技术的发展，计量产品也在新材料、新工艺方面持续性创新发展，损耗因数计量器具准确度等级愈来愈多，检定条件及测量能力不断提升，“损耗因数计量器具检定系统表框图”必须进行相应的修改完善。

3.5 编写内容

本技术规范与《JJG 2073—1990》相比，除编辑性文字修改外，主要技术变化如下：

- 扩展损耗因数计量标准和工作计量器具的频率范围至15 Hz～1 MHz

发展低碳绿色能源是国家清洁能源战略规划的重要内容。例如，随着海上风电低频输电工程项目投入运行，对15 Hz～30 Hz损耗因数的计量校准需求日渐增加，相应计量标准也逐渐投入使用；此外，更宽频率范围的标准电容器和交流电桥（包括电容电桥、高压电容电桥和LCR测量仪中测损耗因数部分）不断涌现在国内外市场，如是德生产16380A标准电容器、E4980系列的LCR测量仪等的工作频率都达到MHz，。上述需求和现状对损耗因数量值溯源频率覆盖范围要求越来越宽，因此检定系统表扩展了损耗因数的频率范围15 Hz～1 MHz。

- 增加工频损耗因数基准测量能力，复现的测量不确定度U=1×10-6 (k=2)

- 电容器损耗因数是评价电容器质量的重要参数，同时在工频条件下，它也是电网中预防性试验的重要指标，即通过预防试验或在线监控的方式，对电网中电容型设备的损耗因数进行测量，以确保设备的绝缘性能满足电网安全运行的要求。此外，在国际互认的校准测量能力CMCs项目中，工频损耗因数是高压大电流领域的重要参数，2021年至2022年，我国与澳大利亚国家计量院进行了高压损耗因数的比对，取得了良好的一致性。原基准装置中并没有明确工频损耗因数基准的测量能力，考虑到工频损耗因数的重要性，故在检定系统表中增加对其的描述。

- 取消比较基准

- 最高的准确度级别扩展至0.05级

5）不确定度表述的包含因子统一变更为k=2

《损耗因数计量器具检定系统表》起草工作组

2023/04/06