《重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）型式评价大纲》

编制说明

《重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）型式评价大纲》起草小组

2019年6月

《重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）评价大纲》编制说明

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局文件国质检量函[2014]79号中全国衡器计量技术委员会自动衡器分技术委员会(MTC10/SC1)2014年年国家计量技术法规制修订计划项目表的要求，《重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）型式评价大纲》国家计量技术规范由山东省计量科学研究院、河南省计量科学研究院等单位负责起草工作。

二、编制依据

JJG 99 砝码

JJF 1051 计量器具名称及分类代码

JJF 1181 衡器计量名词术语及定义

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2424.1-2015 电工电子产品环境试验 高温低温试验导则

GB/T 2424.2-2005 电工电子产品环境试验、湿热试验导则

GB/T 7551 称重传感器

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.6-2017电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 27738 重力式自动装料衡器

OIML R61-1：2004(E) 重力式自动装料衡器部分1：计量和技术要求—试验（Automatic gravimetric filling Instruments Part 1: Metrological and technical requirements – Tests）

OIML R61-2：2004(E) 重力式自动装料衡器部分2：试验报告格式（Automatic gravimetric filling Instruments Part 2: Test report format）

三、编制背景

混凝土配料秤是自动衡器的一种，具有一个或多个称量单元，对一种或多种散状物料（骨料、粉料和液体）进行定量称量，形成具有预定质量、且相互独立不连续的分离载荷，并将这些分离载荷输出，显示和（或）打印这些载荷示值的自动衡器。

近几年随着建筑市场飞速发展以及水电站、核电站、高速路、机场、高速铁路等大型工程的不断投入，混凝土配料秤发展迅猛，需求量也在逐年递增，主要以山东、河南、安徽、湖南、广东一带尤为突出，混凝土配料秤采用自动控制技术来实现自动配料、自动搅拌，以提高配料精度，保障生产的可靠性，呈现模块化、集成化、智能化的发展趋势；其技术性能趋向速率高、准确度高、稳定性高、可靠性高；其功能趋向是称重计量的控制信息和非控制信息并重的“智能化”功能；其应用性能趋向于综合性和组合性。混凝土配料秤越来越广泛地应用于建筑行业对商业混凝土的配料称重，加之近几年建筑质量事故的频发和建筑物资的短缺，对商业混凝土的配料和称重显得尤为重要，然而国家尚未出台专门针对混凝土配料秤的型式评价大纲，据调查目前在我国被广泛使用的混凝土配料秤多属于重力式自动装料衡器，但其承载器的结构（水秤、外加剂秤）、准确度等级、装料次数又有所不同。

鉴于上述国情，《重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）型式评价大纲》的编制是一项重要工作，型评大纲编制的目的是为给重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）的型式评价工作提供一个统一的规范，解决混凝土配料秤在型式评价中的统一性和可操作性，规范混凝土配料秤的产品质量。

三、编制过程

规程编制中，我们力求把国际上先进的计量技术和计量管理的经验同我国的混凝土配料秤具体实际结合起来，制定一部适合我国国情的型式评价大纲。我们认真研究国情，考察了多家混凝土配料秤的生产企业和业户，与国内从事衡器制造和相关计量检定工作的专家、学者们进行了广泛的交流和探讨，并得到了他们的大力支持和帮助，为我们制定型式评价大纲奠定了基础。本型式评价大纲坚持科学、合理、实用的原则，与目前我国在用的大部分混凝土配料秤的实际工作状况相适用，在计量管理上执行了我国的计量法规。

2018年12月，起草小组完成了《重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）型式评价大纲》征求意见稿初稿。2019年6月5日起草小组召开了小组内部审查会，通过讨论、整理、修改后并于2019年7月向委员会秘书处提交了规程的征求意见稿。2019年10月收到返回意见139条，起草小组经过讨论形成意见回复表，并于11月提交了报审稿。

四、型式评价大纲编制原则

本大纲坚持合法合理、科学实用的原则，结合了我国混凝土配料秤发展的现状及国家相关法律法规的要求，在编制格式上执行了JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》，法制要求符合JJF 1015-2014《计量器具型式评价和型式批准通用规范》的规定，并以多年的大量试验数据作为基础进行编写制定的。

在型式评价大纲的编制中，我们认真研究国情，根据混凝土配料秤的实际工作状况，考察了多家混凝土配料秤的生产企业，进行了大量现场试验，参照了OIML R61 2004(E)《重力式自动装料衡器》（Automatic gravimetric filling instruments 2004(E)）的相关内容，在计量管理上执行了我国的计量法规，增加了法制管理的相关内容，能够指导目前混凝土配料秤的型式评价工作。

五、型式评价大纲的主要内容

本大纲在编制格式上执行了JJF 1016-2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》，包括十一个章节和一个附录：1范围、2引用文献、3术语、4概述、5法制管理要求、6计量要求、7通用技术要求、8型式评价项目表、9提供样机的数量及样机使用方式、10试验项目的试验方法和条件、11型式评价结果的处理以及附录A型式评价原始记录格式。

型式评价大纲明确了的适应范围和适用条件，对混凝土配料秤的法制管理要求、计量要求、通用技术要求做出了明确的规定，详细规定了试验项目的试验条件和试验方法，明确了型式评价结果的判定原则，编制了型式评价原始记录格式。能够确保上述内容较为科学、规范，供各地技术机构使用。

七、本大纲和R61国际建议的主要差异：

1、本大纲范围只适用于将散状物料分成预定的且实际上恒定质量的装料的混凝土配料秤（以下简称配料秤）的型式评价试验；

2、删除了组合衡器、累加衡器及减量衡器的相关要求；

3、没有纳入准确度等级X(0.2)、X（0.5）的要求；

4、修改了每次装料的最大允许偏差（MPD）最大允许误差要求；

5、删除了颗粒质量修正的要求；

6、删除了d值对应的Minfill最小允许值的要求；

7、删除了除皮要求；

8、修改了单次试验装料的次数；

9、删除了倾斜试验；

10、增加了直流电源供电及电池电压供电电压变化试验要求；

11、在编制格式上执行JJF 1016-2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》，增加了“项目一览表”等内容，编制格式进行了调整。

以上是我们制定本型式评价大纲的基本情况。由于我们水平有限，本型式评价大纲中难免存在不妥之处，敬请各位专家能在提出宝贵意见和建议，使之更加完善。

《重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）型式评价大纲》起草小组

2019年6月13日