《转速计量器具检定系统表》

编制说明

规范起草小组

2023年12月

《转速计量器具检定系统表》

制定编写说明

一、任务来源

根据2022年“市场监管总局办公厅关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知”（市监计量发[2022]70号）文件，《转速计量器具》国家计量检定系统表列入了2022年度制定计划，要求2023年底完成该项目。XXXXXX研究院作为主要起草单位接受了制定任务，归口到全国振动冲击转速计量技术委员会。

起草组于2022年7月开始启动《转速计量器具》国家计量检定系统表制定工作。检定系统表的起草严格按照JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等文件的要求进行，确保技术法规制定项目按时保质完成。《转速计量器具》为新制定的检定系统表，结合我国转速计量器具的实际情况，明确规定了转速国家基准的组成和主要的计量性能，由国家基准通过计量标准器具向工作计量器具传递量值的程序，并给出相应的扩展不确定度（或最大允许误差）和基本检定方法，是实现转速计量器具量值溯源的技术保证。

二、制定的必要性

迄今为止，振动冲击转速计量技术委员会已经陆续完成了JJG 1134-2017《转速测量仪计量检定规程》、JJG 105-2019《转速表计量检定规程》、JJG 326-2021《转速标准装置计量检定规程》和JJF 1871-2020《磁电式转速传感器计量校准规范》等基础转速规程、规范的制修订任务，为《转速计量器具检定系统表》的起草制定奠定了技术法规基础。《转速计量器具检定系统表》的缺失，已经不能够适应各行各业与时俱进的转速计量需求。精确的转速测量是产品质量节约能源确保安全的重要手段，因此《转速计量器具检定系统表》对于满足我国转速计量需求和补充完善我国转速专业计量技术规程具有重要意义。

为确保国内转速量值的准确可靠，满足转速技术的飞速发展对计量检测技术的相应要求，近年来中国计量科学研究院及各省市计量院、行业一级计量站等计量技术机构日益重视对转速检测技术的研究，制定《转速计量器具检定系统表》，进一步完善转速国家基准通过计量标准器具向工作计量器具传递量值的程序，并给出相应的扩展不确定度（或最大允许误差）和基本检定方法，适应国内的转速计量要求，推动我国转速计量领域国家规程的健全发展。

三、制定技术依据

本检定系统表是根据 JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等计量技术规范进行编写。

本检定系统表主要参考 JJG 105-2019《转速表》、JJG 1134-2017《转速测量仪》、JJG 326-2021《转速标准装置》和JJF1871-2020《磁电式转速传感器》等计量技术法规，是实现转速计量器具转速量值溯源的技术保证。

本检定系统表为首次制定。

四、制定工作概况

近年来，振动冲击转速计量技术委员会已经陆续完成了JJG 1134-2017《转速测量仪计量检定规程》、JJG 105-2019《转速表计量检定规程》、JJG 326-2021《转速标准装置计量检定规程》和JJF 1871-2020《磁电式转速传感器计量校准规范》等基础转速规程、规范的制修订任务，为《转速计量器具检定系统表》的起草制定奠定了技术法规基础。

检定系统表起草小组于2022年7月成立，对制定工作进行分工并定出工作计划。

2022年8月至10月，完成了检定系统表起草前期的资料收集和调研。

2022年11月至2023年9月，完成了检定系统表初稿的起草，经起草小组实验验证和多次修改后形成了预审稿。

2023年10月，通过了技术委员会的预审。

2023年11月至12月，起草小组对技术委员会的预审意见进行了认真的归纳分析并完成了相关的测试实验，对检定系统表进行了进一步的修改，形成上报技术委员会征求意见稿。

起草小组对收到的反馈意见进行了认真的归纳分析并完成了相关的测试实验，对规程进行了进一步的修改，形成上报技术委员会审定的报审稿。

五、制定原则

转速是旋转物体的转数与时间之比的物理量，是描述各种旋转机械运转技术性能的一个重要参量，是力学运动学计量的基础。而一切旋转机械的转速均是用转速测量仪表或转速传感器及二次仪表来实现测量的。其中属于工作器具的转速仪表是被社会各行业广泛选用的。比如转速仪表是机械行业必备的仪器之一，用来测定电机的转速、线速度或频率。常用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗 衣机、汽车、飞机、轮船等制造业，所以说它涉及国民经济各个领域。各种类型的转速测量仪表及转速传感器都必须通过转速标准装置来检定或校准。

本检定系统表适用于转速计量器具的量值传递。规定了转速国家基准的组成和主要的计量性能，由国家基准通过计量标准器具向工作计量器具传递量值的程序，并给出相应的扩展不确定度（或最大允许误差）和基本检定方法，在开展校准时，本检定系统表也可以作为量值溯源的依据。

本检定系统表完全满足在用的转速计量器具技术要求，并适当留有余量兼顾未来转速计量专业的发展要求。

六、关键条文说明

2计量基准

转速国家基准包括低转速国家基准装置、中转速国家基准装置和高转速国家基准装置（以下统称为基准装置）。

基准装置主要由转速源、控制系统、转速测量系统和辅助设备等组成。

基准装置可复现按恒加速度运动的旋转速度。其量值可直接溯源到基本国际单位制的时间单位（s）。

3 计量标准

转速计量标准包括转速标准装置和转速测量仪。

转速标准装置主要由电动机、齿轮箱、控制系统和辅助设备等组成，分为0.001级、0.005级和0.01级。

以转速标准装置为主标准器的转速计量标准，其转速量值采用直接检定的方法通过转速测量系统（或转速测量仪）向基准装置溯源。转速计量标准通过转速标准装置及转速测量仪，采用直接检定或校准的方法向下一级工作计量器具传递量值。

4 工作计量器具

转速工作计量器具主要包括各类转速表、转速测量仪、转速传感器、恒转速源、医用离心机、出租汽车计价器检定装置等。其转速量值直接或间接向转速标准或基准溯源。