国家计量技术规范

《计量电子/数字标识通用技术要求》

编制说明

《计量电子/数字标识通用技术要求》编制组

2024年6月

《计量电子/数字标识通用技术要求》编制说明

- 一、任务来源及计划要求

《计量电子/数字标识通用技术要求》国家计量技术规范的编写任务，是由国家市场监督管理总局关于印发市监计量发[2023]56号《市场监管总局办公厅关于印发2023年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》批准立项。根据国家市场监管总局的批复，由中国计量科学研究院、河南省计量测试科学研究院、浙江省计量科学研究院、诺和诺德（中国）制药有限公司、江苏省计量科学研究院、洛阳市产品质量检验检测中心和北京中安鼎辉科技有限公司负责《计量电子/数字标识通用技术要求》国家计量技术规范制定的起草工作。

- 二、项目意义

当前，计量设备在检定、校准检测之后，相应的计量标识一般使用纸质胶签(不干胶)贴在设备的明显位置，不但能够方便管理人员核查，而且也在一定程度上保障了计量设备管理。但是对于一些特殊的实验环境，如对洁净度有较高要求的制造企业，特别生物制药等，纸质胶签存在较高的污染风险。而且随着计量数字化转型的要求，传统的纸质标签不方便数字化管理，因此需要制定计量电子/数字通用标识的规范，以适应特殊环境和计量数字化转型的要求。

国外已经开展了计量电子/数字通用标识的规范应用，例如美国、丹麦、法国、巴西等欧美国家在其食品医药制造良好规范等法规中对于计量电子/数字标识的应用提供了足够的灵活性，计量电子/数字标识具有了一定法律地位。

我国CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》6.4.8 款的规定“所有需要校准或具有规定有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，使设备使用人方便地识别校准状态或有效期。” 中的“其他方式标识”虽然并未规定是什么方式，但是为计量电子/数字标志的制定提供了认可基础。

由于在现行国家其他规范中，如《GMP 制药企业良好规范》等法规对计量标识规范对于电子/数字标识描述不明确，没有清晰的要求，导致企业实施计量电子/数字标识没有明确的法规依据，从而限制了计量电子/数字/标识的普及和应用。

作为数字计量的重要组成部分，计量电子/数字标识对推动制造业高质量发展，健全计量数字化管理，驱动计量管理创新具有重要的意义。

相对于传统纸质胶签，计量电子/数字标识具有以下优势：

1.  提升计量工作管理效率，减少管理上的人为失误；

2.  提升计量全过程数字化和智能化水平；

3.  实时反映计量状态；

4.  环保，无污染，低成本。

- 三、编制依据

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、GB/T 27025-2019 《检测和校准实验室能力的通用要求》、 JJF 1182-2021《计量器具软件测评指南》共同构成支撑规范制定工作的基础性系列规范。

本规范结合当前我国设备计量标识的应用现状和管理要求，制定计量电子/数字标识通用技术要求。

本规范是首次发布。

- 四、编制过程

本规范的制定基本思路是由于当前企业实施计量电子/数字标识没有明确的法规依据，因此均未实施计量电子/数字标识，而使用纸质胶签，有的由于实验环境的客观要求，出现了不规范使用纸质胶签得的情况。

本规范的编制过程中，重点考察国外制造企业，已经使用计量电子/数字标识，并通过经可靠性验证后的计量电子/数字标识系统实施管理，并与国内从事相关计量工作的专家学者们进行广泛的交流和探讨，并得到了他们的大力支持和帮助，为起草组技术规范的制定奠定了良好的基础。主要起草与编制过程如下：

1）2023年6月初组成技术规范起草组，并就规范所包含的内容、通用技术要求等问题进行了初步讨论。

2）2023年9月，起草组初步征求并听取了相关厂家和计量技术专家的意见对前期开展的起草工作进行相关的内容补充，在此基础上完成初稿的总体框架；

3）2023年10月，数字计量工作组召开视频会议讨论本技术规范文本，并对技术规范中存在的问题提出相应的修改意见；

4）2023年11月中旬，数字计量工作组在郑州召开会议，对本技术规范文本进行了二次讨论，补充并完善了技术规范相应内容；

5）2024年4月，数字计量工作组召开视频会议，对本技术规范文本进行了三次讨论，进一步补充并完善了技术规范相应内容；

6）2024年6月，起草组邀请委员会相关专家对规范进行了初步审定，进一步补充并完善了相关技术细节要求、说明和文本编辑，形成了规范征求意见稿。

- 五、主要技术内容的说明

本规范引用了下列文件：

JJF 1182-2021计量器具软件测评指南

GB/T 12905  条码术语

GB/T 29261.3  信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分：射频识别

GB/T 35288  信息安全技术 电子认证服务机构从业人员岗位技能规范

JR/T 0068-2012 网上银行系统信息安全通用规范

本规范是根据计量标识的要求，本着科学、合理、规范的原则，结合国家标准、行业标准、专家意见和建议，以实用性和可操作性为前提，明确计量电子/数字标识的通用要求，制订本计量技术规范。

本规范选取了计量电子/数字标识的形式、内容、传输、安全和验证的通用要求。

六、工作小结

此次《计量电子/数字标识通用技术要求》国家计量技术规范的编写，起草组对计量电子/数字标识有了更进一步的深入研究，提升了起草组技术人员对计量电子/数字标识的认识。由于我们的水平和能力有限，难免有些差错和考虑不周之处，还请各位专家和委员多提宝贵意见，以便我们逐步完善本规范，在此，向为我们提出意见并付出辛勤劳动的专家委员和有关单位致以真诚感谢。

《计量电子/数字标识通用技术要求》编制组

2024年6月