起草组内部——征求意见汇总表

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2 | “声压灵敏度”改为“声压灵敏度级（dB，参考1V/Pa）” | 国家院 许欢 | 采纳。 |
| 2 | 2.3 | 不再区分“基准仿真乳突”和“标准仿真乳突” | 国家院 许欢 | 采纳。 |
| 3 | 2.3 | “力值电压灵敏度”改为“力灵敏度级（dB，参考1V/N）” | 国家院 许欢 | 采纳。 |
| 4 | 2.4 | 依据《空气声声压计量器具检定系统表》修改听力计量基准的传递图 | 国家院 许欢 | 采纳。 |
| 5 | 3 | 增加听力计量标准的概述 | 国家院 许欢 | 采纳。 |
| 6 | 4 | 增加听力工作计量器具的概述 | 国家院 许欢 | 采纳。 |
| 7 | 全文格式 | 字体、字号等需统一 | 国家院 白滢 | 采纳。 |