《室内照明用LED产品能源效率计量检测规则》

编 制 说 明

1  任务来源：

本规则是根据市场监管总局国家计量技术规范制定和修订计划要求编制的，由湖北省计量测试技术研究院和江苏省计量科学研究院主要负责本规则的起草。

2  协作单位：

秘书处组织了湖北省计量测试技术研究院、江苏省计量科学研究院、国家电光源产品质量监督检验中心（上海）、惠州TCL照明电器有限公司、通用电气企业发展（上海）有限公司为主的规范起草工作组。

3  规范制定的背景及意义

国家发改委和国家质检总局于2005年3月1日联合发布了《能源效率标识管理办法》。2015年11月，国家发改委、原国家质检总局和国家认监委联合发布第十二批能效标识产品目录及相关产品实施规则。为促进能效标识管理制度的顺利实施，原国家质检总局在推进能源效率计量检测体系建设、建立用能产品能源消耗量量传和溯源体系、开展用能产品能效标识计量监督检查等方面采取了积极措施。为加强能源计量监督管理，促进节能减排工作开展，2010年原国家质检总局颁布实施《能源计量监督管理办法》，将用能产品能源效率计量监督管理等工作纳入国家质检总局节能减排工作的内容。

自2010年8月起，原国家质检总局发布实施的JJF 1261.1-2010《用能产品能源效率标识计量检测规则》等一系列能效标识计量检测规范，为法定计量检定机构开展能源效率标识计量检测提供了技术依据。2011年，原国家质检总局成立全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会，负责能效标识计量检测规范的制定与能效标识测量结果的比对。

目前，随着室内照明用LED产品的市场渗透率逐年提高，各个灯具制造商也把新产品研发定位聚焦于LED灯具产品，室内照明用LED产品的应用也大大增加。该类灯具有其独特的设计以及性能，是传统灯具无法替代的。各计量检测机构广泛开展了室内照明用LED产品的检测工作，但没有有效的计量技术文件依据。制定《室内照明用LED产品能源效率标识计量检测规则》，使室内照明用LED产品能效标识从备案管理到计量监督检查全过程的技术依据，对提高产品能效、节约能源、保护环境具有重要意义，对完善我国能效标识管理、规范能效标识标注发挥着重要的技术保障作用。本规则是将计量的精确技术手段应用到对能效标识的测量工作中，有利于加强对能效标识的后续监管，在完善我国的能效标识管理制度、打击虚标能效和以次充好等行为、规范能效标识标注行为、维护消费者权益、促进室内照明用LED产品能效提升以及行业技术进步都发挥积极作用。

4 规范制定的原则

测量不确定度是评定测量水平的指标，是判定测量结果质量的依据，它对科研、生产诸多相关测量领域影响甚大，具有重要的意义。测量结果通常表示为单个的测得量值和一个测量不确定度，本规则主要依据JJF 1059.1-2012、JJF 1059.2-2012等相关规范评定室内照明用LED产品各参数测量量的测量不确定度，得到更为合理的测量结果，依据JJF 1261.1-2017中规定的判定原则，对各测量量进行宽限判定。

5 规范制定的过程

5.1 调研阶段

本规则的制定得到了全国能源资源计量技术委员会能效标识计量分技术委员会的大力支持。由湖北省计量测试技术研究院和江苏省计量科学研究院汇总规则制定的原则、方法、依据及注意事项，分发各参与规范制定的企业及其他相关企业。各个企业形成对规范制定初步意见和初步资料收集，汇总至湖北省计量测试技术研究院，由湖北省计量测试技术研究院对各企业形成的初始意见及收集的资料进行汇总。

5.2 初稿阶段

主要由湖北省计量测试技术研究院和江苏省计量科学研究院主要起草，讨论确定了室内照明用LED 产品能效计量检测规则的计量要求、检测项目和不确定度评定。项目组参考了大量相关的国家标准，并结合我国目前室内照明用LED产品的实际使用情况，对国内相关生产企业的产品进行大量调研工作，同时对使用中的产品进行验证试验，得到了相关的技术数据和论证。在此基础上编制了《室内照明用LED产品能源效率计量检测规则》初稿。

本规则的主要依据：

GB/T 2829周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 39394 LED灯、LED灯具和LED模组的测试方法

GB/T 24908普通照明用自镇流LED灯 性能要求

GB/T 29294 LED筒灯性能要求

GB/T 29296 LED反射型自镇流LED灯性能要求

GB/T 24826 普通照明用LED和LED模块术语和定义

GB 30255室内照明用LED产品能效限定值及能效等级

5.3评审会议

第一次工作会议在武汉召开，参加的主要单位除了5家规范起草组成员外，还包括：中国计量科学研究院、陕西省计量科学研究院、武汉上达光电科技有限公司、飞利浦照明（中国）投资有限公司、欧普照明股份有限公司、雷士照明控股有限公司、广州凯图电气股份有限公司。

会议主要内容如下：

（1）公开规范征求意见稿的反馈情况。向全国15家检测机构、企业发送了征求意见稿。共收到来自12家单位的20条反馈意见。

（2）对20条反馈意见逐条进行讨论。主要确定和修改以下内容：

1）第3章增加了术语定义“一般显色指数、标准灯和限定值”。

2）结合CEL 034-2016中的要求，明确了检测项目为单个样品的初始光效、单个样品的额定功率、单个样品的一般显色指数和平均一般显色指数。

3）根据修改后的检测项目修改相应的不确定度评定。

4）完善了附录中原始记录和报告的格式内容。

因CEL034-2016改版为CEL034-2020，在前期工作的基础上，对能源效率标识计量检测规则增加了LED筒灯和定向集成式LED灯相关计量参数指标。

第二次工作会议于2024年7月在湖北省计量测试技术研究院召开，参加的主要单位除了规范起草组成员外，还包括：中国计量科学研究院、国家半导体照明产品质量检验检测中心、华中科技大学、上海计量测试技术研究院和南京中电熊猫照明有限公司。会议对《室内照明用LED产品能源效率标识计量检测规则》进行了认真、严肃、客观、科学的审定，编制组根据专家审定意见，再次对规则进行修改和完善，形成征求意见稿。

6  规范的先进性

本次制定的《室内照明用LED产品能源效率标识计量检测规则》首次在室内照明用LED产品相关标准中引入了测量不确定度，较为合理的反映了测量结果的可靠性。

7  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规则与现行法律、法规和强制性国家标准的协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

本规则在制定过程中无重大意见分歧。

9  其他应予说明的事项

本规则不涉及专利及著作权等知识产权内容。

起草单位：湖北省计量测试技术研究院

江苏省计量科学研究院

国家电光源产品质量监督检验中心（上海）

惠州TCL照明电器有限公司

通用电气企业发展（上海）有限公司

2024年7月31日