酸雨/降雨自动监测仪校准规范

编写说明

主要起草人：韩齐恒

规范起草组：吉林省计量科学研究院

2024年09月

《酸雨/降雨自动监测仪校准规范》编写说明

- 任务来源

任务来源于2024年度吉林省地方规程规范制修订计划。

二、立项必要性

1、目前国家尚无酸雨/降雨自动监测仪的相关技术规范发布，现根据使用单位及环保行业的需求，吉林省计量科学研究院拟起草《酸雨/降雨自动监测仪》地方计量技术规范，确定其计量性能相关要求，保证酸雨/降雨自动监测仪的有效溯源与量值的准确可靠。本技术规范完成后，可广泛应用于全省范围内的计量检定技术机构及相关行业，为全面开展此项量传工作提供技术保障，为使用此类仪器的用户解决溯源难题，为客户提供有力的技术支持，填补省内空白。

2、酸雨/降雨自动监测仪是用来检测该地区降雨量、雨水中酸度和电导的在线仪器，广泛应用于环境监测领域。

3、目前我省省级、市级、地市等生态环境监测中心等多个部门已配备酸雨/降雨自动监测仪，有校准需求，且每年的需求量逐年递增。酸雨/降雨自动监测仪的示值准确度，直接影响我省生态环境监测指标的公示数据和实时监测数据，对环境治理、质量提升具有重要作用。

4、目前国内的酸雨/降雨自动监测仪生产企业主要有青岛崂应环境科技有限公司和青岛鲁海光电科技有限公司等。

5、社会效益：该校准规范完成后，可广泛应用于全省范围内的计量检定技术机构及相关行业，对我省范围内使用酸雨/降雨自动监测仪的生态环境监测单位开展校准工作，为全面开展此项量值传递工作提供技术保障，有效解决酸雨/降雨自动监测仪测量值无法溯源的难题，为客户提供有力的技术支持。对提高环境监测质量，健全环境监测量值溯源体系具有重要意义。

经济效益：近年来相关行业对于此类仪器有逐年递增的校准需求，建立我省相应的技术规范可为吉林省院增加经济效益，

吉林省计量科学研究院作为吉林省最高法定计量技术机构，有责任和义务承担此项工作，所以建立此项技术规范已是迫在眉睫。

三、规范制定计划

2024年6月～7月  收集资料与调研、配备校准计量器具及控制条件、研究确定主要起草内容、不确定度评定、形成征求意见稿；

2024年8月～9月汇总征求意见并修改，形成送审稿；

2024年9月～11月完成校准规范送审稿及征求意见汇总组织评审，形成报批稿；

2024年11月～12月上报校准规范报批稿。

四、编制原则及技术依据

（一）、依据

本次制订中校准规范文本结构按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的要求完成。其中不确定度评定部分按照JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》要求完成。

（二）、原则

1、架构

架构结构根据封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达复校间隔时间几个部分制定《酸雨/降雨自动监测仪校准规范》

2、术语的选择

术语的选择遵照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》选择使用。

3、计量特性确定原则

根据酸雨/降雨自动监测仪校准规范的结构及特点，确定酸雨/降雨自动监测仪的计量特性。计量特性主要参考了HJ/T 175—2005《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》、JJG 376—2007《电导率仪》、JJG 119—2018《实验室pH（酸度）计》中有关标准。

五、主要技术内容

《酸雨/降雨自动监测仪校准规范》共分为10个部分，即范围、引用文件、术语和、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔和附录 A、B、C。

1、范围

本规范适用于酸雨/降雨自动监测仪的校准。

2、引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 376—2007 电导率仪

JJG 119—2018 实验室pH（酸度）计

JJG 524—1988 雨量器和雨量量筒

HJ/T 175—2005 降雨自动监测仪技术要求及检测方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3、术语

这一部分对规范中使用的名词术语进行了定义，包括降雨自动监测仪和降雨强度。

4、概述

这部分主要描述了用途、功能以及仪器组成等。

5、计量性能

这部分规定了酸雨/降雨自动监测仪开盖延迟时间、关盖延迟时间、降雨量示值误差、pH示值误差和漂移、电导率示值误差和漂移的计量特性指标。根据HJ/T 175—2005《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》、JJG 376—2007《电导率仪》、JJG 119—2018《实验室pH（酸度）计》、JJG 524—1988《雨量器和雨量量筒》确定了有关指标。

6、校准条件

这部分主要规定了独立通风笼具校准时需要满足的环境条件，以及使用的测量标准及其他设备。校准环境条件中实验室温度应控制在（0~50）℃，相对湿度不大于 85%。

7、校准项目和校准方法

这部分根据计量性能特点将计量特性指标主要分为4部分，分别为：感雨器、降雨量、pH值和电导率。对指标的具体校准方法进行了具体说明，分别对开盖延迟时间、关盖延迟时间、降雨量示值误差、pH示值误差和漂移、电导率示值误差和漂移的计量特性指标进行校准说明。

8、校准结果表达

经校准的酸雨/降雨自动监测仪性能参数，出具校准证书，校准证书应符合JJF1071-2010中5.12的要求，校准记录格式见附录A，校准报告内容见附录B，测量不确定度按 JJF 1059.1-2012的要求评定，测量不确定度评定示例见附录C。

9、复测时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定的，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果仪器经维修、更换重要部件或对仪器性能有怀疑时，应重新校准。

10、附录

附录A  标准溶液配制

附录B  校准记录格式（推荐）

附录C  校准证书内页格式（推荐）

附录D  示值误差的不确定度评定示例

六、规范内容要点说明

本规范主要研究酸雨/降雨自动监测仪实时自动测量降雨中的物理指标（降雨量等）和化学指标（pH、电导率等）等计量性能指标。根据计量性能特点将计量特性指标分为4部分，分别为感雨器、降雨量、pH值和电导率。具体对感雨器灵敏度、开盖延迟时间、关盖延迟时间、起始检测降雨量、降雨量示值误差、pH示值误差和漂移、电导率示值误差和漂移的计量特性指标的校准方法进行了具体说明。