附表7吉林省地方计量检定规程和计量校准规范项目评审意见表

| 项目名称 |  | 电子温压修正膜式燃气表检定规程 | 专业领域 |  | 力学流量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审组长 |  | 陆科 | 联系电话 |  |  |  |
| 地址及邮编 |  |  | E-MAIL |  |  |  |
| 性质 |  | ☑制定 □修订 | 修订规程规范号 |  |  |  |
| 类别 |  | ☑检定规程 □校准规范 |  |  |  |  |
| 评审意见汇总： 1、删除了本规程中关于“使用中检查”的内容；将本规程适用膜式燃气表范围确定为不超过25m³/h。 2、增加了引用文件T/CGAS011-2020电子温压修正膜式燃气表。 3、将标准条件应修改为基准条件。 4、参照T/CGAS 011-2020电子温压修正膜式燃气表中通用技术要求部分修改了相关内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 专家表决意见 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 表决意见 |  |  | 签名 |
|  |  |  | 赞成 | 反对 |  |  |
| 评审结论：该项目经（ ）名评审专家表决，（ ）名专家赞成，（ ）名专家反对，通过（或没有通过）评审。 评审组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 组织评审单位意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |