《雨量器和雨量量筒》检定规程

（编制说明）

编写组

2024年10月10日

《雨量器和雨量量筒》检定规程编制说明

## 1任务来源

国家市场监管总局于2021年2月批准追加《雨量器和雨量量筒》检定规程修订项目立项，以市监计量函【2021】237号文“市场监管总局办公厅关于追加《计量器具型式评价通用规范》等102项国家计量技术规范制修订项目立项”的通知下达修订任务，由中国气象局气象探测中心、山东省气象局大气探测技术保障中心、河北省气象技术装备中心和中环天仪（天津）气象仪器有限公司与黑龙江省气象数据中心共同修订《雨量器和雨量量筒》检定规程。《雨量器和雨量量筒》检定规程归口于全国气象专用计量器具计量技术委员会。

## 2 修订规程的必要性

雨量器是用来收集降水的专用器具，并通过与之配套的雨量量筒，用来测定以毫米为单位的降水量。适用于气象台（站）、水文站、环保、防汛排涝以及农、林等有关部门用来测量降水量。80年代就制订了JJG524-88《雨量器和雨量量筒》检定规程，迄今为止已经二十几年了。JJG524-88《雨量器和雨量量筒》检定规程的量值传递方法采用的容量比较法，即使用标准玻璃量器作为主要标准器，配套设备包括固定标准瓶的检定支架、放大镜、重锤等，通过手动控制活塞和肉眼观察液位的方式进行检定工作。随着技术的发展，出现了大量新型数字仪器及新型检定设备，能够自动自动识别液位、自动控制雨强。再者，该规程的格式早已不符合JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，也需做相应的修改和补充。基于以上考虑，为了规范检测方法、加强法制管理，确保量值传递的准确可靠，修订JJG524-88《雨量器和雨量量筒》检定规程是非常必要的。

## 3 修订规程的简要过程

中国气象局气象探测中心作为本规程的主要起草单位，2021年召集参加起草单位山东省气象工程技术中心（原山东省气象局大气探测技术保障中心）、河北省气象技术装备中心、中环天仪（天津）气象仪器有限公司和黑龙江省气象数据中心的起草人组成编写组。编写组由丁红英、赵旭、于贺军、任燕、刘宇、马剑哲和孙哲7名同志组成。

丁红英同志作为该规程的第一起草人，重点完成了规程的申请、编写过程及围绕规程所进行试验的组织，提出了规程结构、主要内容，完成了规程征求意见稿的编写、不确定度分析报告以及试验报告的具体编写工作。

赵旭承担了规程参考资料材料的查询工作，于贺军同志承担了规程所需试验的具体试验工作。

任燕、刘宇、马剑哲和孙哲同志参加了规程起草过程中的讨论，对规程的结构和内容提出了意见。

编写组进行了广泛的调研及资料收集整理工作，于2024年6月形成本规程的征求意见稿。2024年10月向全国气象专用计量器具计量技术委员会的委员征求意见，同时也在中国计量协会的网站上向社会上的专家征求意见。。

## 4 编写依据

在编写《雨量器和雨量量筒》规程时，编写组首先注重参考国际国内已正式发行的相关规程或规范的最新版本，该规程的编写格式遵从了JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，编写过程中参考了JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1094-2002《测量仪器特性评定》及JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等国家规范。

## 5 修订规程的简要过程

## 5.1调研情况：2022年4月，起草人到河北、天津等地进行调研，对雨量器和雨量量筒的生产、使用和溯源情况等做了调查。

## 5.2 生产情况：目前雨量器和雨量量筒国内的制造厂主要在天津、上海和河北等地，生产企业多为气象仪器生产商。国外制造厂家主要集中在欧美等国。

## 5.3使用情况：雨量器和雨量量筒主要应用于气象人工观测领域。

## 6主要修订内容说明

《雨量器和雨量量筒》规程除了对原规程进行编辑性的修改外，还按JJF 1002—2010要求增加了引言部分、引用文件和计量单位章节的内容；对检定方法进行了调整和规范；增加了数据处理部分；增加了附录A的内容；按JJF 1002—2010要求增加了检定证书内页、检定结果通知书内页格式等内容。

## 6.1 关于第1条

本规程适用于新制造和使用中的承水口内截面积为314.2cm2（内径为20cm）的雨量器和与之配套的雨量量筒的首次检定、后续检定和使用中检查。适用范围由检定修改为“首次检定、后续检定和使用中检查”。

## 6.2关于第2条

该条按JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求增加了引用文件。

## 6.3关于第3条

该条按JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求增加了术语和计量单位。

## 6.4 关于第4条

该条按JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》5.8 的要求对原规程进行了修改并完善。

## 6.5 关于第5条

雨量器和雨量量筒的计量性能要求为承水口内径误差和雨量量筒的示值误差。该两项技术指标与原规程指标一致。

## 6.6 关于第6条通用技术要求

该条技术要求基本与原规程要求一致。

## 6.7 关于第7.1.1条

该条明确了标准器的选取原则。规程中选用的标准玻璃量器最大允许误差均为±0.314mL，该标准玻璃量器组的测量范围覆盖被检雨量器和雨量量筒的测量范围。

## 6.8 关于第7.1.3

该条根据JJG196-2006《常用玻璃量器》检定规程的规定增加了检定环境条件的具体要求包含小时温度变化量要求等。

## 6.9 关于第7.3.3

该条增加了在检定前将“被检雨量量筒应提前4h放入实验室内”的要求，减小温度差造成的测量误差，规范了操作流程。检定方法与原规程相同。

## 6.10 关于附录

该条按JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求对原规程增加了附录内容。附录A雨量器和雨量量筒容量比较法检定记录，附录B检定证书/检定结果通知书（内页）格式第2页，附录C检定证书（内页）格式第3页,附录D检定结果通知书（内页）格式第4页.