医用硬性内窥镜校准规范

编写说明

主要起草人：刘林

规范起草组

2024年09月

《医用硬性内窥镜校准规范》编写说明

一、任务来源

2023年6月，起草单位：吉林省计量科学研究院正式向省厅提交了《医用硬性内窥镜校准规范》立项申请书。

近年来我院专业技术人员对各级医疗机构在用的医用硬性内窥镜进行了现场调研。目前我省各级医疗机构对于医用硬性内窥镜的校准需求日益上涨。同时我院承担了2022年吉林省科技厅发展计划重点研发项目《医用内窥镜光学性能集成检测装置的研制》，项目组成员从事医学计量多年，2023年研制装置一套，发表论文4篇，申请专利3件，针对这种情况，我院请示省厅后，决定撰写该项目的地方校准规范。

计划2024年9月启动该项目编制报批工作，严格参照行业标准YY0068.1-2008《医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法》文件的要求，开展技术规范起草工作。

二、立项必要性

1、目前国内部分地区发布了相关计量技术法规，存在光学性能参数测不全等问题，我省缺少医用硬性内窥镜光学性能评价的统一规范，影响分析测试结果的准确性和可靠性。

2、医用硬性内窥镜是临床用于微创检查和手术，主要应用于医疗卫生等相关领域。

3、我省各级医疗机构对此器械有相关计量测试需求。用测试装置对医用硬性内窥镜直接测量得到光学性能值。医用硬性内窥镜光学性能的准确度直接关系着实际工作结果的安全性和准确程度，对质量提升具有重要作用。

4、目前国内的医用硬性内窥镜生产企业主要有沈阳沈大内窥镜有限公司、深圳开立生物医疗科技股份有限公司和长春市光泓科技有限公司等。

5、该校准规范完成后，可广泛应用于全省范围内的计量检定技术机构及相关行业，对我省范围内使用医用硬性内窥镜的各企事业单位及相关实验室等部门开展校准工作，为全面开展此项量传工作提供技术保障，有效解决医用硬性内窥镜量值无法溯源的难题，为客户提供有力的技术支持，以保证我省该项目量值传递的准确、可靠、一致，填补省内该领域空白。

近年来相关行业对于此类仪器有逐年递增的校准需求，建立我省相应的技术规范可为我院增加经济效益，我院作为吉林省最高法定计量技术机构，有责任和义务承担此项工作。

三、规范制定计划

1、规范修订任务批准立项后，起草小组在方案确定和技术路线及文献资料上作了充分的准备工作。

2、起草小组对主要生产厂家的国内代理商和销售企业、医疗机构进行了大量的调研并广泛听取了意见，对产品的生产状况、出厂检验方法、校准规范的溯源方法有了较深的了解和认识。

3、规范起草人在调研和听取意见的基础上，在起草小组内部进行征求意见并讨论相关问题，根据起草小组的讨论结果及时进行修改，通过实验形成数据支撑，编写完成初稿。

四、编制原则及技术依据

1、编制原则

规范起草组在制定该规范的过程中，按以下原则完成规范的起草工作：

（1）参照国际标准和国家相关法律法规，并尽量与国家标准保持一致，保证规范的先进性和可行性；

（2）在校准用设备的选择上，既要采用先进的仪器设备，性能可靠，又要考虑经济性和现场使用的便捷性；

（3）在校准方法的设计上，既要保证主要技术指标的有效检测，又要力求经济适用，操作方便。

2、技术依据

规范编制过程中重点参考了以下标准：

YY 0068.1-2008《医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法》。

五、主要技术内容

规范的主要内容包括：

1）范围，规定本规范适用的范围；

2）引用文件，编制本规范所引用的标准；

3）术语和计量单位，定义本规范所出现的专用术语和计量单位；

4）概述，简要叙述内窥镜的工作原理和组成；

5）计量性能，规定内窥镜各参数的最大允许误差要求；

6）校准条件，规定校准时的环境条件和校准使用的主标准器及配套设备；

7）校准项目和校准方法，规定校准项目、校准步骤和校准结果计算；

8）校准结果，规定校准结果的表达方式及内容；

9）复测时间间隔，建议作动器的复校时间间隔；

10）附录，包括校准记录的参考格式和校准证书（内页）参考格式，医用硬性内窥镜边缘均匀性和色彩还原性测量结果评定示例。