JJF XXX-202X

《汽车专用称重试验台校准规范》

编制说明

校准规范起草组

2024年11月

《汽车专用称重试验台校准规范》编制说明

一、任务来源

2021年12月，依据《全国衡器计量技术委员会文件》（国衡技委[2021]第009号），关于开展国家衡器计量技术规范制修订和宣贯项目征集工作的通知，吉林省计量科学研究院正式向全国衡器技术委员会提交了《国家计量技术规范项目申报书》，申请立项。

我院于2022年1月已经开始了该项目的各项准备和试验工作，于９月启动该项目编制工作，严格按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1181-2007《衡器计量名词术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等文件的要求，开展技术规范起草工作。

二、项目背景

随着社会快速的发展，汽车行业快速崛起，尤其是新能源车产量增速加快。为确保汽车产品质量，生产企业对出厂汽车的总重质量参数也要求更为严格，国内汽车生产企业已经全部在试验台上安装配置相应的专用称重衡器对其测量。由于试验台上称重衡器的外观结构为了适应称重方便而进行升级，现行相关国家计量技术规范不完全适用该仪器的校准，因此急需制定汽车专用称重试验台计量技术规范。

制定本规范的目的是为了校准生产、研发汽车企业对整车的称重所应用的专用衡器。汽车制造、装配过程中整车的安全性有着一定的要求，为了保障称重的准确性、溯源性，故建立此项校准规范。

目前，国内暂时无对汽车专用称重实验台相关的校准规范。由于国外生产汽车称重领域和国内企业要求指标有一定差异性，经查阅资料,未发现国外有出台相关计量技术规范或标准。本规范属于国内首次制定。

三、编写依据

本校准规范参考了JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1181-2007《衡器计量名词术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求。

本规范的编写格式依据JJG 99《砝码》、JJG 539《数字指示秤》、JJF 1181-2007《衡器计量名词术语及定义》的要求。

本规范术语首次制定。

四、与相关技术文件的兼容情况

汽车专用称重试验台最大秤量范围3 t~5 t左右，承载器的台面较小，应用1 t或者2 t的标准砝码，示意图如图1所示；

图1砝码加载示意图

编制《汽车专用称重试验台校准规范》中，只对衡器做称量试验和重复性试验，根据客户使用的常用点进行校准工作，通过加载砝码方式满足其溯源情况。

五、编制过程

2022年6月组成技术规范起草组，起草小组查阅现有的标准、技术规范等，充分讨论规范所包含的内容、主要计量特性、校准方法进行讨论。

2022年12月份，起草小组拟草规范的相关内容，完成基本框架，确定校准项目及校准方法。

2023月4月份，起草小组完成校准规范的基本内容，并讨论评定测量结果不确定度分析，校准记录等相关内容。

2023年9月份，对《汽车专用称重试验台校准规范》初稿进行组内讨论和交流，并对相关技术内容给予完善。

2024年5月份，主起草单位到长春汽车检测中心有限责任公司进行现场试验，针对现场实验结果在组内进行了讨论和分析，针对相关的测量方法进行整改。

2024年9月份，到长春汽车检测中心有限责任公司进行再一次的试验，针对测量结果在组内进行第二次的谈论和交流，针对专家提出的建议给予整改，最终完成《汽车专用称重试验台校准规范》征求意见稿。

六、编写规范的主要内容

1. 范围；

2. 引用文件；

3. 术语和计量单位；

4. 概述；

5. 计量特性；

6. 校准条件；

7. 校准项目和校准方法；

8. 校准结果表达；

9. 复测时间间隔；

10. 附录。

本规范明确了汽车专用称重试验台的校准方法和校准条件，对于汽车专用称重试验台校准前的准备工作做了进一步要求和规范，除此之外，本规范对校准应用的计量器具、校准条件、安装条件以及校准方法也进行了明确的规定和说明。在附录编制了计量特性原始记录格式。能够确保上述内容较为科学、规范，供各校准机构使用

七、工作小结

本次《汽车专用称重试验台校准规范》的编写过程中，起草小组对汽车专用称重试验台的结构及其工作原理进行了研究，自爱计量特性和实际校准方法中也做了大量的实验和验证工作。我们坚持科学、合理、实用的原则，与目前我国汽车专用称重试验台的实际工作状况相适用，本规范能够指导目前汽车专用称重试验台的计量校准工作。由于我们水平有限，规范中难免存在不妥之处，敬请各位专家再提宝贵意见和建议，使之更加完善。

《汽车专用称重试验台》校准规范起草小组