《光电式皮带张力计校准规范》编写说明

一、任务来源

根据国家市场监督广利总局办公厅市监计量发〔2023〕56号文件“市场监管总局办公厅关于印发2023年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知”，按照2023年国家计量技术规范制修订计划项目表（6），由XXX省计量科学研究院、XXXXX研究所、中国XXXXX研究院、XXX省计量科学研究院、XXXX有限公司和XXXX省计量科学研究院六个单位组成起草小组，共同承担《光电式皮带张力计校准规范》的制定工作。

二、制定的必要性

皮带是工业设备中最常使用的传动部件，不同的行业中所用设备上的皮带会通过不同的张紧力以达到特定的效果。皮带张力过低，皮带与皮带轮的啮合不合理，皮带轮的齿顶会硬顶在皮带的齿面上，导致皮带齿容易磨损，无法保持正常的齿形，从而导致故障，此外同步带会容易出现跳齿现象，无法准确发挥定位和同步功能，由于跳齿瞬间皮带张力突然增大，由此产生的冲击容易导致皮带断裂。而皮带张力过大会增加皮带和相关轴承的疲劳，甚至在电机轴上产生过大的扭矩，导致其弯曲和电机轴过度跳动，从而导致上述部件过早损坏，以及额外的噪音和振动等。可以说，正确的安装张力可以确保整条皮带的传动效率，降低传动机构、轴承和马达寿命的无谓损耗，对整个皮带传动、使用寿命和相关轴承寿命至关重要。

目前关于光电式皮带张力计计量尚未有国家检定规程或校准规范可依据，我们制定《光电式皮带张力计校准规范》就是为了解决光电式皮带张力计的溯源依据问题。

三、制定的主要原则

此次制定工作，修订小组坚持了以下主要原则：

1、提高规范的兼容性和覆盖面；

2、注重与国际标准、技术规范保持一致；

3、提高规范的实用性和可操作性；

4、坚持广泛征求意见。

四、制定的主要过程

1、接到任务后，起草小组对与此相关的标准、文献，进行了认真地学习和研究，经过试验、起草，于2024年4月完成初稿。

2、初稿引用了JJF 1156-2006 《振动　冲击　转速计量术语及定义》、JJG 298-2015 《标准振动台》，规范中包含了光电式皮带张力计的计量特性、校准项目和校准方法。

3、起草小组对规范初稿进行讨论，按预审意见进行调整，对初稿进行了规范性调整;删除了计量术语中的张力测量值;采用附图的形式对概述部分进行调整;在校准方法部分增加了校准示意图,使校准过程更容易理解;删除了测量重复性内容,形成征求意见稿，上报委员会秘书处。

4、起草小组根据征求意见反馈意见对规范进行修改，形成报审稿，

提交委员会参加审定。

起草小组

2025年03月01日