国家计量技术规范

《取用水计量监测数据接收与处理技术规范》

编制说明

主要起草单位：中国水利水电科学研究院

水利部水资源管理中心

参加起草单位：中国计量科学研究院

广州远动信息技术有限公司

北京数洋智慧科技有限公司

二〇二五年四月

《取用水计量监测数据接收与处理技术规范》

编制说明

- 任务来源

2023年，国家市场监督管理总局办公厅关于下达《2023年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知（市监计量发[2023]56号），同意由中国水利水电科学研究院牵头申报的《取用水计量监测数据接收与处理技术规范》编制工作。该标准由全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会（MTC36/SC2）提出并归口，由中国水利水电科学研究院、水利部水资源管理中心、中国计量科学研究院、广州远动信息技术有限公司和北京数洋智慧科技有限公司等单位共同参与制定。其中，中国水利水电科学研究院负责标准起草、会议召集、与全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会秘书处和编制单位之间的沟通交流，其他起草单位参与相关章节的编写、讨论及技术支持。

- 立项必要性

近年来，习近平总书记围绕治水作出一系列重要论述，强调推进中国式现代化要把水资源问题考虑进去，明确要求建立水资源刚性约束制度。党的二十届三中全会明确要求落实水资源刚性约束制度。落实水资源刚性约束制度是当前贯彻“四水四定”原则、强化水资源节约集约利用、支撑和保障高质量发展的重要举措。健全水资源计量监测体系是落实水资源刚性约束制度的基础性支撑，是精打细算用好水资源、从严从细管好水资源的关键手段。同时，水资源计量监测是水资源开发利用与保护管理的重要基础工作，是实施取用水许可、水资源税（费）征管、水资源消耗总量和强度双控等水资源管理工作的重要支撑和手段。

但是，2019年水利部水资源管理司和国家市场监管总局计量司对部分省区取用水计量监督管理情况进行专题调研结果表明，当前我国取用水计量监测存在以下几方面的突出问题：（1）当前我国取用水计量领域仍存在顶层设计不足问题。具体表现为法律、规范与监管机制不健全。各省普遍反映计量器具检定、校准标准缺失，部分企业安装低精度水表或采用非标准计量方式，数据真实性难以保障同时，主体责任不清，取水户维护能力参差不齐，市县级监管能力薄弱等；（2）取用水计量技术体系存在一些突出问题。包括计量器具全流程管理存在技术缺陷，安装环节普遍存在选址不当，检定/校准面临技术瓶颈，农业用水计量存在特殊困境等；（3）取用水计量体系面临资金保障与监管能力双重困境。基层财政投入不足，计量设备年均维护费用站财政支出比重较高，基层监管执法力量流失，技术力量明显不足，部分企业存在管理责任主体意识薄弱等；（4）水利部门与各相关部门在取用水计量方面的分工协调偏弱，部门间和层级间未能顺利达成数据资源共享和业务协调。大部分地区对取用水单位计量数据管理的信息平台为各个部门分别建立，用户在不同系统中重复登记关联数据，尚未实现系统统一和信息共享。

为此，2020年起，水利部在全国范围内部署开展取用水管理专项整治行动，全面开展取水口核查登记，摸清全国取水口现状，依法整治存在的问题，规范取用水行为。2021年6月，水利部印发《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188号），要求取用水户应依法依规落实取水计量设施安装、使用、维护责任，依法申请检定或校准，保证计量设施正常运行，并对监测计量数据的真实性、准确性负责。

《取用水计量监测数据接收与处理技术规范》的制定，规范取用水计量数据接收与处理技术统一，形成科学合理、相互兼容、资源共享的信息管理机制，可进一步完善国家取用水计量标准化体系，将有力保障我国取用水量监测计量工作的开展，对于提高水资源监测计量和管理水平，落实节水方针和水资源刚性约束制度是十分必要的。

- 编制依据和原则

（1）编制依据

主要依据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国数据安全法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695号）《水利部关于强化取水口取水计量的意见》（水资管〔2021〕188号）《水资源税改革试点实施办法》（财税〔2024〕28号）《国家计量校准规范编写规则》等相关法律、法规、方案、技术规定要求，以及国内取水计量的相关技术标准规定编制本标准。

（2）编制原则

①保证标准的科学性和规范性；

②保证标准的先进性和实用性；

③标准框架和内容与相关标准相协调；

④与国家现行的水资源管理政策、取用水监管政策等相符合；

⑤充分考虑我国取用水监测计量体系建设情况，符合我国取用水计量管理平台建设需求。

- 编制过程

（1）组建标准编制组

国家市场监督管理总局办公厅下达关于“《2023年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知后，中国水利水电科学研究院组织成立了由牵头单位人员、参与编制单位技术人员组成的标准编制组。项目负责人组织实施工作大纲、任务分工（见表1）、经费管理和协调工作。项目实行任务目标管理，责任落实个人，充分调动编制组全体人员的积极性和创造性。

表1 主要起草人任务分工

| 起草单位 | 主要起草人姓名 | 任务分工 |
| --- | --- | --- |
| 中国水利水电科学研究院 | 白音包力皋 | 负责标准编写、会议召集、与全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会秘书处和编制单位之间的沟通交流 |
| 水利部水资源管理中心 | 万毅 | 负责标准编写、会议召集；参与编写第1章 范围、第2章 规范性引用文件、第4章 总则部分内容 |
| 中国水利水电科学研究院 | 穆祥鹏 | 参与编写第3章 术语和定义部分内容 |
| 中国计量科学研究院 | 胡鹤鸣 | 参与编写8章 运行维护部分内容 |
| 北京数洋智慧科技有限公司 | 朱瑾鹏 | 参与编写第6章 数据接收部分内容 |
| 广州远动信息技术有限公司 | 丁永清 | 参与编写第7章 数据处理部分内容 |
| 水利部水资源管理中心 | 孙健 | 参与编写第5章 数据接收与处理系统部分内容 |

（2）文献收集

为了保质保量的完成编制工作，编制组首先收集、学习了有关政策文件、技术规范及资料：包括《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、国家《计量发展规划（2021—2035年）》、水利部《“十四五”水利科技创新规划》、《取水计量技术导则》（GB/T 28714-2023）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T 24789 -2009）、《水量计量设备基本技术条件》（SL/T 426-2021）、水利部水资源管理司和国家市场监管总局计量司2019年5月编制的《关于部分省区用水计量监督管理情况的调研报告》、水利部关于强化取水口取水监测计量的意见（水资管〔2021〕188号），水资源税改革试点实施办法（财税〔2024〕28号）以及国家水资源监控能力建设项目标准体系等相关文件，初步理顺了标准编制的思路和工作范围。

另外，通过网络收集了《澳大利亚新南威尔士洲漫滩取水计量》、《加拿大取用水计量导则》、《北爱尔兰环境署-地表水取水监测指南》、《纽约州取水许可申请指南》、日本供水发展的经验、西澳水与环境监管部取水计量政策等国外相关文献，为本技术规范编制提供了参考。

截至2023年12月底，全国安装取水计量设施的取水口约295万个，计量设施安装率为50.2%，上海、河北、四川、安徽、甘肃、湖北、江西、湖南规模以上取用水户在线计量率超过90%，农灌机井“以电折水”工作不断推进，山东、陕西等省不断深化水利电力部门合作，河北87万眼农灌机井实现“以电折水”计量。另外，《取水计量技术导则》国家标准和《重点取用水单位计量审查规范》《取水计量数据质量控制技术规范》等计量技术规范正式发布，为全国取用水计量管理提供了技术支撑。

（3）编写工作大纲

编制组根据我国取用水计量监测工作现状、政策要求及取用水计量监测技术措施、方法和我国水资源管理信息系统建设情况，结合相关技术标准制定进度等综合分析，并咨询相关领域专家，编制了工作大纲，制定工作计划和进度安排，为标准编制工作的顺利开展奠定了基础。

（4）形成讨论稿

本标准广泛收集国内外水资源监测和计量技术相关的政策、法律法规、技术导则、标准等文献，选择典型省份和企业开展系统深入的实地调研。在结合我国水计量器具安装使用情况、技术水平、国家和省水资源管理信息系统数据汇集情况，和相关技术标准的实施现状的分析基础上，编制形成了《取用水计量监测数据接收与处理技术规范》的讨论稿。

（5）形成征求意见稿

2025年2月，编制组函审方式邀请相关专家，对《取用水计量监测数据接收与处理技术规范》的讨论稿征求了修改完善意见。同时，编制组分析了内蒙古、山西、江苏和广东省等地方取用水计量数据接收和处理情况，通过了解实际情况更新编写思路，调整规范结构和具体条款内容，形成了《取用水计量监测数据接收与处理技术规范》征求意见稿。

2025年4月，编制组将《取用水计量监测数据接收与处理技术规范》的征求意见稿和编制说明提交至全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会秘书处。

- 主要内容的确定

（1）标准结构

本标准按照《国家计量校准规范编写规则》起草。

本标准结构包含引言和8章内容。包括：1范围；2规范性引用文件；3术语和定义；4总则；5数据接收和处理系统；6数据接收；7数据处理；8运行维护。

（2）主要内容

第1章 范围：主要界定了标准的使用范围。规定了取用水计量数据接收框架、接收与处理流程、数据存储和管理技术要求。

第2章 规范性引用文件：列出了本标准引用的国家标准、行业标准等标准名称，主要引用11个标准。

第3章 术语和定义：GB/T 50095界定的术语和定义适用于本规范。另外，根据规范内容规定了国家级取用水管理平台等7个术语或定义。

第4章 总则：明确了取用水单位上报数据质量要求、取用水计量数据接收与处理过程要求和处理后的数据要求。

第5章 数据接收与处理系统：规定了取用水计量数据接收与处理系统的总体框架、系统构成、数据接收与处理流程和通信协议要求。

第6章 数据接收：规定了接收数据的类型、数据接收机制、接收质量等。

第7章 数据处理：规定了取用水计量原始数据入库、数据质量核查、异常数据处理、数据存储等过程。

第8章 运行维护：规定了取用水计量数据安全要求、平台维护、运行评估等内容。

- 新旧国家计量技术规范的修改内容及说明（适用于修订）

无。

- 与“国际建议”、“国际文件”、“国际标准”、国内标准等技术文件的关系

本标准是现行水计量相关技术标准的有效补充，符合《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国水法》、《国家节水行动方案》等有关规定要求。

下列文件对本规范的应用是必不可少的：

GB/T 20271 信息安全技术信息系统通用安全技术要求

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 28714  取水计量技术导则

GB/T 44810.1  IPv6网络安全设备技术要求 第1部分：防火墙

JJF 2210   取水计量数据质量控制技术规范

SL/T 213     水利对象分类与编码总则

SL 380       水资源监控管理数据库表结构及标识符标准

SL/T 427     水资源监控数据传输规约

SL/T 478     水利数据库表结构及标识符编制总则

SL 651       水文监测数据通信规约

SL/T 783     水利数据交换技术规约

- 采标情况

本标准不采标。

- 重大分歧意见的处理结果和依据

无重大分歧意见。

- 其他说明

无。