车载毫米波雷达目标模拟器校准规范

国家计量技术规范编制说明

二〇二五年四月

# 任务来源及计划要求

根据国家市场监督管理总局办公厅文件-市监计量发[2021] 50号文件MTC40-2021-05计划项目《车载毫米波雷达模拟器校准规范》，由中国计量科学研究院、深圳市蓉声科技有限公司、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、北京理工雷科电子信息技术有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司（天津）组成起草小组，共同承担制定工作。

依据任务要求，在规范的编制中共完成编制说明、不确定度评定报告、实验报告、预审意见书以及征求意见稿。

# 编制过程

## 编制原则

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制，JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

## 各阶段工作

2021年5月~2021年9月，成立编制小组，完成调研和资料收集整理等工作。

2021年10月~2024年9月，形成技术方案并完成实验数据积累，整理资料；

2024年10月~2025年5月，完善技术方案，开展不确定度分析和试验；

2025年01月~2025年05月，实验数据验证和评价方法修改；

2025年5月~2025年6月，开展《评价方法》（征求意见稿）的编制工作；

## 3 征求意见情况

将征求意见稿，先后向XX家单位发送了征求意见函，没有回函的单位数：X个，回函的单位数：X个，其中提出建议或意见的单位数：X个，共计X条实质性修改意见。其中采纳修改意见X 条，未采纳X 条，均给出了合理的解释。征求意见情况详见《征求意见汇总表》。

# 主要技术内容的说明（包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等）

## 3.1 主要技术参数与指标

3.1.1 射频特性

a) 频率准确度

频率范围：(24~25)GHz、(60~90)GHz；

b) 幅度平坦度

频率范围：(24~25)GHz、(60~90)GHz；

c) 1dB压缩点

频率范围：(24~25)GHz、(60~90)GHz；

d) 相位噪声

频率范围：(24~25)GHz、(60~90)GHz；

e) 杂散

频率范围：(24~25)GHz、(60~90)GHz；

f) 变频损耗

频率范围：(24~25)GHz、(60~90)GHz；

3.1.2 目标特性

a）RCS线性

频率范围：(24~25)GHz、(60~90)GHz；

b）模拟速度

频率范围：(24~25)GHz、(60~90)GHz；

c）模拟距离

频率范围：(24~25)GHz、(60~90)GHz；

## 3.2、技术参数与指标的确定依据

参照国内外的相关规范、标准确定本评价方法的技术参数，适用于(24~25)GHz、(60~90)GHz频段范围的各种微波-毫米波汽车雷达目标模拟器性能的校准，其它频段的相关仪器可参照使用。

评价项目汇总如下表：

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 频率准确度 |
| 3 | 平坦度 |
| 4 | 1dB压缩点 |
| 5 | 相位噪声 |
| 6 | 杂散 |
| 7 | 变频损耗 |
| 8 | RCS线性度 |
| 9 | 时延/距离 |
| 10 | 多普勒频移/速度 |

上述指标参照：

EN 302 288-1-2012 Short range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 1: Technical requirements and methods of measurement

EN 302 264-1-2009 Short Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band; Part 1: Technical requirements and methods of measurement

EN 303 396V1.1.1-2016 Short Range Devices; Measurement Techniques for Automotive and Surveillance Radar Equipment等相关标准的要求。

## 3.3、与现行法规的关系

由于目前还没有相关的国家标准、校准规范可做参考，本规范在制定过程中，主要参考了现行的国际标准等相关文件；本规范还综合了国内外各个主要厂家的模拟器本身性能指标，重新对技术指标做了梳理，确保满足市场对汽车雷达目标模拟器的应用需求，并符合相关行业规范和国家标准的应用要求。同时由于汽车毫米波雷达目标模拟器在国内市场还不成熟，其发展变化很快，本规范仅仅是针对基础性指标给出了相关的校准方法，后续会不断推进。

# 验证实验的情况和结果

中国计量科学研究院根据北京理工雷科、深圳蓉声科技有限公司提供的国内、国外相关典型的汽车毫米波雷达模拟器的不同设备，进行了相关技术参数的校准评估，试验结果表明：《汽车雷达目标模拟器（端口）校准规范》所制定的校准项目合理、计量特性合理、评价方法正确可行、可操作性较强。

# 参考资料

JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》；

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》；

EN 302 288-1-2012 Short range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 1: Technical requirements and methods of measurement；

EN 302 264-1-2009 Short Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band; Part 1: Technical requirements and methods of measurement；

EN 303 396V1.1.1-2016 Short Range Devices; Measurement Techniques for Automotive and Surveillance Radar Equipment