中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

修理计量器具许可考核通用规范

General Rules for the Examination of the Certificate of

Repairing Metrological Appliance

(征求意见稿)

20××－××－××发布　          　　　20××－××－××实施

国  家  市  场  监  督  管  理  总  局 发布

修理计量器具许可

JJF XXXX—202X

考核通用规范

General Rules for the Examination of the Certificate of

Repairing Metrological Appliance

归 口 单 位：全国法制计量管理计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4   考核要求	2

4.1  计量法制管理	2

4.2  人力资源	2

4.3  修理场所	3

4.4  修理设备	3

4.5  检验条件	3

4.6  技术文件	4

4.7   管理制度	5

4.8  修理后服务	5

5  首次考核	5

5.1  考核申请	5

5.2  考核受理	5

5.3  考核的组织	5

5.4  考核准备	6

5.5  现场考核	7

5.6  考核记录	9

5.7  考核结论	9

5.8  整改措施	10

5.9  考核报告	10

5.10  考核资料	10

6  后续考核	10

6.1  新增项目考核	10

6.2  条件变化考核	10

6.3  到期换证考核	10

附录A  现场考核原始记录表格式	12

附录B  修理计量器具许可考核报告格式	25

附录C  修理计量器具许可现场考核意见反馈表格式	32

引  言

为进一步加强计量器具修理环节的监管，规范计量器具市场秩序，切实维护消费者合法权益，推进全社会计量数据的准确性和公信力稳步提升，根据《中华人民共和国计量法》和20XX年X月X日颁布的国家市场监督管理总局令第X号《制造、修理计量器具行政许可管理办法》等相关规章的规定，制定《修理计量器具许可考核通用规范》（以下简称“本规范”）。

本规范包括了修理计量器具许可的考核要求，考核的程序、方法、后续监管，修理计量器具许可考核用表，以及有关技术问题的说明。

本规范第4章规定了修理计量器具许可的考核要求。第5章详细说明了修理计量器具许可考核的程序，包括考核的组织、准备、实施等内容。第6章规定了后续考核的相关要求和程序。附录给出了修理计量器具许可考核用表以及修理计量器具许可考核报告格式等。

本规范为首次发布。

修理计量器具许可考核通用规范

# 1 范围

为规范修理计量器具许可考核工作，保证考核的科学、客观、公平、公正和有效性，根据《中华人民共和国计量法》和《制造、修理计量器具行政许可管理办法》等计量法律法规，制定本规范。

本规范适用于中华人民共和国境内，以经营为目的修理列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“型式批准”或者“型式批准、强制检定”的计量器具的许可考核工作。

# 2 引用文件

本规范引用下列文献：

《制造、修理计量器具许可监督管理办法》

JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

JJF 1015—2014 计量器具型式评价和型式批准通用规范

JJF 1016—2014 计量器具型式评价大纲编写导则

JJF 1033—2023 计量标准考核规范

JJF 1051—2009 计量器具命名与分类编码

GB/T 19000－2016 质量管理体系  基础和术语

GB/T 19022－2003 测量管理体系  测量过程和测量设备要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单），适用于本规范。

# 3 术语

## JJF 1001—2011《通用计量术语与定义》和 GB/T 19000－2016《质量管理体系基础和术语》中的有关术语和下面列出的术语适用于本规范。

## 3.1 考核准则 examination criteria

## 一组方针、程序或要求,用作与考核证据进行比较的依据。

## 3.2 考核证据 examination evidence

## 与考核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

## 3.3 考核结论 examination conclusion

## 考评组根据考核目标和所有考核项目的判定得出的考核结果。

## 3.4 考评员 examination and evaluation staff

## 经培训、考试合格并取得修理计量器具许可证考评员证的人员。

## 3.5 考核组 examination team

## 实施考核的若干名考评员，并指定其中的一名考评员为考核组组长。需要时，由技术专家提供支持。

# 4 考核要求

4.1 计量法制管理

4.1.1 修理对象

列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“型式批准”或者“型式批准、强制检定”的计量器具。

4.1.2 计量单位

与修理产品有关的技术文件、资料，应按国家有关规定采用国家法定计量单位。

4.1.3 准确度等级

修理后的计量器具准确度等级应符合国家计量检定系统表和计量检定规程等技术规范以及国家标准等产品标准的要求。

4.1.4 许可标志

取得修理计量器具许可的，应当在修理合格证上标注国家统一规定的修理计量器具许可证标志、编号。

4.1.5 修理合格证

修理后计量器具必须经检验合格，并具有修理合格印证。

4.1.6 调整控制

计量器具检定规程或其他技术规范中对预置或调节装置有铅封、封印要求的，应在修理后的计量器具相应位置进行铅封、封印或其他保护措施。

4.2 人力资源

4.2.1 单位负责人

申请单位的负责人应熟悉《计量法》等有关计量法律法规，重视工作质量和服务质量。

4.2.2 质量管理人员

申请单位应设置足够的质量管理人员，各岗位职责明确，并能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的质量管理工作。

4.2.3 修理人员

修理人员的技术水平应适应所开展的修理业务的需要，并能掌握所修理计量器具的工作原理和关键技术（故障处理、装配等技术）。

4.2.4 计量人员

申请单位应根据需要设置计量人员，岗位职责明确，熟悉和掌握本岗位的计量工作。计量人员应取得注册计量师职业资格证书，并经过计量专业知识、计量法律法规等培训考核合格，获得相应上岗资格。

4.2.5能力和培训

申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力，以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能，制定教育培训计划。单位应确保提供培训以满足已识别的需要，保存培训活动的记录，评价培训的有效性并予以记录。

4.3 修理场所

4.3.1 固定修理场所

具有与所修理的计量器具相适应的固定修理场地，明确区分待修与已修的计量器具、待检与已检的计量器具等区域。与单位注册地不一致异地实施修理的，须提交修理地在市场监管部门备案的证明材料，即非法人的分支机构营业执照或备案证明。

4.3.2 修理环境条件

应满足相应标准及工艺技术文件所规定的环境温度、湿度以及防尘、防潮、防震、防腐蚀、抗干扰、防静电等设施的要求，并应有相应的监测设备和监控记录。

4.4 修理设备

有与修理、调试相适应的设备，设备的种类、数量、性能要求、完好状况能满足修理和调试的要求。

4.5 检验条件

4.5.1 环境条件

应有固定的能满足出厂检验要求的场所，其环境条件必须满足相应的产品标准和检定规程的规定。

4.5.2 检验人员

应配备能满足修理和出厂检验要求的检验人员（至少两名）。检验人员应具有相关的专业知识和实际操作经验，并取得相应的检验资格。

4.5.3 检验依据

出厂检验必须依据现行有效的产品标准和计量检定规程，检验项目必须覆盖标准和规程所规定的内容。

4.5.4 测量设备

出厂检验用测量设备的数量及准确度等级或最大允许误差、稳定性等计量特性应满足其修理规模以及产品标准和检定规程所规定的要求。

4.5.5 量值溯源

所有出厂检验用的计量标准器具及主要配套设备应满足量值溯源要求，具有有效的检定证书或经校准确认其满足要求，并有表明其检定或确认状态的标识。

4.6 技术文件

4.6.1 工艺文件

具有指导修理、检验的各种工艺文件。

4.6.2 检验记录

应有固定格式的检验记录单，反映检验项目、检验条件、日期、检验设备、检验员签字等。

4.6.3 设备一览表

应提供主要修理设备和测量设备一览表。测量设备应提供有效溯源证明文件（必须是周期溯源的）。

4.7 管理制度

4.7.1 计量管理制度

申请单位应建立健全各项计量管理制度，制度至少应包括以下内容：

（1）计量器具（测量设备）的配备、使用和维护管理制度；

（2）计量器具（测量设备）的周期检定/校准管理制度；

（3）计量标准和出厂检验设备管理制度；

（4）原始数据、记录管理制度；

（5）证书、标识、封印管理制度；

（6）计量人员岗位责任、培训和考核管理制度；

（7）检验实验室管理制度；

（8）计量技术档案和资料保管制度。

4.7.2 质量管理制度

申请单位应建立健全各项质量管理制度，制度至少应包括以下内容：

（1）送修计量器具检查制度；

（2）修理和调试记录制度：

（3）元器件和零部件的采购、保管和验收制度；

（4）修后服务制度和质量投诉处理制度等；

（5）用户服务制度；

（6）质量岗位责任制度；

（7）质量管理持续改进制度。

4.8 修理后服务

4.8.1服务管理

应有专门的部门或者人员负责管理修理后服务工作。

4.8.2  顾客投诉

应有公开的顾客投诉通道、投诉处理流程文件和投诉处理的记录。

# 5 首次考核

5.1  考核申请

申请制造计量器具许可的单位，应当向制造所在地县级市场监督管理部门提出申请，并提交申请书以及能够证明符合《制造、修理计量器具行政许可管理办法》要求的有关材料。

5.2  考核受理

收到申请的县级市场监督管理部门，对申请资料进行审查，审查符合要求的，由受理申请的县级市场监督管理部门按照规定组成考核组实施现场核查。

审查不符合要求的，需要补充资料或者不符合法定形式，应当自收到申请资料之日起五个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容和期限。

5.3 考核的组织

5.3.1 考核组组长职责

考核组实行考核组长负责制。考核组组长的职责是：全面负责组织对修理条件的考核工作；负责制定考核计划；代表考核组与被考核单位负责人沟通；有权对考核结果作最后的决定以及负责审定并提交考核报告。

5.3.2 制定考核计划

考核组组长应在对申请材料详细审查的基础上，负责制定现场考核计划，并形成文件。现场考核计划应包括以下内容：

——现场考核的目的和范围；

——列出被考核机构有重大直接责任的人员名单；

——考核准则，包括考核规范、许可考核必备条件、与申请项目有关的计量技术规范和技术标准，以及申请单位的管理制度等；

——考核组成员分工，确定考核的程序和方法；

——考核工作的作息时间和主要考核活动日程表；

——与申请单位负责人举行首次会议、末次会议及其他会议的日程安排；

——保守机密的要求。

考核组组长应将考核计划通知申请单位和考核组成员。当申请单位对考核计划有异议时，应由考核组组长与申请单位协商，并在考核开始前解决。

5.4 考核准备

5.4.1 考核组的准备

5.4.1.1 工作文件的准备

由考核组组长负责准备好现场考核的工作文件。工作文件包括现场考核原始记录表（格式见附录A）、修理计量器具许可考核报告（格式见附录B）和修理计量器具许可现场考核意见反馈表（格式见附录C）等。

5.4.1.2 现场试验样品的准备

为了实施出厂检验能力的考核，考核组组长应根据考核的项目合理确定必要的现场试验样品和待修理样品。现场试验样品和待修理样品可以由考核组提供，也可以在申请单位考核现场抽取。由考核组提供的试验样品在用于现场试验考核前应由法定计量检定机构检定或校准，其量值溯源到国家计量标准。

5.4.2 申请单位的准备

现场考核时，申请单位应当保持申请许可项目的正常状态，并准备以下资料供考核组检查：

（1）申请单位的基本情况和组织结构图；

（2）依法在当地政府注册或者登记的文件（原件）（含异地营业执照）和组织机构代码证（原件）；

（3）换证申请单位所持有的许可证（原件）；

（4）产品标准及产品标准登记或备案原件；

（5）申请单位对照考核规范的自我评价表；

（6）计量管理制度和质量管理制度，及实施情况的记录；

（7）质量管理人员、技术人员、计量人员和检验人员明细表及任命书、聘用合同等；

（8）主要修理设备、检测设备和出厂检验测量设备一览表；

（9）检测设备和出厂检验测量设备的检定/校准记录或证书；

（10）申请许可项目的工艺文件、检定规程或校准规范或检验方法等；

（11）出厂检验记录；

（12）相关法律法规及相应标准、技术规范的清单；

（13）工艺流程图及关键控制点位置（以便现场检查时使用）；

（14）现场考核过程中需要的其他资料。

5.5 现场考核

5.5.1 预备会议

考核组到达申请单位考核现场后，召开由考核组成员和申请单位主要负责人和相关人员参加的预备会议。会议的主要内容如下：

（1）协商考核工作的安排；

（2）协商首次会议参加人员的范围和会议程序。

5.5.2 首次会议

首次会议由考核组组长主持，参加人员包括考核组全体成员，申请单位负责人、计量管理和质量管理负责人等有关人员。

首次会议的主要内容如下：

（1）介绍有关人员；

（2）考核组组长说明考核工作依据、日程安排、考核内容和要求、考核工作纪律、考核组人员分工；

（3）申请单位介绍基本情况、计量器具产品修理、计量管理和质量管理实施情况；换证单位应当介绍持证期间的相关情况。

5.5.3 现场检查

现场检查与受理项目有关的场地、设施和设备，其重点是配件库、修理场所和修理设备、产品检验的场地和设备、计量实验室、成品库，以及修理工序的情况。

在进行现场检查时，考核员应当记录修理产品的型号、使用的材料、关键零部件标记、现场计量管理和质量管理制度的实施情况以及执行工艺和有关技术标准、规范的情况。

5.5.4 分组检查

一般考核组可分成软件和硬件两个考核小组。软件小组主要负责4.1 计量法制管理、4.2人力资源、4.6 技术文件和4.7 管理制度等四个方面的考核；硬件小组主要负责4.3修理场所、4.4修理设备、4.5 检验条件和4.8修理后服务等四个方面的考核。

考评员按分工和所规定的内容进行考核。对每项要求的具体考核方法可见附录A中《现场考核评价记录表》中的有关规定。

在考核过程中，考评员与申请单位应当及时交换意见，发现重要问题及时向考核组组长汇报，必要时应当扩展考核范围，以便查清问题。

5.5.5 现场试验及修理能力

申请单位的出厂检验人员用被考核的出厂检验设备对考评员指定的测量对象进行检验，修理人员用被考核的修理设备对考评员指定的修理对象进行修理。现场试验时，考评员应对出厂检验的人员、资源、方法、操作程序和试验结果进行考评，综合评定出厂检验条件，并予以记录。对每一个申请许可项目形成一份《出厂检验项目现场试验考核记录表》（记录的格式见附录A中的表A.4）。

现场修理时，考评员应对修理人员的能力、修理计量器具的工作原理及修理方法、操作程序等进行考评。对每一个申请许可项目形成一份《修理计量器具项目现场考核记录表》（记录的格式见附录A中的表A.5）。

5.5.6 情况汇总

现场考核工作结束后，考核组组长应当召开考核组会议，交流所发现的问题和情况，并按本规范5.5.1和5.5.2条款的要求对全部考核项目予以评定。必要时，考核组组长应当再次确认考核中发现的问题。对于每个评定为“不符合”的项目，应形成一份《不合格项报告》，报告应包括不符合事实描述、不符合评定依据、不符合项目性质和不符合项涉及的申请许可项目等内容（报告格式见附录C中的附件2）。

5.5.7 交换意见

考核组与申请单位领导层和有关责任人就考核工作中所发现的问题进行交流。考核组应当向申请单位说明考核组的意见和建议，征询申请单位有关人员的意见。考核组应将《修理计量器具许可现场考核意见反馈表》交申请单位，由申请单位填写后直接提交组织现场考核的市场监管部门。

5.5.8 末次会议

末次会议由考核组组长主持，考核组全体成员、申请单位负责人和有关责任人员参加。考核组组长通报考核工作情况及考核结果。

5.6 考核记录

考核过程的各项活动应形成记录。记录应包括足够的信息，以对考核活动进行正确评价，使每项评价基于证据的方法原则，并使每个证据具有可证实性和溯源性

现场考核应形成以下原始记录：

（1）现场考核评价记录表（见附录A表A.1）；

（2）主要修理设备确认记录表（见附录A表A.2）；

（3）出厂检验项目与测量设备现场确认记录表（见附录A表A.3）；

（4）出厂检验项目现场试验考核记录表（见附录A表A.4）

（5）修理计量器具项目现场考核记录表（见附录A表A.5）

5.7 考核结论

5.7.1 考核项目的分类

本规范第4章为现场考核项目。其中4.1.1、4.1.3、4.1.5、4.3.1、4.4、4.5.3、4.5.4、4.5.5共计8款为否决项，其余均为非否决项。

5.7.2 考核项目的评定

考核项目的评定结论分“符合”、“不符合”和“不适用”三种。

（1）符合考核条款要求的项目，评定结论为“符合”；

（2）不符合考核条款要求的项目，评定结论为“不符合”；

（3）考核要求的部分条款可能对某类、或某计量器具考核不适用。则评定结论为“不适用”。

5.7.3 考核结论的确定

考核结论分“考核合格”、“考核基本合格，需要整改”和“考核不合格”三种。

（1）否决项和非否决项的评定结论全部为“符合”的，考核结论为“考核合格”；

（2）否决项的评定结论全部为“符合”，非否决项评定结论为“不符合”的不超过5款（含5款）的，考核结论为“考核基本合格，需要整改”；

（3）否决项有1款或1款以上评定结论为“不符合”或者非否决项有6款或6款以上评定结论为“不符合”的，考核结论为“考核不合格”；对申请多项修理计量器具许可的，考核组应对每个计量器具许可项目做出考核结论。

5.8 整改措施

考核结论为“考核基本合格，需要整改”时，申请单位应当按照《不符合项报告》所提出的问题，一般在1个月内完成整改工作，并在整改工作完成后将整改报告和整改见证资料提交考核组。

考核组对整改报告和整改见证资料进行确认，并在《不符合项报告》上填写整改情况确认记录，必要时应当安排考评员进行整改情况现场确认。经过确认符合要求的，考核报告结论为“经整改，考核合格”。申请单位在规定的时间内未能完成整改或者经确认整改仍不符合要求的，考核结论为“考核不合格”。

5.9 考核报告

现场考核结束后，考核组应向组织考核的市场监管部门提交考核报告，做出考核结论意见。

考核报告应包括所有检查结果、根据这些结果做出的考核结论以及理解和解释这些结果所需要的所有信息。所有这些信息应完整、准确、清晰地表述。

考核报告由考核组组长组织编制并签发。

5.10 考核资料

待考核全部结束后，考核组长按规定时间将申请书、考核报告、全部考核原始记录、整改材料以及其他必要的证明材料上交组织考核部门。

# 6  后续考核

6.1 新增项目考核

如果新增项目属于原许可项目以外的其他计量器具，应按照首次申请许可考核的程序和要求进行考核。

6.2 条件变化考核

因修理场地迁移等原因造成修理条件发生变化的，应当重新申请修理计量器具许可考核。考核的重点是4.3、4.4、4.5条款。

6.3 到期换证考核

6.3.1 考核程序

许可证到期复查换证考核的要求和工作程序与首次现场考核基本相同。

6.3.2 考核重点

复查换证考核工作的重点是考核该单位持证期间的许可条件变化、执行计量法律法规的等情况，重点应关注以下内容：

（1）许可条件是否发生变化，如果发生变化是否按规定履行许可变更手续；

（2）测量设备的计量检定/校准证书是否在有效期内；

（3）计量管理和质量管理制度执行情况；

（4）顾客对产品质量投诉和投诉处理的情况；

（5）是否发生涂改、伪造、转让或出卖许可证行为等。

6.3.3 考核结论

考核组应按照5.5条款的要求给出考核结论。如果在考核中发现申请单位存在涂改、伪造、转让或出卖许可证行为的，考核组应立即报告组织现场考核的市场监管部门。

附录A

现场考核原始记录格式

表A.1   现场考核评价记录表

4.1   计量法则管理

| 序号 | 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 4.1.1 修理对象 | 列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“型式批准”或者“型式批准、强制检定”的计量器具。 | 检查所修理的计量器具是否属列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“型式批准”或者“型式批准、强制检定” | □ | □ |  |
| 2 | 4.1.2 计量单位 | 与修理产品有关的技术文件、资料，应按国家有关规定采用国家法定计量单位。 | 检查与产品有关的技术文件、资料，是否全部采用法定计量单位 | □ | □ |  |
| 3 | 4.1.3 准确度等级 | 修理后的计量器具准确度等级应符合国家计量检定系统表和计量检定规程等技术规范以及国家标准等产品标准的要求。 | 检查修理后的计量器具准确度等级是否符合国家计量检定系统表和国家计量检定规程的要求。 | □ | □ |  |
| 4 | 4.1.4 许可标志 | 取得修理计量器具许可的，应当在修理合格证上标注国家统一规定的修理计量器具许可证标志、编号。 | 对许可证到期复查的企业，检查许可证标志和编号使用的正确性。 | □ | □ |  |
| 5 | 4.1.5 修理合格证 | 修理后计量器具必须经检验合格，并具有修理合格印证。 | （1）检查修理后计量器具是否具有合格印证； （2）检查合格印证的信息是否真实、内容是否齐全。 | □ | □ |  |
| 6 | 4.1.6 调整控制 | 计量器具检定规程或其他技术规范中对预置或调节装置有铅封、封印要求的，应在修理后的计量器具相应位置进行铅封、封印或其他保护措施。 | （1）检查是否按要求采取了铅封、封印或其他具修理许可标志的保护措施； （2）检查保护措施的有效性。 | □ | □ |  |

考评员签字

表A.1（续）

4.2   人力资源

| 序号 | 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 7 | 4.2.1 单位负责人 | 申请单位的负责人应熟悉《计量法》等有关计量法律法规，重视工作质量和服务质量。 | （1）查阅有关人员名册和任命书、聘用合同相关证明资料； （2）采取与单位负责人面谈方式，检查其熟悉《计量法》等有关法律法规，重视计量和质量工作的情况； （3）检查质量和计量管理人员的配置是否满足要求，并通过面谈或笔试方式，检查其是否能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的质量和计量管理工作； （4）通过与修理技术人员面谈、笔试或现场操作方式，检查其是否具有相应的专业知识和一定工作经验，能解决技术和质量问题； （5）检查计量人员实际掌握计量专业知识和操作技能的情况。 | □ | □ |  |
| 8 | 4.2.2 质量管理人员 | 申请单位应设置足够的质量管理人员，各岗位职责明确，并能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的质量管理工作。 |  | □ | □ |  |
| 9 | 4.2.3 修理人员 | 修理人员的技术水平应适应所开展的修理业务的需要，并能掌握所修理计量器具的工作原理和关键技术（故障处理、装配等技术）。 |  | □ | □ |  |
| 10 | 4.2.4 计量人员 | 申请单位应根据需要设置计量人员，岗位职责明确，熟悉和掌握本岗位的计量工作。计量人员应取得注册计量师职业资格证书，并经过计量专业知识、计量法律法规等培训考核合格，获得相应上岗资格。 |  | □ | □ |  |
| 11 | 4.2.5 能力和培训 | 申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力，以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能，制定教育培训计划。单位应确保提供培训以满足已识别的需要，保存培训活动的记录，评价培训的有效性并予以记录。 | （1）查看是否有培训计划，计划的内容是否满足单位生产和管理的需要； （2）检查培训计划的落实情况和培训的有效性，并查阅有关培训的档案资料。 | □ | □ |  |

考评员签字

表A.1（续）

4.3   修理场所

| 序号 | 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 12 | 4.3.1 固定修理场所 | 具有与所修理的计量器具相适应的固定修理场地，明确区分待修与已修的计量器具、待检与已检的计量器具等区域。与单位注册地不一致异地实施修理的，须提交修理地在市场监管部门备案的证明材料，即非法人的分支机构营业执照或备案证明。 | （1）查看修理地是否与工商注册地点相符； （2）查看固定修理场所的产权证明或租贷合同的原始文件； （3）检查修理场所的面积是否能满足所开展的修理项目的要求； （4）检查修理场所是否明确区分待修与已修的计量器具、待检与已检的计量器具等区域； | □ | □ |  |
| 13 | 4.3.2 修理环境条件 | 应满足相应标准及工艺技术文件所规定的环境温度、湿度以及防尘、防潮、防震、防腐蚀、抗干扰、防静电等设施的要求，并应有相应的监测设备和监控记录。 | （1）检查修理场地是否清洁，物品堆放是否整齐； （2）检查环境温度、湿度以及防尘、防潮、防震、防腐蚀、抗干扰、防静电等设施的要求是否满足相应标准及工艺技术文件的规定。 | □ | □ |  |

考评员签字

表A.1（续）

4.4  修理设施

| 序号 | 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 14 | 4.4 修理设备 | 有与修理、调试相适应的设备，设备的种类、数量、性能要求、完好状况能满足修理和调试的要求。 | （1）检查修理设备的种类、数量、性能要求、完好状况能满足修理和调试的要求； （2）现场检查修理设备的配备情况与一览表的一致性； （3）根据一览表随机抽样若干种主要设备，检查性能，状态的符合性； （4）采用现场修理的方式对修理条件等进行综合能力考核。 | □ | □ | 见附录A表A.2主要修理设备确认记录表 A.5修理计量器具项目现场考核记录表 |

考评员签字

表A.1（续）

4.5   检验条件

| 序号 | 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 15 | 4.5.1 环境条件 | 应有固定的能满足出厂检验要求的场所，其环境条件必须满足相应的产品标准和检定规程的规定。 | （1）检查是否具有固定的出厂检验场所； （2）检查场所的面积是否适应检定工作需要； （3）检定场所的环境条件是否满足规定要求。 | □ | □ |  |
| 16 | 4.5.2 检验人员 | 应配备能满足修理和出厂检验要求的检验人员（至少两名）。检验人员应具有相关的专业知识和实际操作经验，并取得相应的检验资格。 | （1）检查人员数量是否满足生产和检验要求； （2）查阅检验原始记录，检查实际检验人员与检验人员名单的一致性； （3）采用现场试验的方法对检验人员进行知识和操作的考核。 | □ | □ |  |
| 17 | 4.5.3 检验依据 | 出厂检验必须依据现行有效的产品标准和计量检定规程，检验项目必须覆盖标准和规程所规定的内容。 | （1）检查现场使用的产品标准、检定规程是否是现行有效的文件； （2）查阅出厂检验原始记录，检查现场检验项目是否覆盖标准和规程规定的内容。 | □ | □ |  |
| 18 | 4.5.4 测量设备 | 出厂检验用测量设备的数量及准确度等级或最大允许误差、稳定性等计量特性应满足其修理规模以及产品标准和检定规程所规定的要求。 | （1）根据产品标准和计量检定规程要求，对照单位的出厂检定计量器具一览表，检查出厂检定计量器具的配备是否齐全，性能是否符合要求； （2）采用现场试验的方法对出厂检验条件进行综合能力考核 | □ | □ |  |

考评员签字

表A.1（续）

| 序号 | 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 19 | 4.5.5 量值溯源 | 所有出厂检验用的计量标准器具及主要配套设备应满足量值溯源要求，具有有效的检定证书或经校准确认其满足要求，并有表明其检定或确认状态的标识。 | （1）检查出厂检验用的计量器具及主要配套设备是否全部具有有效期内的检定或经校准确认其满足要求； （2）检查计量器具是否有检定或确认状态标识，标识的信息是否真实。 | □ | □ |  |

考评员签字

表A.1（续）

4.6   技术文件

| 序号 | 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 20 | 4.6.1 工艺文件 | 具有指导修理、检验的各种工艺文件。 | （1）检查是否有修理、检验的工艺文件； （2）检查修理、检验的工艺文件是否齐全。 | □ | □ |  |
| 21 | 4.6.2 检验记录 | 应有固定格式的检验记录单，反映检验项目、检验条件、日期、检验设备、检验员签字等。 | （1）检查是否固定格式的检验记录单及反映的信息是否完整； （2）检查出厂检验记录是否包括了产品标准和检定规程所规定的全部信息； （3）检查记录是否真实可信、清晰明了。 | □ | □ |  |
| 22 | 4.6.3 设备一览表 | 应提供主要修理设备和测量设备一览表。测量设备应提供有效溯源证明文件（必须是周期溯源的）。 | （1）检查是否制定了主要修理设备、检测设备和出厂检验测量设备一览表； （2）检查一览表是否包括了设备名称、设备编号、制造单位、主要性能、使用部门、设备状况等有关的信息； （3）检查设备一览表与实际情况的一致性； （4）测量设备是否能提供有效溯源证明文件（必须是周期溯源的）。 | □ | □ |  |

考评员签字

表A.1（续）

4.7   管理制度

| 序号 | 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 23 | 4.7.1 计量管理制度 | 申请单位应建立健全各项计量管理制度，制度至少应包括以下内容： （1）计量器具（测量设备）的配备、使用和维护管理制度； （2）计量器具（测量设备）的周期检定/校准管理制度； （3）计量标准和出厂检验设备管理制度； （4）原始数据、记录管理制度； （5）证书、标识、封印管理制度； （6）计量人员岗位责任、培训和考核管理制度； （7）检验实验室管理制度； （8）计量技术档案和资料保管制度。 | 通过查阅文件、原始资料和有关记录，并对修理过程的实际情况进行核查，检查以下内容： （1）内容的完整性，制度内容必须覆盖考核规范规定的要求。 （2）文件的受控性，制度形成文件，文件的制订、发布和更改应该有相应的批准手续。 （3）文件的可行性，规定的内容应该符合申请许可单位的实际，并具有可操作性。 （4）实施的有效性，规定的制度必须实施，实施的结果必须有效，并能够提供实施的记录 | □ | □ |  |
| 24 | 4.7.2 质量管理制度 | 申请单位应建立健全各项质量管理制度，制度至少应包括以下内容： （1）送修计量器具检查制度； （2）修理和调试记录制度： （3）元器件和零部件的采购、保管和验收制度； （4）修后服务制度和质量投诉处理制度等； （5）用户服务制度； （6）质量岗位责任制度； （7）质量管理持续改进制度。 |  | □ | □ |  |

考评员签字

表A.1（续）

4.8   修理后服务

| 序号 | 考核条款 | 考核要求 | 考核方法 | 考核评定 |  | 考核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 25 | 4.8.1 服务管理 | 应有专门的部门或者人员负责管理修理后服务工作。 | 检查是否有专门的部门或人员负责管理修理后服务工作，服务的职责是否到位 | □ | □ |  |
| 26 | 4.8.2 顾客投诉 | 应有公开的顾客投诉通道、投诉处理流程文件和投诉处理的记录。 | （1）检查是否有顾客投诉记录和投诉的处理记录、投诉处理流程文件； （2）对顾客的投诉是否进行了有效的分析和处理 | □ | □ |  |

考评员签字

表A.2  主要修理设备确认记录表

| 产品类别 | 主要修理设备 |  |  |  | 存在形式确认（Y/N） |  |  | 所有权确认（Y/N） |  | 确认记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 编号 | 生产厂 | 实物 | 管理台帐 | 维护记录 | 购买证明 | 转让协议 |  |

考核组长：                                         考评员：                                          日期：

填表说明：1、粗框中内容由企业现场填写，“存在形式确认”和“所有权确认”由考评员填写，Y表示符合；N表示不符合；

2、“存在形式确认”和“所有权确认”不符合的，需在“确认记录”中说明。

表A.3  出厂检验项目与测量设备现场确认记录表

| 序号 产品类别 | 检测项目 |  |  | 检测设备 |  |  | 检测人员 | 确认 结论 （Y/N） | 确认记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 标准/规范 条款号 | 名称 | 规格型号 | 编号 |  |  |  |

考核组长：                                         考评员：                                          日期：

填表说明：1、粗框中内容由企业现场填写，“确认结论”由考评员填写，应对是否符合标准/规范条款要求做出评价：Y表示符合；N表示不符合；

2、现场检测使用的检测设备与申请书中的描述不一致时，需在“确认记录”中说明。

表A.4  出厂检验项目现场试验考核记录表

序号：                                                                                                        第   页，共   页

| 被检计量器具名称 | 被检计量器具来源 | 依据计量技术规范/标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 现场试验情况记录 |  |  |
| 现场试验方法 | □比对试验 □重复性试验 □计量性能检验 □其他试验（ ） |  |
| 测量设备的符合性 |  |  |
| 依据文件的有效性 |  |  |
| 环境条件的符合性 |  |  |
| 人员操作的符合性 |  |  |
| 现场试验结果 | （原始记录编号 ） |  |
| 考核结论 | □符合 □不符合 |  |

考评员：

表A.5 修理计量器具项目现场考核记录表

序号：                                                                                                        第   页，共   页

| 被修计量器具名称 | 被修计量器具来源 | 依据计量技术规范/标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 现场修理情况记录 |  |  |
| 现场修理方法 |  |  |
| 修理设备的符合性 |  |  |
| 依据文件的有效性 |  |  |
| 环境条件的符合性 |  |  |
| 人员操作的符合性 |  |  |
| 现场修理结果 | （原始记录编号 ） |  |
| 考核结论 | □符合 □不符合 |  |

考评员：

# 附录B

修理计量器具许可考核报告格式

报告编号：

修理计量器具许可

考 核 报 告

申请考核单位

组织考核单位                         （盖章）

考 核  日 期

考 核  组 长                         （签字）

签 发  日 期        年    月    日

1  申请单位概况

| 申请单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位修理地址 |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  | 组织机构代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 邮政编码 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | E-mail |  |

2  申请许可项目

| 序号 | 计量器具 代码 | 修理计量器具名称 | 型号、 规格 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许 误差/测量不确定度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3  考核类别

□首次考核    □到期复查考核    □增项考核    □条件变更考核

4  考核依据

4.1  《制造、修理计量器具许可监督管理办法》

4.2  《修理计量器具许可考核通用规范》

4.3  产品标准编号及名称：

4.4  计量检定规程/校准规范编号及名称：

4.5  其他文件编号及名称：

5  考核组成员分工

| 考核组职务 | 姓名 | 考评员证号 | 考核项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |
| 技术专家 |  |  |  |

6  考核过程概述

7  考核情况汇总

7.1 现场考核情况汇总，见考核报告附件1：现场考核情况汇总表（共   页）；

7.2 不符合项整改要求，见考核报告附件2：不符合项报告      （共   页）；

8  考核原始记录汇总

8.1 现场考核评价记录表；						（共   页）

8.2 主要修理设备确认记录表；					（共   页）

8.3 出厂检验项目与测量设备现场确认记录表；	   （共   页）

8.4 出厂检验项目现场试验考核记录表；		   （共   页）

8.5 修理计量器具项目现场考核记录表。          （共   页）

9  考核结论

9.1  总体评价

9.2  申请计可项目确认

申请许可项目序号                        考核合格；

申请许可项目序号                        考核基本合格，需要整改；

申请许可项目序号                        考核不合格。

10  整改情况确认

10.1  不符合项整改的确认

| 不符合项 报告编号 | 整改要求 | 整改结果的确认意见 |
| --- | --- | --- |

10.2  整改结论意见

申请许可项目序号                        经过整改，考核合格；

申请许可项目序号                        未完成整改，考核不合格。

11  经考核确认的许可项目

| 序号 | 计量器具 代码 | 修理计量器具名称 | 型号、 规格 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许 误差/测量不确定度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

考核组组长签字：                  申请单位负责人签字：

12  考核组成员签字

| 考核组职务 | 姓名 | 工作单位 | 考评员证号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |  |
| 技术专家 |  |  |  |  |

13  审批意见

| 审 批 结 论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人： |  |  |  |
| 审批单位 名称 | （盖章） | 审 批 人 | （盖章） |
| 受理日期 | 年 月 日 | 发证日期 | 年 月 日 |
| 证书编号 | （ ）制 号 | 有效期止 | 年 月 日 |

考核报告附件1

现场考核情况汇总表

| 序号 | 考核项目 | 评定结论 |  |  | 说明（指出原始记录编号或不符合项报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | ★4.1.1 修理对象 |  |  |  |  |
| 2 | 4.1.2 计量单位 |  |  |  |  |
| 3 | ★4.1.3 准确度等级 |  |  |  |  |
| 4 | 4.1.4 许可标志 |  |  |  |  |
| 5 | ★4.1.5 修理合格证 |  |  |  |  |
| 6 | 4.1.6 调整控制 |  |  |  |  |
| 7 | 4.2.1 单位负责人 |  |  |  |  |
| 8 | 4.2.2 质量管理人员 |  |  |  |  |
| 9 | 4.2.3 修理人员 |  |  |  |  |
| 10 | 4.2.4 计量人员 |  |  |  |  |
| 11 | 4.2.5 能力和培训 |  |  |  |  |
| 12 | ★4.3.1 固定修理场所 |  |  |  |  |
| 13 | 4.3.2 修理环境条件 |  |  |  |  |
| 14 | ★4.4 修理设备 |  |  |  |  |
| 15 | 4.5.1 环境条件 |  |  |  |  |
| 16 | 4.5.2 检验人员 |  |  |  |  |
| 17 | ★4.5.3 检验依据 |  |  |  |  |
| 18 | ★4.5.4 测量设备 |  |  |  |  |
| 19 | ★4.5.5 量值溯源 |  |  |  |  |
| 20 | 4.6.1 工艺文件 |  |  |  |  |
| 21 | 4.6.2 检验记录 |  |  |  |  |
| 22 | 4.6.3 设备一览表 |  |  |  |  |
| 23 | 4.7.1 计量管理制度 |  |  |  |  |
| 24 | 4.7.2 质量管理制度 |  |  |  |  |
| 25 | 4.8.1 服务管理 |  |  |  |  |
| 26 | 4.8.2 顾客投诉 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 说明：带★为否决项 |

考核报告附件2

不符合项报告

编号

申请许可单位：

被考核部门： 陪同人员：

1、不符合事实描述： 2、不符合评定依据： 考核规范、产品标准或规程（规范）名称： 上述文件条款号： 3、考核项目性质：否决项 □ 非否决项 □ 4、不符合项涉及的申请许可项目序号： 考评员（签名）： 考核组长（签名）： 单位负责人（签名）： 日期：

整改要求： 要求完成整改的期限： 考核组长（签名）： 日期：

整改措施完成情况： 单位负责人签名： 日期：

整改措施完成情况确认： 考评员签名： 日期： 考核组组长签名： 日期：

附录C

修理计量器具许可现场考核意见反馈表格式

修理计量器具许可现场考核意见反馈表

填报单位：（盖章）                                      填报日期：

| 考核日期 |  |
| --- | --- |
| 考核组成员 |  |
| 考核工作质量评价 | 工作质量： □满意 □基本满意 □不满意 |
|  | 工作纪律： □满意 □基本满意 □不满意 |
|  | 考核程序： □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 考核结论： □正确 □基本正确 □不正确 |
|  | 公正性： □公正 □基本公正 □不公正 |
| 考核人员作风评价 | 1、工作态度是否粗劣？ □是 □否 2、有否泄漏技术、商业机密？ □有 □否 3、有否参加宴请吃喝？ □有 □否 4、有否索要产（商）品？ □有 □否 5、有否低价购买产（商）品？ □有 □否 6、有否收受礼品、礼金和各种有价证券？ □有 □否 7、有否以权谋私现象？ □有 □否 |
| 其他反馈意见： 申请单位负责人（签名）： |  |
| 注：此表由考核组组长现场交给被考核单位。单位将此表填写完整后，报组织考核的市场监管部门。 |  |