JJF（黔）XX—XXXX《超声内窥镜校准规范》

贵州省地方计量校准规范编写说明

一、目的和任务来源

超声内窥镜（Endoscopic Ultrasonography，EUS）是利用安装在内窥导管前端的小微型超声探头扫描获取人体内脏器官壁的回波信号，将回波信号进行超声成像处理后获得断层图像。超声内窥镜探头既可通过内镜直接观察人体组织内管道腔内形态，又可进行实时超声扫描，以获得管道壁层次的组织学结构特征及周围临近脏器的超声图象，完美解决了常规电子内窥镜欠缺深度方向分辨能力的问题。同时，超声内窥镜通过体内探测的方式，近距离对腔内病灶进行检测，声回路大幅缩短，又避免了其他脏器对超声信号的干扰，进而可使用相较于体表超声成像更高的（5～20）MHz范围的频率探测，显著提升超声图像的细节分辨力。

超声内窥镜作为一种先进的医学诊断和治疗设备，在各级医疗机构已广泛运用，预计全省各医疗机构的配置数量已达到200台以上，且有增加趋势。同时超声内窥镜作为一种重要医学计量器具，主要技术指标有超声频率、探测深度、盲区、侧向分辨力、轴向分辨力、几何位置误差等，这些参数的计量准确与否关系到产品质量的优劣和治疗效果的好坏，甚至影响着患者的健康安全。目前超声内窥镜已广泛运用于各大医院，具有广泛的市场溯源需求和质量控制要求，而现有的国家技术规范不能覆盖超声内窥镜的检定和校准，因此需要急需制定我省的地方计量技术规范，以满足该设备的溯源需求和法制管理需要。为全省各医疗卫生机构使用的超声内窥镜在计量校准、质控检测、法制监管等方面提供技术依据，进而为正确诊断、监护、和精准手术提供计量保障。进行超声内窥镜计量校准方法和技术的研究，制定贵州省地方计量校准规范，将保障我省超声内窥镜的计量特性满足要求、量值准确可靠，测量结果具有溯源性，具有良好的经济和社会效益。

贵州省计量测试院于2024年5月向贵州省市场监督管理局申请制定《超声内窥镜校准规范》地方计量校准规范任务，2024年11月经省市场监督管理局组织专家评审后批准立项。2024年11月，成立了规范编制小组，并制定了编制计划。

二、制定校准规范的必要性

超声内窥镜在早期癌变和微小肿瘤检测、内脏器官病变诊断等方面有着极其重要的作用。提高内窥超声计量性能参数和成像质量，对于提高检测和诊断结果的准确性意义重大。伴随着近40年的技术发展，超声内窥镜在帮助医生判断病灶范围、浸润深度、病变性质方面的价值日益突显，在诊断和治疗胆、胰疾病的临床应用中更是发挥了其他医学影像手段难以替代的作用，极大扩展了内窥镜的临床应用范围。

和一般医用超声诊断仪超声源（B超）相比，超声内窥镜的探头类型、视场角、扫描方式、工作频率、适用部位方面均有着明显区别，检测和校准方法、测量设备等均与医用超声诊断设备的要求不同。目前没有专门针对超声内窥镜的计量技术规范对其进行检定、校准和检测，使得超声内窥镜的计量校准、检测、质量控制缺乏有效的计量技术依据，因此有必要根据超声内窥镜的特点制定适用的计量技术规范。

三、编制原则

为了使校准规范既有先进性、又适应实际情况，起草小组在制定过程中，按照以下原则，完成规范的起草工作：

（1）在计量特性的技术要求上，参照了有关国家计量技术规范、国家标准、行业标准、产品说明书等相关要求和规定，并结合我省实际情况，根据实验结果，制定合理可行的技术指标，保证了规范的先进性、法制性、适用性。

（2）在校准用设备上，既采用先进的仪器设备，并参考了主要品牌的技术指标和生产厂家提供的质量检测方案，保证技术规范的现场适应性强，数据准确，又根据计量标注器技术指标及其溯源证书情况，科学合理地确定相关技术要求，确保校准用设备的经济适用、性能可靠。

（3）在校准方法上，既参照医用超声诊断仪输出声强的测量方法，对凸阵探头的输出波束声强的校准方法进行优化，又根据不同探头的特点及配置模体的技术要求，针对探测深度、轴向分辨力、横向分辨力、几何位置误差、盲区、模拟病灶识别等关键核心技术指标的校准方法进行规定，保证了主要技术参数得到科学合理的校准。

（4）在校准规范实施中结合实际校准工作的经验，科学合理确定校准方法和技术要求，确保校准规范具有较强的可操作性和经济合理性。

四、规程起草的主要技术依据

本规范的起草过程中参考了以下文件：

JJG 639—1998医用超声诊断仪超声源检定规程

GB 10152—2009 B型超声诊断设备

GB 9706.218-2021 医用电气设备 第2-18部分：内窥镜设备的基本安全和基本性能专用要求

GB/T 16846—2008 医用超声诊断设备声输出公布要求

YY/T 0906—2013 B型超声诊断设备性能试验方法配接腔内探头

YY/T 1659—2019 血管内超声诊断设备通用技术要求

YY/T 1676—2020 超声内窥镜

YY/T 0937—2022 超声仿组织体模的技术要求

YY/T 1142—2013 医用超声设备与探头频率特性的测试方法

YY/T 1084—2015 医用超声诊断设备声输出功率的测量方法

五、规范起草过程和计划

本规范预计一年内完成，主要工作计划如下：

1）2024年11月，成立起草小组，明确项目负责人和技术负责人。

2）2024年12月～2025年2月，购置实验器材、样品或定制配套设备，进行调研、实验研究和起草工作。

3）2025年5月31日前完成规范初稿和规范编制说明。

4）2025年6月～8月，在讨论和征求意见的基础上，对初稿进行修改，形成规范征求意见稿，在网站公告并发送使用单位、生产单位、计量部门和各专家的征求意见。

5）2025年9月～10月，根据使用单位、生产单位、计量部门和专家的反馈意见，修改形成送审稿。

6）2025年11月～12月，召开规范审定会并形成报批稿。

六、规范起草的要点及说明

校准规范主要内容包括：1）适用范围；2）引用文件；3）术语和计量单位；4）概述；5）计量特性；6）校准条件；7）校准项目和校准方法；8）校准结果的表达与处理；9）复校时间间隔；10）附录等。

对当前使用不同品牌、各种规格型号的超声内窥镜的计量参数的校准方法、校准结果进行试验验证和对比研究，与相关生产厂商和使用单位进行调研交流，参照国内外先进标准和测试技术方法，结合各生产厂家技术指标，制定出校准规范的各项技术指标和胶状方法，进行各项实验验证，保证了数据的科学性、准确性、全面性。在大量数据基础上进行校准规范的编写。

1.适用范围部分规定了“本规范适用于医用超声内窥镜及经由内窥镜管道伸入人体内的超声探头的校准。”

2. 计量特性部分：对输出波束声强、探测深度、盲区、侧向分辨力、轴向分辨力、切片厚度、横向几何位置误差、纵向几何位置误差等技术参数的计量特性进行规定。

3. 校准项目及校准方法部分：对校准条件、测量标准、校准方法等进行规定，针对输出波束声强、探测深度、盲区、侧向分辨力、轴向分辨力、切片厚度、横向几何位置误差、纵向几何位置误差等技术参数的校准过程给出相应的测量方法。

4. 附录部分，将给出校准记录格式、校准证书内页格式、测量不确定度评定报告等的推荐示例。

以上是制定此规程的编制说明，请各位专家提出宝贵意见。谢谢！

规范编制小组

2025年5月