《出租汽车计价器型式评价大纲》编制说明

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局的市监计量发〔2024〕40号文件《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制订、修订及宣贯计划的通知》，依照全国振动冲击转速计量技术委员会（国振计委[2024]09号《关于下发2024年国家计量技术规范制订、修订计划的通知》的工作安排，JJF 1064-2016《出租汽车计价器型式评价大纲》国家计量技术规范列入了2014年～2015年修订计划。

《出租汽车计价器型式评价大纲》国家计量技术规范由XXXXX、XXXXX负责起草，归口全国振动冲击转速计量技术委员会。

规范修订工作于2024年开始启动。起草组严格按照JJF1015-2014《计量器型式评价通用规范》、JJF1016-2014《计量器型式评价大纲编写导则》的要求，确保技术规范修订项目按时保质完成。

二、编制依据和原则

1、 编制依据

本规范参照国际建议R21《出租汽车计价器：计量和技术要求，试验程序及试验报告格式》，结合我国出租汽车计价器的行业现状，对JJF 1064-2016《出租汽车计价器型式评价大纲》进行修订。在主要指标上与国际建议部分等效。

规范制订的主要技术依据：

（1）JJF 1064-2016《出租汽车计价器型式评价大纲》

（2）JJF 1001-2011  《通用计量术语及定义》

（3）JJF 1015-2014  《计量器型式评价通用规范》

（4）JJF 1016-2014  《计量器型式评价大纲编写导则》

（5）GB/T 2423.1－2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

（6） GB/T 2423.2－2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

（7）GB/T 2423.4－2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h＋12h循环）

（8）GB/T 2423.56－2023  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动（数字控制）和导则

（9）GB/T 17626.2－2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

（10）GB/T 17626.3－2023  电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

（11）GB/T 17626.6－2017  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

（12）GB/T 21437.2－2021  道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性

（13）GB/T 21437.3－2021  道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性

（14）OIML R21－2007  《出租汽车计价器：计量和技术要求，试验程序及试验报告格式（Taximeters：Metrological and technical requirements, test procedures and test report format）》

2、编制原则

出租汽车计价器是出租汽车运营者和乘客贸易结算的计量器具，广受社会关注，在世界各主要经济体均属于法制计量的范畴。因此，规范的修订主要遵循以下原则：

（1）积极采纳国际建议，强化法制管理的相关内容；

（2）体现目前技术的先进性；

（3）注重实施时的可行性和可操作性。

三、编制过程

《出租汽车计价器型式评价大纲》国家计量技术规范修订组由以下单位组成：

主要起草单位：XXXXX、XXXXX。

2024年5月接到修订任务，确定了规范起草小组成员，对规范修订工作进行分工并定出工作计划。

2024年9月，主要起草人完成了规范修订的初稿。

2024年11月18日，规范修订研讨会在北京市计量检测科学研究院举行，规范修订组全体人员对规范修订的主要内容进行了深入的研讨并达成共识。

2025年2月25日，第一起草人完成了规范的起草小组讨论稿。

2025年2月26日至3月11日，起草小组对规范讨论稿进行了充分的沟通、讨论，形成了规范的征求意见稿。

2025年3月12日，规范征求意见稿面向全国振动冲击转速计量技术委员会全体委员、广东省计量科学研究院（计价器型式评价机构）及30个计价器制造企业进行了意见征集。

2025年4月1日，规范起草小组对征集到的意见进行了认真的处理，形成了规范的技术委员会初审稿。

2025年4月9日，在全国振动冲击转速计量技术委员会技术法规审定会上，规范通过了技术委员会的初审。

2025年5月至7月，规范起草小组在初审稿的基础上对规范进行了进一步修改，形成了公开征求意见稿。

四、修订变更内容的说明

1、编写格式

编写格式依据JJF 1016-2014 《计量器型式评价大纲编写导则》。

2、适用范围

本大纲以JJF 1064-2016《出租汽车计价器型式评价大纲》为基础修订编制。大纲批准后将适用于出租汽车计价器的型式评价。

3、修订的主要内容

本大纲与JJF 1064-2016《出租汽车计价器型式评价大纲》相比，除编辑性修改外，主要技术性修改如下：

（1）更新了引用文件中的部分国家标准，使其现行有效；

（2）增加了“计价器电子封印”、“计价器电子封印系统”、“计价器远程调价”、 “计价器运价维护系统”四个术语；

（3）调整了“概述”部分的内容；

（4）增加了“具有远程调价功能的计价器”的结构要求；

（5）增加了“具有远程调价功能的计价器”运价调整的技术要求；

（6）增加了“防止非法计程信号输入”功能技术要求及试验方法；

（7）细化了型式评价项目表；

（8）调整了试验项目所用主要计量器具的名称和技术指标，使其与JJG 738-2024《出租汽车计价器检定装置》检定规程一致；

（9）调整完善了部分项目的试验方法；

（10）调整完善了型式评价记录格式；

（11）增加了“附录C 里程测量传感器补充试验”。