国家计量技术规范

《燃油加油机数据采集及传输技术规范》

编制说明

《燃油加油机数据采集及传输技术规范》起草组

2025年07月

JJFXXX-202X《燃油加油机数据采集及传输技术规范》

编写说明

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局计量司下发的编制燃油加油机数据采集及传输技术规范的任务,依照全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会关于国家计量技术规范制定、修订工作通知的工作安排，JJGXXX-202X《燃油加油机数据采集及传输技术规范》被列入了2025年度制定计划。北京市计量检测科学研究院作为主要起草单位接受了JJGXXX-202X《燃油加油机数据采集及传输技术规范》的制定任务，归口全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会。

2025年5月开始启动国家计量技术法规制修订工作，严格按照总局相关管理办法要求，确保技术法规制定保质、按时完成。

- 规范制定的必要性

燃油加油机是为机动车添加燃油的一种液体体积测量系统，也是用于贸易结算的通用计量器具。它被广泛应用于工业、商业和人民生活等各个领域中，是涉及广大百姓生活、量大面广的计量器具之一。因此，燃油加油机被列入总局重点管理的强制检定工作计量器具管理范围。燃油加油机的质量直接影响到国家和消费者的利益，同时还会影响到人民的生命、财产的安全，为此需要从制造源头把关，严格规范制造企业的生产过程。

目前，各省市陆续建立了本地区加油机智慧监管平台，主要功能是加油站信息采集；加油机数据采集、分析。为了采集数据，对加油机进行改装或对后台数据进行采集。各地探索搭建加油站智慧监管平台，实现对加油站经营行为的数据采集和实时监控。平台可整合加油机运行数据、交易信息及异常行为预警。为了规范燃油加油机的数据采集及传输，为信息系统提供全面的数据支持制定了本规范。

- 规范制定技术依据

GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB/T 3836.2 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.4 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB 3836.15 爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范

GB/T 9081 机动车燃油加油机

GB/T 26336 工业通信网络 工业环境中的通信网络安装

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 36478.4 物联网 信息交换和共享 第4部分：数据接口

GB/T 38619 工业物联网 数据采集结构化描述规范

GB/T 38656 特种设备物联网系统数据交换技术规范

GB/T 39044 政务服务平台接入规范

GB/T 44809 物联网 工业物联网系统设备兼容性要求和模型

JJG 443 燃油加油机检定规程（试行）

JJF 1356 重点用能单位能源计量审查规范

JJF 1521  燃油加油机型式评价大纲（试行）

- 规范编制定过程

《燃油加油机数据采集及传输技术规范》主要起草单位为北京市计量检测科学研究院。参加起草单位涵盖计量技术机构、加油机生产厂商、加油机使用单位等。

具体的制定过程如下：

- 2025年5月13日，全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会在江苏省镇江市组织召开燃油加油机智慧计量专项工作会议，着手开始《燃油加油机数据采集及传输技术规范》的编制工作，确定了起草小组成员。

- 2025年5月至7月，起草小组对全国加油机数据采集的情况进行了调研，对加油机设计及生产过程进行研究，走访了中国石油、中国石化等多家加油机使用单位调研情况，形成了初稿。

- 2025年7月22日，起草组在北京市计量检测科学研究院召开会议讨论、修改初稿。形成了征求意见稿。

- 主要技术内容说明

本规范的制定是为了解决当前地方政府在燃油加油机计量数据采集过程中存在的标准不统一、安全隐患突出等问题。

本规范以JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲（试行）》、JJG 443-2023《燃油加油机检定规程（试行）》、 GB/T 9081—2023《机动车燃油加油机》 为技术依据进行编写 。主要内容为：

- 引用文件。描述了引用的技术文件

- 术语。描述了规范中的技术用语和定义

- 概述。包括加油机数据采集的用途、原理和采集方式。特别明确了对于采集方式的说明，分别描述了符合GB/T 9081-2023的新型加油机和以往的老旧加油机对于数据采集的方式。

- 技术要求。主要包括数据采集要求、数据采集器要求、数据采集器与信息系统数据传输协议、数据传输安全要求。

- 安装及验收。提出了加油机数据采集器安装、通讯布线及验收要求。

- 施工资质要求。主要对施工单位和施工人员的资质提出相应要求。

- 附录。规定了加油机数据采集通讯传输协议的要求。

- 工作小结

- 规范在制定的过程中，编制小组以实际情况及相关标准、国家技术法规为依据，本着科学合理、合法合规，普遍适用的原则，结合不同行业领域专家的意见和建议，形成了本规范征求意见稿。因水平有限，难免有考虑不周之处。请各位专家提出宝贵意见。以便我们继续完善本规范。

- 在此我们向参与编写并提出意见的专家老师以及相关单位致以诚挚感谢。

- 编写组

- 2025年7月