《煤化工生产企业温室气体监测方法》编制说明

一、任务来源

2024年5月，国家市场监督管理总局下达《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，《煤化工生产企业温室气体监测方法》获得国家市场监督管理总局批准立项。随后，全国碳达峰碳中和计量技术委员会碳排放量分技术委员会对起草单位提出编制要求。鄂尔多斯市检验检测中心作为主要起草单位接受了《煤化工生产企业温室气体监测方法》的制定任务，并于2024年6月组织起草单位成立编制小组，正式启动《煤化工生产企业温室气体监测方法》制订起草工作，任务归口全国碳达峰碳中和计量技术委员会碳排放量分技术委员会管理。

二、立项必要性

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣示：“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。煤化工作为高耗能行业，碳排放量占全国碳排放量的8%～10%，是我国节能减碳的重点领域之一。

当前，煤化工企业普遍采用国家发展改革委发布的《化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》及《GB/T 32151.10—2023 碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》进行年度核算，存在核算结果误差大等问题。因此申报单位拟申请编制适合煤化工生产企业实际需求的温室气体监测方法规范，以指导煤化工生产企业全面科学地得到煤化工生产企业温室气体排放量，助力煤化工生产企业“双碳”目标的实现。

国家发展改革委先后发布三批共计24个行业的温室气体排放核算方法与报告指南，2016年开始国家先后发布了12个行业的温室气体排放核算与报告的国家标准。目前计量技术规范还未出台与温室气体排放统计核算相关的规范。因此，目前煤化工生产企业领域亟须建立一套统一的、科学的、规范的，并且与国家温室气排放统计体系相衔接的碳排放数据质量评估方法，支撑建立统一规范的碳排放计量技术体系。

三、规范制定过程

1. 2024年5月，《煤化工生产企业温室气体监测方法》正式立项。

2. 2024年6月，鄂尔多斯市检验检测中心作为牵头单位正式组建了《煤化工生产企业温室气体监测方法》编制组，鄂尔多斯市检验检测中心、中国计量大学承担具体制定任务。

3.2024年8月，组织召开首次编制组会议，会议就规范包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论，商定了规范起草的主要思路和起草原则，确定了各起草人员的具体工作分工。

4.2024年9月—2024年12月，技术规范编制组先后赴5家典型煤化工生产企业进行实地调研，并进行实验数据收集，并完成《煤化工生产企业温室气体监测方法》草稿撰写工作。

4.2025年3月，编制组对完成的草稿进行了讨论，进一步明确了规范起草的主要思路和起草原则，同时对应条款中需要完成的实验内容进行了部署。

5.2025年5月，编制组向煤化工生产企业征求《煤化工生产企业温室气体监测方法》（征求意见稿）的适用性和可操作性的意见。

6.2025年7月，编制组在详细分析了企业所提疑问和意见的基础上，对技术规范内容逐条进行了讨论，形成了技术规范征求意见稿。

四、编制原则及技术依据

1.编制原则

规范编制组在制定该规范的过程中，按以下原则完成规范的起草工作：

（1）参照国际标准和国家相关法律法规，并尽量与国家标准和国家发展改革委发布的指南保持一致，保证规范的先进性和可行性；

（2）在计量方法的选择上，既要采用先进全面的方法，又要考虑方法的规范性和可操作性；

（3）在数据的获取上，既要保证煤化工生产企业碳排放量的准确，又要力求简明、可操作、格式一致、结果可比。

2.技术依据

规范编制过程中重点参考了以下规范、规程、标准：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1356 重点用能单位能源计量审查规范

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.10 碳排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业

T/CMA CC199 企业温室气体排放计量器具配备和管理通则

五、主要技术内容

规范的主要内容包括：

1）范围，规定本规范适用的范围；

2）引用文件，编制本规范所引用的规范、规程、标准；

3）术语和计量单位，定义本规范所出现的专用术语和计量单位；

4）计量特性，叙述本规范的计量参数；

5）计量边界，定义本规范进行碳排放量计量的范围；

6）计量方法，温室气体排放量计算，分别列出基于核算和基于实测的方法排放量计算公式；

7）计量结果的表达，规定煤化工生产企业排放量报告要求，报告要包含基本信息、源流识别、活动数据、排放因子数据、温室气体排放量、分析与改进等内容；

8）计量时间间隔，规定计量时间间隔。

六、规范内容要点说明

1.本规范适用于煤化工生产企业对温室气体排放的计量。

2.本规范提供两种监测方法计算煤化工生产企业温室气体排放量：基于核算的方法，通过测量系统获得的活动数据和实验室分析或缺省值的附加参数确定源流的排放量；基于实测的方法，使用连续排放测量系统（CEMS）测量排放源的排放量。

3.本规范规定了碳排放活动数据和计算因子的监测计量要求、有组织排放源监测计量要求，有力推动了数据质量的进一步提高。

4.本规范给出了煤化工生产企业温室气体排放量核算法和实测法的计算公式和不确定度评估方法。

5.本规范给出了企业碳排放量及不确定度评估报告的要求和报告模版。

6.本规范给出煤化工生产企业核算法排放量不确定度评定示例。