- 煤化工生产企业温室气体监测方法

- 测量不确定度评定报告

- 根据规范附录E对某家煤化工生产企业进行了实验，该煤化工企业碳排放主要来自燃料燃烧、煤化工生产过程排放、购入电力排放，采用核算法进行不确定度评定。

- 1.燃料燃烧排放量的不确定度

某煤化工生产企业采用烟煤、柴油、天然气燃烧为生产装置供热，车辆运输、火炬点火供能，烟煤消耗量为407497.33吨，柴油消耗量为6.26吨，天然气消耗量为48.58吨，计算可得燃煤、柴油和天然气燃烧产生的排放量分别为702842.42 tCO2、19.69 tCO2和1050.41 tCO2。因燃煤燃烧排放量不确定度较大，不考虑柴油和天然气燃烧排放量引入的不确定度，燃料燃烧排放量的不确定度只考虑燃煤燃烧排放量引入的不确定度。

#### 1.1 燃煤消耗量的不确定度

燃煤的消耗量通过皮带秤进行称重，皮带秤的最大允许误差为±0.5%，由皮带秤引入的B类不确定度为：

皮带秤重复性引入的不确定度采用A类不确定度评定方法，已知6次测量中皮带秤测量结果间的最大偏差不超过0.5%，根据极差法可得：

则燃料消耗量引入的不确定度为：

#### 1.2 燃煤元素碳含量的不确定度

燃料煤的元素碳含量使用元素分析仪进行测量，元素分析仪的最大允许误差为±2.0%，最大允许重复性为0.5%，所得测量结果为0.5058tC/t，则元素分析仪误差引入的不确定度为：

元素碳含量采样引入的相对不确定度采用3.6%；对同一批次煤，进行6次重复测量元素碳含量，测量重复性引入的不确定度为：

由于采样引入的不确定度更大，因此不考虑测量重复性引入的不确定度，则有：

#### 1.3 燃煤碳氧化率的不确定度

该企业燃煤碳氧化率采用了缺省值93%，根据文献资料显示，企业所使用煤种碳氧化率最低为93%，最高为99%，则使用缺省值所引入的不确定度为：

1.4 燃料燃烧排放量的不确定度

燃料燃烧产生的排放量相对标准不确定度为：

该企业燃料燃烧排放量为703912.53 tCO2，燃料燃烧排放量标准不确定度为：

### 2过程排放量的不确定度

2.1原料煤使用产生的排放量的不确定度

（1）原料煤消耗引入的不确定度

该企业原料煤消耗量为1117589.15吨，原料煤消耗量通过皮带秤进行称重，皮带秤的最大允许误差为±0.5%，由皮带秤引入的B类不确定度为：

皮带秤重复性引入的不确定度采用A类不确定度评定方法，已知6次测量中皮带秤测量结果间的最大偏差不超过0.5%，根据极差法可得：

则原料煤消耗量引入的不确定度为：

（2）原料煤元素碳含量引入的不确定度

原料煤的元素碳含量使用元素分析仪进行测量，与燃料煤元素碳含量测量方法一致，故原料煤元素碳含量引入的不确定度，则为：

（3）原料煤使用产生的排放量的标准不确定度

原料煤使用产生的排放量相对标准不确定度为：

原料煤使用产生的排放量为2730382.05tCO2，其标准不确定度计算可得：

2.2煤化工产品隐含二氧化碳排放量的不确定度

（1）甲醇产品隐含二氧化碳排放量的不确定度

该企业甲醇产量为703714.86吨，甲醇产量采用汽车衡进行称重，汽车衡的最大允许误差为±0.5%，由电子汽车衡引入的B类不确定度为：

汽车衡重复性引入的不确定度采用A类不确定度评定方法，已知6次测量中汽车衡测量结果间的最大偏差不超过0.5%，根据极差法可得：

则甲醇产量的相对标准不确定度为：

甲醇中碳含量根据甲醇化学分子式来计算，故不考虑其引入的不确定度，则甲醇产品隐含二氧化碳排放量的相对不确定度为：

甲醇产品隐含二氧化碳排放量为967607.94 tCO2，其标准不确定度为：

含二氧化碳排放量的不确

（2）杂醇油隐含排放不确定度

该企业杂醇油产量为1114.18吨，杂醇油产量和甲醇产量称重方式一致，则杂醇油产量的相对标准不确定度为:

杂醇油中含碳量根据甲醇的纯度来计算，杂醇油含碳量的不确定度只考虑甲醇纯度测量引入的不确定度。杂醇油中甲醇纯度采用气相色谱仪进行测量，气相色谱仪引入的不确定度为0.028%。对同批次杂醇油进行了10次甲醇纯度测量，则其测量引入的不确定度为0.14%。则杂醇油含碳量的相对不确定度为：

则杂醇油隐含二氧化碳排放量的相对不确定度为：

杂醇油隐含的二氧化碳排放量为1363.68 tCO2，其标准不确定度为：

### （3）含碳产品隐含二氧化碳排放量的不确定度

### 含碳煤化工产品隐含二氧化碳排放量的标准不确定度为：

2.3气化渣隐含二氧化碳排放量的不确定度

该企业气化渣产量采用汽车衡进行称重，故气化渣量引入的不确定度为：

气化渣碳含量使用元素分析仪进行测量，与燃料煤元素碳含量测量方法一致，故气化渣碳含量引入的相对标准不确定度，则为：

气化渣隐含二氧化碳排放量的相对标准不确定度为：

气化渣隐含的二氧化碳排放量为153586 tCO2，其标准不确定度为：

### 2.4 过程排放量的不确定度

### 煤化工生产过程排放量的标准不确定度为：

### 3 二氧化碳回收且外供量的不确定度

### 该煤化工生产企业无二氧化碳回收且外供量，该部分不确定度为零。

### 4净购入电力排放量的不确定度

该煤化工生产企业采用电能表对购入电力进行计量，净购入电量为277013MWh，排放因子取缺省值0.5366 tCO2/MWh，则可计算得净购入电力产生的碳排放量为148645.18tCO2。电能表的最大允许误差为±0.5%，采用B类不确定度评定方法，则其引入的相对标准不确定度为0.289%，电力排放因子根据相关计量技术规范可知，相对标准不确定度为4%。可得净购入电力活动数据的不确定度为：

### 5净购入热力排放量的不确定度

该煤化工生产企业无购入热力，该部分不确定度为零。

### 6核算法排放量的不确定度评估

### 该企业核算法排放量为：

### 该企业核算法排放量的标准不确定度为：

取包含因子k=2，则总排放量E的扩展不确定度为：

相对扩展不确定度为：