化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜完整度测试技术规范

编制说明

| 主要起草单位： | 中国计量科学研究院、国家纳米科学中心 |
| --- | --- |
| 参与起草单位： | 常州第六元素科技股份有限公司、北京石墨烯研究院 |
| 主要起草人： | 贾志立 任玲玲 刘忍肖 |
| 参加起草人： | 李鑫 张荣花 |

一、任务来源

根据2024年国家计量技术法规制修订计划立项，由中国计量科学研究院承担《化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜完整度测试技术规范》的制定工作。

二、制定的意义

化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜完整度是指石墨烯在铜箔衬底表面覆盖的百分比。石墨烯薄膜完整度是衡量其质量、决定其最终应用性能的核心指标。对其准确测量和规范测量具有极其重大的意义

我国目前有的关于石墨烯覆盖度的标准为DB32/T 3459-2018《石墨烯薄膜微区覆盖度测试 扫描电子显微镜法》，电子显微镜法制样和测试过程相对光学显微镜法复杂，采用光学显微镜能够快速无损进行测试，从而满足石墨烯产业的需求。

本技术规范的制定为化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜完整度的准确测量提供技术保障，是推动整个石墨烯产业从实验室走向规模化、商业化应用的关键基石。

三、编写格式

编写格式按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范》中的相关要求进行编写。

四、编写过程

2024年8月下达《2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知。

2024年8月-9月，通过调研化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜的样品预处理与制备方法，做到科学合理，并开展相关实验。

2024年10月-12月，通过实验确定化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜完整度的测试方法。

2025年1月-3月，进一步进行测试方法的实验，完善测试方法。

2025年4月-6月，技术规范草案稿的编写，进行不确定度评定。

2025年7月-8月，技术规范草案稿的修改和完善，完成实验报告、不确定度评定报告和编制说明。

2025年9月，规范形成送审稿，送审并征求意见。

2025年11月，召开技术规范审定会。

2025年12月，修改技术规范，形成报批稿。

五、制定的依据

JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》

JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》

JJF 1094-2002 《测量仪器特性评定》

- JJF 1402-2013《生物显微镜校准规范》

- DB32/T 3459-2018《石墨烯薄膜微区覆盖度测试 扫描电子显微镜法》

- 六、规范的主要内容

- 关于范围

- 本规范适用于材料荧光特性测量的校准，主要用于荧光发射光谱的校准。

- 关于计量特性

- 计量特性包括：荧光相对强度校准曲线、荧光相对强度测量重复性、荧光发射光谱峰值波长的测量重复性。

- 关于校准条件

- 包括校准环境条件、测量标准及其他设备。

- 关于校准方法

- 校准前准备需要将荧光光谱仪的光源进行预热。

- 采用标准汞氩灯对发射侧单色器波长进行校准。

- 采用荧光相对强度标准物质的标准光谱除以测量光谱，获得荧光相对强度校准曲线。采用被测荧光材料的测量光谱乘以荧光相对强度校准曲线，获得校准后的荧光发射光谱。

- 不同波长下荧光相对强度的实验标准差为荧光相对强度的测量重复性。

- 荧光发射光谱峰值波长的的实验标准差为荧光发射光谱峰值波长的测量重复性。

- 关于附录的设置

- 附录包括三项：

附录A 荧光相对强度标准物质参考目录

附录B 材料荧光特性校准结果的不确定度评定示例

附录C 校准原始记录格式

- 附录D 校准证书（内页）格式