《石油物探专用计量测试术语及定义》

编制说明

规范编制组

2025年9月

目  录

一、 任务来源和编写依据	2

二、 适用范围和主要技术内容	5

三、 对重要条款的解释	6

四、 对重大分歧意见的处理	6

五、 试验验证情况	8

六、 溯源图	8

七、总结	8

- 任务来源和编写依据

  - 任务来源

根据国家市场监督管理总局颁发的厅市监计量发〔2024〕40 号文件要求，由中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司起草，河北省石油物探计量站、中国石化地球物理公司物资装备中心、西安石油大学、中海石油（中国）有限公司深圳分公司等单位参与制定《石油物探专用计量测试术语及定义》，计划完成期限为2025年12月31日，由全国石油专用计量测试技术委员会石油物探分技术委员会提出并归口。

  - 主要参加起草单位和工作组成员

本规范起草单位为中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，参与单位有河北省石油物探计量站、中国石化地球物理公司物资装备中心、西安石油大学和中海石油（中国）有限公司深圳分公司等。

本规范起草工作组成员：甘志强、张显桂、魏月婷、姜保刚、吴学兵、李国栋、薛志刚等，甘志强担任组长。

组长：甘志强  中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，负责规范总体编写，总体规划、协调。

成员：张显桂  中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，负责规范总体编写，总体规划、技术指标确认。

魏月婷  中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司，负责规范总体编写、会稿。

吴学兵  中国石化地球物理公司物资装备中心，负责规范编写，负责技术指标确认。

李国栋  西安石油大学，负责规范编写，负责技术指标确认。

薛志刚  中海石油（中国）有限公司深圳分公司，负责规范编写，负责技术指标确认。

  - 起草过程

本规范由全国石油专用计量测试技术委员会石油物探分技术委员会提出，中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司组织实施，河北省石油物探计量站、中国石化地球物理公司物资装备中心、西安石油大学、中海石油（中国）有限公司深圳分公司等单位共同承担《石油物探专用计量测试术语及定义》具体的编写工作。

- 2024年1月～8月 由全国石油专用计量测试技术委员会石油物探分技术委员会提出，成立规范编制组，进行立项申请。对该规范制定的原则、标准框架、主要内容和具体工作承担等问题进行了确定。积极开展调查，搜集资料。编制组广泛调查和研究了石油物探领域内的主要标准、词典、文献以及各种现行权威的教科书。在上述资料的基础上采集和记录术语，并根据开题确定的规范框架对名词术语进行筛选，对拟选择的术语进行修正完善。通过分析归纳，并咨询专家的基础上，形成了本规范的初稿，并完成规范的编制说明，初稿共有术语213个。

- 2024年9月～2025年6月，编制组在天津组织了相关领域专家对本规范初稿进行了研讨，并征求意见。重力勘探、磁力勘探、电法勘探、放射性勘探、地震勘探、地震勘探激发等各领域的专家都对规范结构、术语选择以及术语定义提出了宝贵的修改意见，编制组对专家提出的意见进行了认真的讨论、处理及选择性的采纳。2024年10～2025年6月，编制组根据修改意见，对规范进行了较大的修改，通过多次研究讨论，重新确定了本规范的框架，并删除关于石油物探的通用性相关术语，对其他定义进行了逐一核对，认真修改整理后，最终形成草稿，并完成规范的编制说明，共有术语198个。

- 2025年7月～9月 编制组在大庆组织了相关领域专家对规范草案的结构和内容进行研讨。2025年8月，编制组根据专家意见对标准的结构和内容进行了讨论、调整和修改。经该次修改后，不再对重力勘探、磁力勘探、电法勘探、放射性勘探、地震勘探、地震勘探激发等领域划分，并进一步删除通用术语。2008年9月，形成规范征求意见稿，并完成规范的编制说明，共有术语194个。

  - 编写依据

- 按照JJF1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的要求编写，力求结构严谨，文字简洁易懂，逻辑清晰，引用文件规范、准确。

- 编制过程中，研阅并参考了以下标准、规范及计量技术规范：GB/T6587《电子测量仪器通用规范》、GB/T24260《石油地震检波器》、GB/T26262《石油物探仪器环境试验及可靠性要求》等。

- 本规范的技术内容原则上基于现行相关标准，保证并结合石油天然气物探行业计量测试需求的特点进行内容的撰写。

  - 编制原则

国内外尚未形成关于石油物探计量测试术语及定义的标准、规范。国内中国石油、中国石化、中国海油等单位虽然初步建立了石油物探计量测试体系，形成了石油物探计量测试方法、程序，但存在石油物探专用计量术语不统一、不规范，甚至由部分术语和定义不够精确、不够清晰的问题，严重影响了石油物探计量工作过程中的信息沟通和准确传递。

本规范编制过程中，基于现行国家计量技术规范给出的规则，按照石油物探领域计量测试技术需要，查询、收集和整理相关的计量技术规范，及石油物探领域有关规范、文献和技术资料，征求有关专家建议，经编制组多次反复研究讨论，确定本规范的编制原则如下：

（1） 科学性

名词释义遵循科学名词审定的原则与方法，以科学概念出发，确定规范的名词术语，力求体现名词的科学性、单义性和简明实用性；依据石油物探权威性规范、技术文件，并结合石油物探技术特点对测试仪计量特性和校准方法进行科学规范。

- 规范性

依据国家计量技术校准规范进行编写，工作计量器具和计量标准器具选用具有权威性，被普遍使用，或逐渐被推广的术语，统一名词术语；计量特性更符合当前技术发展实际和未来需求；测试方法对相关工作原理进行简要阐述，并与石油物探相关计量技术规定相统一。

（3） 适用性

在保持科学性和规范性的前提下，采用石油行业广泛接受的校准方法，理论完备、操作适宜，校准方法具有合理性和适用性。

《石油物探专用计量测试术语及定义》严格按照《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）、《标准编写规则 第 1 部分：术语》（GB/T20001.1-2001）及《术语工作 原则和方法》（GB/T 10112-1999）的规定进行编写。编制原则如下：

- 按照设备用途和测试方法分类编写相应工作计量器具术语及定义、计量标准器具术语及定义、计量特性术语及定义、测试方法术语及定义。

- 《石油物探专用计量测试术语及定义》的选词范围以物探类仪器仪表为主体，选择收录2024年1月以前颁布的物探类仪器行业（及相关行业）规范中的术语。

- 《石油物探专用计量测试术语及定义》面向地球物理勘查人员、地质人员、技术管理干部等，适用于地球物理勘查的语言和文字交流。

  - 国际相关技术文件的兼容情况

未查询到的与本规范相关的国际计量技术规范。

- 适用范围和主要技术内容

  - 适用范围

本规范适用于石油物探专用计量测试工作，相关专业领域可参考使用。

  - 主要技术内容

1）《石油物探专用计量测试术语及定义》主要内容包括：引言、范围、引用文件、正文、中英文索引等几个部分。

2）“引言”部分对规范制定依据、主要内容来源、主要内容分类进行说明。

3）“范围”部分说明了《石油物探专用计量测试术语及定义》适用范围和应用领域。

4）“引用文件”部分说明了《石油物探专用计量测试术语及定义》引用文件。

5）“正文部分”包括“工作计量器具”、“计量标准器具”、“计量特性”、“测试方法”4个章节，共计194个术语词条。其中：

“工作计量器具”部分收录了石油物探仪器所包含的石油物探仪器的术语 65条。

“计量标准器具”部分收录了石油物探仪器所包含的石油物探计量设备的术语15条。

“计量特性”部分收录了石油物探仪器所包含的石油物探计量设备测试参数的术语93条；

“测试方法”部分收录了石油物探仪器所包含的石油物探计量设备测试方法的术语21条。

  - 关于附录

“附录”部分为了方便查询，列出了“中文索引”和“英文索引”。

- 对重要条款的解释

- “工作计量器具”部分：按照导航定位装置、地震激发装置、地震采集装置和重磁电仪器顺序，对各类别工作计量器具的装置涉及的中英文名称及定义进行统一规范。

- “计量标准器具”部分：按照导航定位计量标准器具、地震激发装备计量器具、地震采集计量标准器具和重磁电仪器计量标准器具的顺序，对各标准器具涉及的中英文名称及定义进行统一规范。

- “计量特性”部分：按照一般计量特性、导航定位设备计量特性、地震激发装备计量特性、重磁电仪器计量特性的顺序，对测试时涉及参数的中英文名称及定义进行统一规范。

- “测试方法”部分：按照一般性测试方法、导航定位测试方法、激发装备测试方法、地震采集仪器测试方法、重磁电仪器测试方法的顺序，对涉及的测试方法的中英文名称及定义进行统一规范。

- 对重大分歧意见的处理

规范征求意见过程中，各位专家提出很多宝贵的意见和建议，部分存在争议的意见和处理方式见表1，对意见的处理原则本着科学与标准编写依据和原则一致。

- 专家意见处理汇总表

| 序号 | 章、条 | 意见内容 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引言 | - 不能用“约定俗称”这种词 | 采纳 |  |
| 2 | 引言 | 整体内容中“噪声、标准差”等通用的不用再定义，不是专业的要删除 | 采纳 |  |
| 3 | 引言 | 要添加JJF1001,1071等 | 采纳 |  |
| 6 | 3 | 分类按照工作流程分为导航、激发采集 其他，在编写说明中写明“其他”是因为设备既包含采集也包含激发等各种特殊情况不好具体分类的。 | 采纳 |  |
| 7 | 3．3 | 3.3用接收采集都不合适，与英文的一致改为记录比较合理 | 采纳 |  |
| 8 | 3.1 | 去掉三级目录，把四级目录变成三级目录，减少分类 | 采纳 |  |
| 9 | 3.1 | 三极目录按照先写导航，后写定位 | 采纳 |  |
| 10 | 3.1 | 3.1.2改为：应用声学……方法（原理）……干什么用，后面都用统一的表述方法。 | 采纳 |  |
| 11 | 3.1 | 3.1是用于测试距离的，不是深度。 | 采纳 |  |
| 12 | 3.1 | 主控机、换能器、应答器、编程器通用的可去掉 | 采纳 |  |
| 13 | 3.1 | 长基线定位设备改为长基线定位，放到测试方法中；短基线同上。 | 采纳 |  |
| 14 | 3.1 | 所有的表述方式都采用“通过……实现……”的结构. | 采纳 |  |
| 15 | 3.2 | 1）激发源做解释。 2）可控震源做解释，可控震源一般包括横波、纵波等。 | 采纳 |  |
| 16 | 3.3 | 二级目录采集改为记录（英文单词recorder）,在三级目录保留采集这个称呼，英文的recording不变 | 采纳 |  |
| 17 | 3.3.1.1 | 1）英文的instrument 都改为system 2）3.3.1.2 浅层地震仪的定义不合适，改为工程地震仪，后面加上也成为浅层地震仪。 | 采纳 |  |
| 18 | 3.3.2 | 地震检波器直接引用国标GB24260，如有其他，自行添加。 | 采纳 |  |
| 19 | 3.4 | 改为‘其他’ | 采纳 |  |
| 20 | 4 | 按照原理用途重新表述，二级目录不要 | 采纳 |  |
| 21 | 4.1.1 | 是工作计量器具换位置 | 采纳 |  |
| 22 | 5.1 | 5.1.1-----5.17电子通用定义建议去掉 | 采纳 |  |
| 23 | 5.3 | 5.3.6参考信号不能是计量特性 | 采纳 |  |
| 24 | 5.3 | 部分定义公用领域但特殊有用处，建议加。 | 部分采纳 |  |
| 25 | 5 | 计量特性名字改为仪器特性 | 采纳 |  |
| 26 | 6 | 6.1 一般性测试方法内容可删除，也可根据使用场景分到后面 | 不采纳 |  |

- 试验验证情况

本规范不涉及试验验证。

- 溯源图

本规范不涉及溯源图。

七、总结

本规范界定了石油物探涉及的工作计量器具、计量标准器具及其计量特性和测试方法有关术语和定义。本规范适用于石油物探专用计量测试工作，相关专业领域可参考使用。

本规范主要是依据国内已发布的标准、规范进行编写，与现行国家法律、法规以及有关政策相一致，与已发布实施的石油天然气标准、规范以及其它相关的标准、规范无冲突。

《石油物探专用计量测试术语及定义》编写组

2025年9月