钳形电流表检定装置校准规范

编写说明

主要起草人：钱芸

规范起草组

2025年08月

《钳形电流表检定装置校准规范》编写说明

一、任务来源

近些年，我省法定计量机构以及大中型企业对钳形电流表检定装置量值溯源工作的需求日益增加，急需制定相应的计量技术规范。因其具有体积大、重量重、不易拆装运输等特点，需要现场对其进行校准。为了实现钳形电流表检定装置电流的溯源，制定本校准规范。

二、立项必要性

钳形电流表检定装置是校准钳形电流表的主要标准器，而钳形电流表是在工业现场中被广泛使用的工作计量器具。近几年出现的单匝式钳形电流表检定装置使其电流的溯源成为可能。

我院为吉林省最高法定计量机构，拥有许多高精尖计量标准设备和高水平科技人才。现已拥有数字多用表、交流电压标准、标准互感器、穿心式高精度交直流电流表、精密电流转换标准等标准器，具备了规范中主要校准方法的技术验证手段，可开展相应的校准工作。

本规范符合法律法规要求，与国内相关标准、技术规范协调。本规范的主要内容:被检的范围、本规范引用文件、本规范使用的术语与计量单位、被检的概述、被检的计量特性、被检的校准条件、被检的校准项目及校准方法、校准结果表达，以及电流示值误差的不确定度分析。

本规范的制定，为钳形电流表检定装置电流输出的溯源给出了技术指引，保证量值的准确性，进而为我省企事业单位钳形电流表提供量值溯源，为我省的工业生产等保驾护航。