超声波测测厚仪厚度标准校准规范

编写说明

主要起草人：窦艳红

规范起草组

2025年08月

《超声波测厚仪厚度标准校准规范》编写说明

- 目的意义

超声波测厚仪厚度标准用于超声波测厚仪示值误差的校准，作为标准器，其准确性直接影响超声波测厚仪测量的准确性。目前没有国家规范，溯源问题一直无法解决，本次制定的《超声波测厚仪厚度标准校准规范》，可以统一全省超声波测厚仪标准块的校准方法，保证计量器具的准确可靠，为超声波测厚仪的校准工作提供可靠的技术保证，更好的服务社会经济发展。

另外，省内的计量技术机构、三方校准实验室大多具有超声波测厚仪的校准资质，迫切需要厚度标准的有效溯源，因此，起草超声波测厚仪厚度标准校准规范，势在必行。

- 任务来源及规程起草过程

超声波测厚仪厚度标准于2025年6月在吉林省市场监督管理厅立项，受省市场监督管理厅委托，由吉林省计量科学研究院、松原市产品质量计量检验检测所、辽源市计量检定测试所负责制定《超声波测厚仪厚度标准校准规范》。

2025年6月—7月 咨询、调研，整理收集相关资料，确定校准方法，完成校准规范编写；

2025年8月 试验验证，完成征求意见稿；；

2025年9月 提交征求意见稿并征求意见，形成征求意见汇总表，形成送审稿；

三、制定规范主要参考的文件和依据

在本规范编制过程中，重点参照了以下国家标准及计量技术规范：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1126-2004 超声波测厚仪校准规范

JJG 146-2011 量块检定规程

四、规范的主要内容及说明

1、按照JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的要求制定超声波测厚仪厚度标准校准规范，在内容和格式上与JJF 1071—2010保持一致。校准规范的具体内容有范围、应用文件、术语和定义、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果的表达、复校时间间隔等。

2、参考JJF 1126-2004 超声波测厚仪校准规范、JJG 146-2011 量块检定规程，确定7项计量特性，分别为工作面的表面粗糙度、标准厚度块直径、标准厚度块厚度、标准厚度块厚度变动量、标准圆管的外径、标准圆管的长度、标准圆管的壁厚等，并规定了校准条件、标准器的计量特性、校准方法和不确定度评定示例。

3、对规范中的技术指标和校准方法均进行了实验验证；依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》对测量结果的不确定度进行分析，进一步验证了所采用的测量方法合理、可行。

五、总结

在本规范的制定过程中，我们以生产厂家仪器资料及相关技术规范、大量实验数据为技术依据，本着科学合理、易于操作的原则，制定了超声波测厚仪厚度标准校准规范（征求意见稿）。