在线离子计校准规范

编写说明

主要起草人：

韩齐恒、韩亦彤、邹继颖

规范起草组：吉林省计量科学研究院

2025年05月

《在线离子计地方校准规范》编写说明

- 任务来源

任务来源于2025年度吉林省地方规程规范制修订计划。

- 立项必要性

1、目前国内具有实验室离子计的检定规程，没有实施的在线离子计的规程或规范。为适应社会发展以及相关行业的使用需求，解决在线离子计的溯源问题，吉林省计量科学研究院拟起草《在线离子计》地方校准规范，确定其计量性能相关要求，保证在线离子计的有效溯源与量值的准确可靠。本技术规范完成后，可广泛应用于全省范围内的计量检定技术机构及相关行业，为全面开展此项量传工作提供技术保障，为使用此类仪器的用户解决溯源难题，为客户提供有力的技术支持，填补省内空白。

2、在线离子计是一种用于测量溶液中离子浓度的电化学分析仪器，广泛应用于电力行业、电子行业、环保行业以及医药行业，目前省内迫切需求相关标准保证水质指标。

3、目前我省大唐、国能等电力行业下各分公司，以及华微电子等电子行业均已配备在线离子计，有校准需求，且每年的需求量逐年递增。在线离子计的示值准确度，直接影响我省电力行业的公示数据和实时监测数据，对环境治理、质量提升具有重要作用。

4、目前国外生产在线离子计企业主要有赛默飞和哈希仪器厂等，国内生产在线离子计企业主要有核工业北京化工冶金研究院、泰州市银河仪器厂和北京中顺科仪有限公司等。

5、社会效益：该校准规范完成后，可广泛应用于全省范围内的计量检定技术机构及相关行业，对我省范围内使用在线离子计的电力行业、电子行业、环保行业以及医药行业等开展校准工作，为全面开展此项量值传递工作提供技术保障，有效解决在线离子计量值无法溯源的难题，为客户提供有力的技术支持。对提高企业监测质量，健全监测量值溯源体系具有重要意义。

经济效益：近年来相关行业对于此类仪器有逐年递增的校准需求，建立我省相应的技术规范可为吉林省院增加经济效益，

吉林省计量科学研究院作为吉林省最高法定计量技术机构，有责任和义务承担此项工作，所以建立此项技术规范已是迫在眉睫。

三、规范制定计划

2024年6月～7月  收集资料与调研、配备校准计量器具及控制条件、研究确定主要起草内容、不确定度评定、形成征求意见稿；

2024年8月～9月汇总征求意见并修改，形成送审稿；

2024年9月～11月完成校准规范送审稿及征求意见汇总组织评审，形成报批稿；

2024年11月～12月上报校准规范报批稿。

四、编制原则及技术依据

（一）、依据

本次制订中校准规范文本结构按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的要求完成。其中不确定度评定部分按照JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》要求完成。

（二）、原则

1、架构

架构结构根据封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达复校间隔时间几个部分制定《在线离子计校准规范》

2、术语的选择

术语的选择遵照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》选择使用。

3、计量特性确定原则

根据在线离子计校准规范的结构及特点，确定在线离子计的计量特性。计量特性主要参考了JJG 757-2018 《实验室离子计》，DL/T677-2018《发电厂在线化学仪表检验规程》等中有关标准。

五、主要技术内容

《在线离子计校准规范》共分为9个部分，即范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔等。

1、范围

本规范适用于在线离子计的校准。

2、引用文件

本规范引用了下列文件：

DL/T677-2018《发电厂在线化学仪表检验规程》

JJG 757-2018 《实验室离子计》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3、概述

这部分主要描述了用途、功能以及仪器组成等。

4、计量性能

这部分规定了在线离子计工作误差、引用误差和示值重复性的计量特性指标。根据JJG 757-2018 《实验室离子计》，DL/T677-2018《发电厂在线化学仪表检验规程》确定了有关指标。

5、校准条件

这部分主要规定了在线离子计校准时需要满足的环境条件，以及使用的测量标准及其他设备。校准环境条件中实验室温度应控制在（5~50）℃，相对湿度不大于 85%。

6、校准项目和校准方法

这部分根据计量性能特点将计量特性指标主要分为3部分，分别为示值误差、重复性和稳定性。对指标的具体校准方法进行了具体说明，分别对工作误差、引用误差、重复性和稳定性的计量特性指标进行校准说明。

7、校准结果表达

经校准的在线离子计性能参数，出具校准证书，校准证书应符合JJF1071-2010中5.12的要求，校准记录格式见附录A，校准报告内容见附录 B，氟离子标准溶液的制备方法见附件C，钠离子标准溶液的制备方法见附件D，测量不确定度按 JJF 1059.1-2012的要求评定，测量不确定度评定示例见附录E。

8、复测时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定的，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果仪器经维修、更换重要部件或对仪器性能有怀疑时，应重新校准。

10、附录

附录A  校准记录格式（推荐）

附录B  校准证书内页格式（推荐）

附件C  氟离子标准溶液的制备方法

附件D  钠离子标准溶液的制备方法

附录E  测量不确定度评定

六、规范内容要点说明

本规范主要研究在线离子计实时自动测量离子浓度的工作误差、引用误差、重复性和稳定性等计量性能指标。根据计量性能特点将计量特性指标分为3部分，分别为示值误差、重复性和稳定性。分别对以上三个计量特性指标的校准方法进行了具体说明。