红外热成像监控系统校准规范

编写说明

主要起草人：何佳融

规范起草组

2025年05月

《红外热成像监控系统校准规范》编写说明

一、任务来源

2025年3月，起草单位：吉林省计量科学研究院正式向省厅提交了《红外热成像监控系统校准规范》立项申请书。

- 立项必要性

在疫情防控、公共场所安防等领域，人体红外热成像监控系统是重要的筛查工具。校准规范的制定有助于提高系统可靠性，保障公共健康和安全。目前市场上人体红外热成像设备种类繁多，性能参差不齐。校准规范的制定有助于统一行业标准，促进设备兼容性和技术交流。人体红外热成像监控系统用于体温筛查时，精度要求极高。校准规范的制定可有效减少误差，确保测量结果的准确性。

三、制定的主要原则

在制定《红外热成像监控系统校准规范》过程中，我们坚持以下原则：

1、经济实用性原则

在制定《红外热成像监控系统校准规范》过程中，我们注重校准方法的经济性与实用性，即选择设备投资少，所需设备简单、通用，用较少的资金投入获得满意的校准效果。

2、高效性与可操作性原则

在制定《红外热成像监控系统校准规范》过程中，我们注重校准方法的可操作性和校准工作的高效性，选择方法可靠、操作简单、校准快捷的方法，使校准工作准确、简洁、快速。

与国家现行规程、规范、标准相结合的原则

在制定《红外热成像监控系统校准规范》过程中，我们注重校准方法与国家现行检定规程、校准规范、国家标准相结合，引用了以下标准规范：

JJF 1071-2010    国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011    通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1107-2003   测量人体温度的红外温度计校准规范

四、《红外热成像监控系统校准规范》的主要内容

《红外热成像监控系统校准规范》的主要内容包括：范围、引用文献、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法及附录。各部分主要叙述了以下主要内容：

1、范围

本规范适用于温度范围为(室温～50℃)的红外热成像监控系统的校准。

2、引用文件

JJF 1071-2010    国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011    通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1107-2003    测量人体温度的红外温度计校准规范

3、术语

包括红外热成像监控系统、黑体、校准模式、温度均匀度、温度稳定度。

4、概述

主要对红外热成像监控系统进行了描述，并简单介绍了红外热成像监控系统的工作原理、组成结构。

5、计量特征

包括外观和校准参数。

6、校准条件

用列表的形式介绍了校准红外热成像监控系统的环境条件及所需设备。

7、校准项目和校准方法

详细阐述了红外热成像监控系统的校准项目和校准方法。

8、校准结果表达

写明经校准的红外热成像监控系统应出具校准证书，校准证书内容信息要全面，并给出校准结果的扩展不确定度。

9、复校时间间隔

给出建议复校时间间隔。

10、附录

附录A校准记录参考格式

附录B校准证书内页参考格式

附录C红外热成像监控系统校准结果不确定度评定

附录D  被校黑体辐射源辐射温度校准结果不确定度评定