附表7吉林省地方计量检定规程和计量校准规范项目评审意见表

| 项目名称 |  | 红外热成像监控系统校准规范 | 专业领域 |  | 温度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审组长 |  | 董 亮 | 联系电话 |  | 13898800114 |  |
| 地址及邮编 |  | 沈阳市和平区文化路3巷9号110004 | E-MAIL |  |  |  |
| 性质 |  | 制定 □修订 | 修订规程规范号 |  |  |  |
| 类别 |  | □检定规程 校准规范 |  |  |  |  |
| 评审意见汇总： 2025年10月10日，由吉林省市场监督管理厅组织专家组通过网络评审方式对《红外热成像监控系统校准规范》（送审稿）进行评审。在审定过程中，与会专家以严谨的科学态度和求实负责的工作精神，对该规范的具体内容、计量特性、校准方法、试验验证及不确定度分析进行了深入的讨论，最终形成了如下审定意见： 1、起草单位提供的技术资料齐全，内容完整。“规范”的编写格式符合JJF1071－2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，条文结构清晰。 2、“规范”中提出的计量性能要求合理，校准方法科学严谨、正确可行。 3、“规范”试验验证认真充分，数据可靠。 4、审定会对规范提出的修改意见如下： 1）对本规范使用温度范围进行修改； 2）对温度稳定度的定义进行修改； 3）对温度稳定度的技术指标进行修改； 4）删除6.1环境条件中“环境温度波动度不应超过0.5℃”； 5）增加6.2中标准黑体辐射源稳定性、均匀性的技术要求； 6）明确7.2.1中选取的校准温度点。 会议专家一致同意表决结果，通过了对《红外热成像监控系统校准规范》的审定。 |  |  |  |  |  |  |
| 专家表决意见 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 表决意见 |  |  | 签名 |
|  |  |  | 赞成 | 反对 |  |  |
| 董 亮 | 辽宁省计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 王同宾 | 辽宁省计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 刘 勇 | 黑龙江省计量检定测试研究院 |  | √ |  |  |  |
| 刘 丹 | 长春市计量检定测试技术研究院 |  | √ |  |  |  |
| 许华晨 | 通化市计量检定测试所 |  | √ |  |  |  |
| 评审结论：该项目经（5）名评审专家表决，（5）名专家赞成，（0）名专家反对，通过评审。 评审组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 组织评审单位意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |