食具消毒柜校准规范

编写说明

主要起草人：黄首智

规范起草组

2025年05月

《食具消毒柜校准规范》编写说明

一、任务来源

2025年3月，起草单位：吉林省计量科学研究院正式向省厅提交了《食具消毒柜校准规范》立项申请书。

- 立项必要性

随着餐饮业的持续发展，公众对安全与健康饮食的关注度显著提升。餐具、食具作为直接接触食物的载体，其消毒质量直接影响食品安全，促使食具消毒设备校准方法向温度、臭氧浓度、紫外辐射照度等多参数耦合评估延伸；与此同时，公共卫生监管体系对设备全生命周期管理提出更高要求，需通过构建覆盖生产、使用、维护环节的标准化量值溯源链条，确保消毒温度、臭氧浓度等核心参数的测量准确性与数据可溯源性，为监管部门提供科学合规性验证依据，实现从“设备性能达标”到“消毒过程可溯”的闭环管理。校准规范的制定可有效减少误差，确保测量结果的准确性。

三、制定的主要原则

在制定《食具消毒柜校准规范》过程中，我们坚持以下原则：

1、经济实用性原则

在制定《食具消毒柜校准规范》过程中，我们注重校准方法的经济性与实用性，即选择设备投资少，所需设备简单、通用，用较少的资金投入获得满意的校准效果。

2、高效性与可操作性原则

在制定《食具消毒柜校准规范》过程中，我们注重校准方法的可操作性和校准工作的高效性，选择方法可靠、操作简单、校准快捷的方法，使校准工作准确、简洁、快速。

与国家现行规程、规范、标准相结合的原则

在制定《食具消毒柜校准规范》过程中，我们注重校准方法与国家现行检定规程、校准规范、国家标准相结合，引用了以下标准规范：

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

GBT 17988-2024 食具消毒柜性能要求和试验方法

JJG 879-2015 紫外线辐射照度计检定规程

JJF 2051-2023 臭氧老化多参数培养箱校准规范

四、《食具消毒柜校准规范》的主要内容

《食具消毒柜校准规范》的主要内容包括：范围、引用文献、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法及附录。各部分主要叙述了以下主要内容：

1、范围

本规范适用于温度范围0～150℃，采用电热、臭氧、紫外线辐射等物理或化学消毒方式，以及上述几种消毒方式相互组合的食具消毒柜的温度、臭氧浓度、紫外辐射照度参数的校准。

2、引用文件

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

GBT 17988-2024 食具消毒柜性能要求和试验方法

JJG 879-2015 紫外线辐射照度计检定规程

JJF 2051-2023 臭氧老化多参数培养箱校准规范

3、术语

包括工作空间、稳定状态、温度偏差、温度波动度、温度均匀度、臭氧浓度示值误差、紫外辐射照度、消毒时间。

4、概述

主要对食具消毒柜进行了描述，并简单介绍了食具消毒柜的工作原理、组成结构。

5、计量特征

包括校准参数。

6、校准条件

用列表的形式介绍了校准食具消毒柜的环境条件及所需设备。

7、校准项目和校准方法

详细阐述了食具消毒柜的校准项目和校准方法。

8、校准结果表达

写明经校准的食具消毒柜应出具校准证书，校准证书内容信息要全面，并给出校准结果的扩展不确定度。

9、复校时间间隔

给出建议复校时间间隔。

10、附录

附录A校准记录参考格式

附录B校准证书内页参考格式

附录C食具消毒柜温度偏差的测量不确定度评定示例

附录D食具消毒柜臭氧浓度示值误差不确定度评定示例

附录E食具消毒柜紫外辐射照度校准结果不确定度评定示例