JJF（鲁）X X X - X X X X

[image: image6.png]R

it

y

=
z~

.......

........

|
H

i/

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





中华人民共和国国家计量技术规范
[image: image7.png][ 1 AR HE R

(&H/TARHB TFED

HEZH® K— 2. BEBAEN AR IS HE AR
3. A AR
ﬁiﬁlﬂﬁwﬁ ( (
N VN BEJR 8] B HE TR 4 TINETTL BT 51EAIHER

B BE b e Bh Rl HE R

5. JRFFWIAL B AL B A5 P A HET

6. el 7S HRATE




 JJF   XXXX—202X
企业温室气体排放计量器具配备

及管理规范 钢铁
Specification for Equipping and Managing of Greenhouse Gas Emission Measuring Instrument in Enterprise-Iron and Steel
202X—XX—XX发布

                
202X—XX—XX实施

国家市场监督管理总局 发布[image: image8.jpg]




[image: image9.png]o <>0<>0 O.“

0

“<><><><><><><><><><><><>

0 <>0 < >8>0 <> >0 >0 >0 <0< <>eT>e>e “

JJF 1071—2010
i {8 %k JJF 1071—2000 ¢

. 0> <> 0 <> 8<T> 0> 0



企业温室气体排放计量器具
配备及管理规范 钢铁
Specification for Equipping and Managing
of Greenhouse Gas Emission Measuring
Instrument in Enterprise-Iron and Steel

归 口 单 位： 全国碳达峰碳中和计量技术委员会
主要起草单位： 
     参加起草单位：  
本规范委托全国碳达峰碳中和计量技术委员会负责解释
本规范主要起草人：

    参加起草人：

目   录
II引   言
（
）
11  范围
（
）
12  引用文件
（
）
13  术语和定义
（
）
34  概述
（
）
45  温室气体排放计量器具的配备要求
（
）
45.1  温室气体排放计量器具配备率按下式计算：
（
）
45.2  温室气体排放量计量器具配备率
（
）
55.3  温室气体排放直接测量计量器具（系统）配备要求
（
）
55.4  温室气体排放量计量器具配备要求
（
）
65.5  温室气体排放量结果测量不确定度要求
（
）
75.6  计量器具点位分布要求
（
）
75.7 工序及企业边界计量要求
（
）
86  温室气体排放计量器具的管理要求
（
）
86.1  温室气体排放计量管理制度
（
）
86.2  温室气体排放计量人员
（
）
86.3  温室气体排放计量器具
（
）
96.4  温室气体排放计量数据
（
）
附录A
（10）


引   言
JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告总则》、GB/T 32151.5-2015《室温气体排放核算与报告要求 第5部分：钢铁生产企业》、JJF 1356-2012《重点用能单位能源计量审查规范》等共同构成本规范制订工作的基础性系列规范。

本规范参照GB 17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 21368-2008《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》、Draft Guidance Document The Monitoring and Reporting Regulation –Guidance on Uncertainty Assessment-No4：2017的部分内容。

本规范为首次制定。

企业温室气体排放计量器具配备及管理规范 钢铁
1  范围

本规范规定了钢铁企业温室气体排放计量器具配备和管理的基本要求。

本规范适用于指导二氧化碳排放当量不低于2.6万吨/年的钢铁生产企业开展温室气体排放计量器具配备和管理，其他钢铁生产企业可参照本规范执行。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告总则》

JJF 2309-2025《重点排放单位碳计量审查规范》
T/CMA CC 199-2024《企业温室气体排放计量器具配备和管理通则》
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3  术语和定义

GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告总则》、JJF 2309-2025《重点排放单位碳计量审查规范》、Draft Guidance Document The Monitoring and Reporting Regulation–Guidance on Uncertainty Assessment-No4：2017中界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1  温室气体  greenhouse gas
大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的波长在红外光谱内的辐射的气态成分。
[GB/T 32150-2015]
注：本规范设计的温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮。
3.2  温室气体排放  greenhouse gas emission

温室气体排放：是指煤炭、石油、天然气等化石能源燃烧活动和工业生产过程活动产生的温室气体排放，也包括因使用外购的电力和热力等所导致的温室气体排放。

3.3  实测法  direct measurement method
通过安装监测仪器、设备（如烟气排放连续监测系统），并采用相关技术文件中要求的方法测量温室气体源排放到大气中的温室气体排放量。
[JJF 2309-2025]
3.4  计算法  accounting method
采用排放因子法或质量平衡法通过计算得到温室气体排放量的方法。
[JJF 2309-2025]]
3.5  温室气体排放计量器具  measuring instrument of carbon emission

测量对象为温室气体排放相关量值的计量器具（系统）。

[T/CMA CC 199-2024]
3.6  有组织排放 organized emissions
温室气体通过固定的排放口有规律的排放到大气中。
[JJF 2309-2025]

3.7  无组织排放 fugitive emission
温室气体不通过固定的排放口且无规则地排放到大气中。
[JJF 2309-2025]
3.8  重点排放单位 key emitting entity of greenhouse gas emissions
全国碳排放权交易市场覆盖行业内年度温室气体排放量达到2.6万t二氧化碳当量的温室气体排放单位。
[JJF 2309-2025]
3.9  温室气体排放计量器具配备率  equipping rate of measuring instrument of carbon emission

温室气体排放计量器具实际的安装数量占理论需要量的百分数。

[T/CMA CC 199-2024]
注：温室气体排放计量器具理论需要量是指为测量温室气体排放量所需配备的计量器具数量。
3.10  活动数据  activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

[GB/T 32150-2015]
注：例如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量等。

3.11  排放因子  emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[GB/T 32150-2015]
3.12  源流  source stream

由于其消耗或生产而在一个或多个排放源产生相关温室气体排放的特定燃料类型、原材料或产品。
[JJF 2309-2025]
注：源流分为主要源流、次要源流和微量源流。
3.13  主要源流  major source streams
该源流产生的排放量大于5000吨（含）化石二氧化碳当量或高于排放单位年度总排放量的10%（含），以绝对值最高者为准。
3.14  次要源流  secondary source streams
该源流产生的排放量大于1000吨（含）但小于5000吨化石二氧化碳当量或高于排放单位年度总排放量的2%（含）但低于10％（最多贡献10万吨化石二氧化碳当量/年），以绝对值最高者为准。
3.15  微量源流  trace source streams
该源流产生的排放量小于1000吨化石二氧化碳当量或低于排放单位年度总排放量的2％（最多贡献2万吨化石二氧化碳当量/年），以绝对值最高者为准。
4  概述

目前，温室气体排放计量主要有实测法和计算法两种方式。本规范针对这两种方式提出了温室气体排放计量器具（系统）配备及管理的要求。本规范所称温室气体，主要为二氧化碳（CO2），也包括了少量甲烷（CH4）和氧化亚氮（N2O）。
温室气体排放计量范围包括（如图1所示）：
a）化石燃料燃烧引起的温室气体排放；

b）能源作为原材料用途引起的温室气体排放；

c）生产过程引起的温室气体排放；

d）购入使用电力、热力引起的温室气体排放；

e）废弃物处理处置等过程引起的温室气体排放；

f）其他形式的温室气体排放。
温室气体排放计量器具配备原则应符合GB 17167-2025、GB/T 32150-2015和JJF 2309-2025的要求。企业应根据实际情况，对不同排放源选择不同的温室气体排放计量方法，温室气体排放计量器具应按照本规范要求配备。

[image: image1]
图1  企业温室气体排放源层级概念图
注：1.根据《温室气体核算体系》文件列举的三种排放源，对钢铁企业的实际生产运行过程进行细化，仅列举常见的排放情况，各企业应该根据自身实际情况，修改、补充、更新此图；
2.每一项排放源均包含有组织排放和无组织排放，企业应根据实际情况，明确有组织排放源和无组织排放源，便于按照本规范设置和管理计量器具。对于无法直接测量的，应根据本规范要求，区分源流类型，并配制相应计量器具，便于计算。
一般对于钢铁生产企业重点排放单位，主要通过企业边界和工序边界进行碳核算，并在合适位置配备温室气体排放计量器具（如图2所示）。

[image: image2]
图2  钢铁企业温室气体排放计量边界
注：1.仅列举了钢铁企业常见的排放情况，各企业应该根据自身实际情况，修改、补充、更新此图；
2.“废气废渣外销”是指企业将具有经济价值的废气废渣出卖给其他公司生产相应产品，既非自产，也非污染处理工序。根据《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》要求，属于碳核算范畴，应纳入计量，便于精确核算厂界范围内的温室气体排放量。
5  温室气体排放计量器具的配备要求

5.1  温室气体排放计量器具配备率按下式计算：

[image: image3.png]R :&X 100%
P N,




式中：

Rp——温室气体排放计量器具配备率，%；

Ns——温室气体排放计量器具实际的安装配备数量，台（件）；

Nl——温室气体排放计量器具理论需要量，台（件）。

5.2  温室气体排放量计量器具配备率
钢铁企业应配备满足计算法要求的温室气体排放计量器具，宜配备满足实测法要求的温室气体排放计量器具。温室气体排放量计量器具配备率应满足表1要求。

表1  温室气体排放量计量器具配备率要求
	计量方法
	测量项目
	重点排放单位
	其他排放单位

	实测法
	有组织排放
	100%
	100%

	
	无组织排放1
	100%
	100%

	计算法
	活动数据
	主要源流
	100%
	100%

	
	
	次要源流
	100%
	100%

	
	
	微量源流
	60%
	60%

	
	排放因子
	主要源流
	100%
	100%

	
	
	次要源流
	100%
	100%

	
	
	微量源流
	100%
	60%

	注1：重点排放单位年度无组织排放量总计超过1000 t化石二氧化碳当量或超过排放单位年度总排放量2%（最多贡献2万t化石二氧化碳当量排放/年），无组织排放温室气体计量器具配备率应为100%，否则可不配备无组织排放温室气体计量器具。
注2：净购入使用的电力和热力计量器具配备率为100%。


5.3  温室气体排放直接测量计量器具（系统）配备要求

为保证温室气体排放计量数据质量，温室气体排放直接测量计量器具（系统）测量参数最大允许误差可参照表2要求。

表2  温室气体排放测量计量器具（系统）测量参数最大允许误差要求

	计量器具类型
	测量参数
	最大允许误差

	烟气流速连续测量系统
（含流速变送器、流速测量仪）
	烟气流速
	>10m/s
	±10%

	
	
	≤10m/s
	±12%

	
	烟道截面面积
	±2%

	烟气流温度连续测量系统
（含温度变送器、温度测量仪）
	烟气温度
	±3℃

	烟气湿度连续测量系统
（含湿度变送器、湿度测量仪）
	烟气湿度
	5%≤[image: image4.png]


≤30%
	相对误差＜±15%

	
	
	1%≤[image: image5.png]


≤5%
	绝对误差≤±0.75%

	二氧化碳分析仪
	二氧化碳浓度
	±3% F.S.

	气态污染物分析仪
	甲烷浓度
	±3% F.S.

	
	氧化亚氮浓度
	±5%

	无组织排放监测系统
	通量
	±30%


5.4  温室气体排放量计量器具配备要求

5.4.1  温室气体排放量燃料端核算计量器具准确度等级或最大允许误差应满足表3要求。

表3  温室气体排放量计量器具准确度等级或最大允许误差要求

	计量目的
	计量器具类别
	准确度等级或最大允许误差

	排放因子
	温度测量仪表
	±3℃

	
	元素分析仪
	±2%

	
	气体分析仪
	±2%

	
	压力测量仪表
	2.5级

	
	量热仪
	A级

	活动数据
	非自动衡器
	Ⅲ级

	
	自动衡器
	皮带秤：0.5级

自动轨道衡：1.0级

	
	油流量表
	成品油
	±0.5%

	
	
	重油
	1.0级

	
	气体流量计
	煤气
	2.0级

	
	
	天然气
	±1.5%

	
	
	蒸汽
	2.5级

	
	水流量计
	热（冷冻）水
	2.0级

	
	电能表
	有功交流电能表
	Ⅰ类电能计量装置
	0.2S级

	
	
	
	Ⅱ类电能计量装置
	0.5S级

	
	
	
	Ⅲ类电能计量装置
	0.5S级

	
	
	
	Ⅳ类电能计量装置
	1.0级

	
	
	
	Ⅴ类电能计量装置
	2.0级

	
	温度测量仪表
	±2%

	
	压力测量仪表
	1.6级

	注:1.运行中的电能计量装置按其所计量电能的多少，将电能计量装置分为五类。Ⅰ类电能计量装置。220kV及以上贸易结算用电能计量装置，500kV及以上考核用电能计量装置，计量单机容量300MW及以上发电机发电量的电能计量装置。Ⅱ类电能计量装置。110（66）kV~220kV贸易结算用电能计量装置，220kV~500kV考核用电能计量装置。计量单机容量100MW~300MW发电机发电量的电能计量装置。Ⅲ类电能计量装置。10kV~110(66)kV贸易结算用电能计量装置，10kV~220kV考核用电能计量装置，计量100MW以下发电机发电量、发电企业厂（站）用电量的电能计量装置。Ⅳ类电能计量装置。380V~10kV电能计量装置。Ⅴ类电能计量装置。220V单相电能计量装置。
2.钢铁企业可按照实际情况选择计量排放因子的相应准确度等级计量器具，器具类别不限于表中所示。


5.5  温室气体排放量结果测量不确定度要求

钢铁企业应参考GB/T 32150-2015、GB/T 32151.5-2015和JJF 2309-2025,计算温室气体排放量及总不确定度，其总不确定度应满足表4的要求（计算方法可参考T/CMA CC199-2024的A.2部分），其中二氧化碳排放当量低于2.6万吨/年的钢铁生产企业，可参考使用。
表4  温室气体排放量数据总不确定度

	二氧化碳排放当量t（万吨/年）
	总不确定度（Urel，k=2）

	t＜2.6
	≤20%

	2.6≤t＜5
	≤10%

	5≤t＜50
	≤7.5%

	t≥50
	≤5%


5.6  计量器具点位分布要求
温室气体排放计量器具点位设置，最好在厂房建设规划中一同考量。对于成型厂房，应尽可能添加/更新相应计量监测器具，并经过验收。对于无法在最合适点位设置计量监测器具的，要通过专业技术人员考察，在其他合适点位设置器具，并经过专业技术人员校正、验收。
5.6.1 有组织排放源计量器具点位分布要求
可参考GB/T 16157、GB/T 32151.5、JJF2309等设置有组织排放源计量器具。一般要求，能够准确、稳定、连续监测排放源排放情况，企业应保证计量器具配备率、配备标准符合国家标准、地方标准及本规范要求。企业应定期检查计量设备准确性。
5.6.2 无组织排放源计量器具点位分布要求

可参考GB 16297、HJ/T 55及其他无组织排放源监测技术规范或国家、地方标准要求，进行点位设置。一般要求，能够对企业边界范围内二氧化碳无组织排放准确稳定监测，企业需要定期检查计量设备准确性。
5.7 工序及企业边界计量要求

5.7.1  主要工序及其他工序计量要求
应按照国家标准、地方标准及本规范要求，配备并管理相应计量器具。要求器具安置合规、点位合适，能够准确、稳定、连续运行，经过专业技术人员验收，企业应配备专职人员管理维护计量器具，并接受定期计量校准。对于不合格的器具及时更换，保证计量监测数据的连续性。
5.7.2  含碳产品/副产品隐含碳排放（自产）计量要求
对于出卖粗铁、粗钢或其他钢铁产品的，可参考GB/T 43899、GB/T 223.69等，严格计量出卖产品中的碳含量，便于精确碳核算。
对于有能力利用钢铁生产废气、废渣生产固碳产品的，可参考GB/T 32151.10等核算碳排放并配备相应温室气体排放计量器具，其直接及间接排放计量器具配备管理情况，不在本规范约束内。但是需要对消耗的废气、废渣含碳量进行严格计量，便于确定碳核算过程中的减除。
5.7.3  污染处理计量要求
应按照国家标准、地方标准及本规范要求，配备并管理相应计量器具。

5.7.4  厂房建设及运行计量要求
应按照国家标准、地方标准及本规范要求，配备并管理相应计量器具。

5.7.5  掺烧自产二次能源的化石燃料发电设施计量要求
应按照国家标准、地方标准及本规范要求，配备并管理相应计量器具。
5.7.6  废气废渣外销计量要求
根据《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》要求，外销的冶金渣隐含的二氧化碳排放不可扣减，因此对于不属于自产且不属于污染处理的废气废渣，需计量其排放量。对于废气，至少需要计量流量、含碳量（二氧化碳）、甲烷浓度、氧化亚氮浓度；对于废渣，至少需计量重量、含水率、含碳量。
6  温室气体排放计量器具的管理要求

6.1  温室气体排放计量管理制度

6.1.1  钢铁企业应建立温室气体排放计量管理规章制度，明确温室气体排放计量的边界及范围，形成文件，并保持和持续改进其有效性。

6.1.2  钢铁企业应建立、保持和使用文件化的程序来规范温室气体排放计量人员行为、计量器具配备管理和数据的采集、处理和汇总。

6.1.3  钢铁企业应建立源流排放源一览表，对活动数据和排放因子的数据获取提出明确要求，对需要配备计量器具的，应配备相应计量器具。
6.2  温室气体排放计量人员

6.2.1  参考JJF 2309-2025要求，钢铁企业应设专人负责温室气体排放计量器具的管理，负责温室气体排放计量器具的配备、使用、检定（校准）、修、报废等管理工作。

6.2.2  温室气体排放计量管理人员应通过培训考核，持证上岗；其应建立和保存管理人员的技术档案。

6.2.3  温室气体排放计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。

注：1.重点排放单位从事温室气体排放计量管理、维护、数据采集等工作人员应至少有1人具备3年以上相关专业工作经历或理工科相关专业高级技术职称或具有碳排放管理员证书，并应为长期聘用人员。
2.培训内容至少包括温室气体排放计量相关基础知识和法律法规、现行有效的企业温室气体排放核算方法与报告指南和国家计量技术规范要求、温室气体排放报告和和产操作技能等，频率不少于1次/年。
3.从事计量检定/校准的工作人员应至少1人取得二级（含）以上注册计量师资格证书或具备温室气体排放测量相关专业领域3年以上工作经历。

6.3  温室气体排放计量器具

6.3.1  钢铁企业应备有完整的温室气体排放直接测量计量器具和温室气体排放量燃料端核算计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、单位管理编号、安装使用地点、状态（指合格、准用、停用等）以及检定校准周期等信息。

6.3.2  钢铁企业应建立温室气体排放计量器具档案，内容包括：

a) 计量器具使用说明书；

b) 计量器具出厂合格证；

c) 计量器具最近两个连续周期的检定（或校准）证书；

d) 计量器具维修记录；

e) 计量器具其他相关信息。

6.3.3  钢铁企业配备的温室气体排放计量器具准确度等级应满足本技术规范的要求。

6.3.4  凡属自行校准且自行确定校准间隔的，应有现行有效的受控文件（即自校计量器具的管理程序）作为依据。

6.3.5  温室气体排放计量器具应实行定期检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求的或超过检定周期的计量器具一律不准使用。属强制检定的计量器具，其检定周期、检定方式应遵守有关计量技术法规的规定。

6.3.6  在用的温室气体排放计量器具宜在明显位置粘贴与温室气体排放计量器具一览表对应的状态标识，以备查验和管理。

6.4  温室气体排放计量数据

6.4.1  钢铁企业应建立接入端系统，系统采集的数据应能追溯至计量器具的测量数据，且与计量器具测量结果一致。钢铁企业应加强在监测数据存储和传输上的管理，以确保数据在存储、传输过程中不被截取、篡改。

6.4.2  温室气体排放计量数据记录应采用受控的表格式样，计量监测数据记录表格应便于数据的汇总与分析，应说明被测量与记录数据之间的转换方法或关系。

6.4.3  所有温室气体排放计量监测数据应妥善保存，保存期限6年。

6.4.4  企业温室气体排放数据记录可参考附录A进行。
注：附录表A.3可单独用于计算法，或计算法与实测法混合使用。因当前实际情况，无法通过实测法获得所有排放数据。因此，温室气体排放计量仍以计算法为主，实测法相关数据用于补充和交叉验证。表A.3中“其他项目”栏应根据实际情况选择：有组织排放或无组织排放。

附录A
计量管理用表格式模板

表A.1  钢铁行业温室气体排放计量管理人员一览表
单位名称：              

	序号
	人员姓名
	工作部门
	岗位及职务
	专业技术职务
	参加培训、考试
	岗位资格证号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表A.2  钢铁行业温室气体排放计量设备一览表
单位名称：              
	序号
	名称
	型号规格
	准确度等级
	测量范围
	生产厂家
	出厂编号
	单位管理编号
	安装地点级用途
	检定周期/校准间隔
	状态（合格/准用/停用）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A.3  钢铁行业温室气体排放计量设备配备情况统计汇总表

单位名称：              
	分级
分项

	名称
	配备情况

	
	
	温度测量仪
	元素分析仪
	气体分析仪
	压力测量仪
	衡器

	
	
	应配/实配数量（台）
	配备率（%）
	应配/实配数量（台）
	配备率（%）
	应配/实配数量（台）
	配备率（%）
	应配/实配数量（台）
	配备率（%）
	应配/实配数量（台）
	配备率（%）

	主要源流
	1
	XX/YY
	WW
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	次要源流
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	微量源流
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他项目1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.其他项目应选择：有组织排放或无组织排放。
填表人签字：               审核人签字：                 填表日期：                  
表A.3  钢铁行业温室气体排放计量设备配备情况统计汇总表（续）

单位名称：              
	分级
分项
	名称
	配备情况

	
	
	油流量表
	气流量计
	水流量计
	电能表
	其他

	
	
	应配/实配数量（台）
	配备率（%）
	应配/实配数量（台）
	配备率（%）
	应配/实配数量（台）
	配备率（%）
	应配/实配数量（台）
	配备率（%）
	应配/实配数量（台）
	配备率（%）

	主要源流
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	次要源流
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	微量源流
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他项目1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.其他项目应选择：有组织排放或无组织排放。
填表人签字：               审核人签字：                 填表日期：                  




JJF  XXXX-202X





JJF ****-20**









