计量校准规范

《音频传输模块声学性能校准规范》

（征求意见稿）

编制说明

《音频传输模块声学性能校准规范》

编制工作组

2025.11.07

《音频传输模块声学性能校准规范》（征求意见稿）

编制说明

- 任务来源和目的意义

1.1依据国家市场监督管理总局下达的“2024年国家计量技术法规文件制定/修订工作有关事项的通知”，本规范计划名称为“音频传输模块声学性能校准规范”，编号为“MTC13-2024-14”。

1.2本规范由中国计量科学研究院、福建省计量科学研究院、北京瑞森新谱科技有限公司、浙江省计量科学研究院、北京小米移动软件有限公司、杭州兆华电子股份有限公司同起草，计划于2025年底完成并报批。

1.3音频传输模块，是一种集成蓝牙传输功能的PCBA板，用于短距离无线通讯，按功能分为蓝牙数据模块和蓝牙语音模块。音频传输模块是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合，用于无线网络通讯，大致可分为三大类型：数据传输模块、蓝牙音频模块、蓝牙音频+数据二合一模块等等。一般模块具有半成品的属性，是在芯片的基础上进行过加工，以使后续应用更为简单。音频传输模块，目前广泛的应用在可穿戴设备中，例如智能手表、智能眼镜和蓝牙耳机上。目前国内外的无线音频测试设备生产厂商均有类似产品，目前国外的厂家主要是AP和Head Acoustics等公司，国内的有瑞森新谱、杭州爱华和兆华等公司。为了更好的规范智能音频设备测试试验过程中的使用，确保其在信号传输过程中各项性能的可靠，针对其声学性能进行相应的规范，因此有必要制定音频传输模块音频性能校准规范。

- 编制原则

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》给出的规则和格式编制。

测量不确定度按照JJF 1059.1—2012《测量不确定度的评定与表示》的要求评定和表示。其他参考文件包括：

- JJG 175 工作标准传声器（静电激励器法）

- JJG 176 声校准器

- JJG 449 倍频程和分数倍频程滤波器

- JJF 1001 通用计量术语及定义

- JJF 1034 声学计量术语及定义

- JJF 1288 多通道声分析仪校准规范

- GB/T 3102.7 声学的量和单位

- GB/T 3785.1电声学 声级计 第1部分：规范

- 关于制定规程的几点说明

- 音频传输模块主要作用是用于发射和接收无线/蓝牙信号，因此其主要性能均为电信号，在考虑其计量特性时也为考虑其声信号的参数；

- 对于现有的音频传输模块，既有带模拟输入输出接口的音频传输模块，也有不带模拟输入输出接口采用通过USB接口控制的音频传输模块，因此在规范中分别给出了测试方法。

- 目前未检索到音频传输模块相关的国际标准和国家标准，及计量检定规程和校准规范。

- 规程制定的工作过程

- 2023年12月通过全国声学计量技术委员会立项评审；

- 2024年5月收到市场监管总局的立项通知，成立规范编制小组；

- 2024年6~12月，调研音频传输模块的工作原理和技术指标，明确主要计量特性；

- 2025年1~6月，起草“音频传输模块声学性能校准规范”内部讨论稿，并进行测试样品准备；

- 2025年7~10月，完善“音频传输模块声学性能校准规范”内部讨论稿，进行试验测试,并经过内部讨论后形成征求意见稿；

- 2025年11月5日，通过了全国声学计量技术委员会组织的预审会；

- 2025年11月7日，根据专家意见修改后行成提交秘书处征求意见稿。

《音频传输模块声学性能校准规范》编制工作组

2025.11.07