计量测试规范

《汽车座舱声学环境参数测试规范》

（征求意见稿）

编制说明

《汽车座舱声学环境参数测试规范》

编制工作组

2025.11.07

《汽车座舱声学环境参数测试规范》（征求意见稿）

编制说明

- 任务来源和目的意义

1.1依据国家市场监督管理总局下达的“2024年国家计量技术法规文件制定/修订工作有关事项的通知”，本规范计划名称为“汽车座舱声学环境参数测试规范”，编号为“MTC13-2024-10”。

1.2本规范由交通运输部公路科学研究所、中国计量科学研究院、北京化工大学、无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司、湖北省计量科学研究院共同起草，计划于2025年底完成并报批。

1.3汽车座舱声学环境参数包括车舱内声压级分布、混响时间、语言清晰度、以及车舱内外空气隔声量，这些参数是通过利用传声器在汽车座舱内外不同位置进行测试，并按照理论模型推算得到的。由于计算模式和测试工况的差别，对于相同的汽车座舱，相关参数存在一定的差异。为了更好的规范汽车座舱声学环境参数的测试方法，有必要制定汽车座舱声学环境参数测试规范。

- 编制原则

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》给出的规则和格式编制。

测量不确定度按照JJF 1059.1—2012《测量不确定度的评定与表示》的要求评定和表示。其他参考文件包括：

- JJG 175 工作标准传声器（静电激励器法）

- JJG 176 声校准器

- JJG 449 倍频程和分数倍频程滤波器

- JJF 1001 通用计量术语及定义

- JJF 1034 声学计量术语及定义

- JJF 1288 多通道声分析仪校准规范

- GB/T 3102.7 声学的量和单位

- GB/T 3785.1电声学 声级计 第1部分：规范

- GB/T 18697—2002 声学 汽车车内噪声测量方法

- GB/T 25982—2010 客车车内噪声限值及测量方法

- 关于制定规程的几点说明

- 汽车座舱声学环境参数规范里规定的计量性能只是部分，如有新的参数，可在后期修订时引入；

- 目前未检索到汽车座舱声学环境参数相关计量检定规程和校准规范。

- 规程制定的工作过程

- 2023年12月通过全国声学计量技术委员会立项评审；

- 2024年5月收到市场监管总局的立项通知，成立规范编制小组；

- 2024年6~12月，调研汽车座舱声学环境参数的情况，明确主要计量特性；

- 2025年1~6月，起草“汽车座舱声学环境参数测试规范”内部讨论稿，并进行测试样品准备；

- 2025年7~10月，完善“汽车座舱声学环境参数测试规范”内部讨论稿，进行试验测试,并经过内部讨论后形成征求意见稿；

- 2025年11月5日，通过了全国声学计量技术委员会组织的预审会；

- 2025年11月7日，根据专家意见修改后行成提交秘书处征求意见稿。

《汽车座舱声学环境参数测试规范》编制工作组

2025-11-07