《脑电双频指数监测仪质量控制检测方法》

团体标准编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

该标准由中国计量协会立项，并在2024年6月18日下发的《中国计量协会关于下达2024年第一批团体标准计划项目的通知》（中计协函[2024]73号）的通知附件中列明，具体为附件第11条“T/CMA YX 209 脑电双频指数麻醉深度监测仪质量控制检测方法”。

（二）主要起草单位

山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）、山东中测校准质控技术有限公司、山东省计量科学研究院、山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）

（三）主要工作过程

1、成立标准编制工作组

《脑电双频指数监测仪质量控制检测方法》团体标准制修订任务下达后，参加该团体标准起草的单位，成立了标准编制工作组，开始查找有关的现行法律法规，通过知网检索了近5年的技术文献和相关的国家标准等技术文件，形成规范的框架后，对其内容进行了细致全面的编写，向两家单位和机构发出了征求意见稿，并对反馈的意见进行处理，组织了必要的实例操作和验证。

2、规范形成阶段

2024年7月始，编制小组开展前期调研，搜集相关法律、技术法规，确定内容及方法，进行草案编写。

2025年2月，经过广泛的调研，查阅有关文献、标准、规程等技术资料，形成讨论稿（一稿）。

2025年8月，编制小组对形成的讨论稿进行集中讨论后，形成征求意见稿。

3、征求意见阶段

2025年8月至10月份，编制小组对收集到的意见和建议进行汇总，讨论处理意见，对征求意见稿再次修改和完善，形成报审稿。

（四）标准制定目的和意义

脑电双频指数监测仪是一种医疗设备，通过分析脑电图信号来实时评估患者的镇静深度和意识状态，主要用于麻醉手术和重症监护场景。‌其工作原理是将采集到的脑电信号进行数字化处理，结合频率、功率及位相分析，最终转化为0-100的数值。‌

目前我国关于脑电双频指数监测仪的方法体系尚不健全，加快相关方法的研究和制定，为产品检验、质控检测提供科学、一致、可行的技术规范，对于提高脑电双频指数监测仪设备的产品质量和临床应用质量具有重要的意义。

本项目目的在于研究脑电双频指数监测仪设备的检测技术和方法，为脑电双频指数监测仪的质控检测建立技术规范，对该设备的术语和定义、检测特性、检测条件、检测方法等作出相应规定。本项目所形成的标准文件可用于脑电双频指数监测仪设备的质控检测，也为产品检验提供参考。

二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

《脑电双频指数监测仪质量控制检测方法》的编制在充分调研的基础上，严格遵循了国家法律法规、国家标准、行业标准的规定，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。主要遵循了“统一性、可操作性、可行性”的原则。

（二）本标准制定参考的主要依据

制定的依据主要包括《麻醉深度监测仪》等国家相关规章与政策文件及已颁布的多项国家、行业数据元标准：

GB9706.1 医用电气设备  第1部分：安全通用要求

GB9706.26医用电气设备  第2-26部分：脑电图机安全专用要求

GB/T 14710-2009 医用电器环境要求及试验方法

T/ZZB 1892-2020 麻醉深度监测仪

三、标准主要内容

（一）适用范围

《脑电双频指数监测仪质量控制检测方法》规定了脑电双频指数监测仪性能检验的检验项目、检验方法、检验要求和检验结果处置。适用于脑电双频指数监测仪设备的质控检测，也为产品检验提供参考。

（二）主要内容

《脑电双频指数监测仪质量控制检测方法》包含前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、检测特性、检测条件、检验项目和检测方法、检验结果表达、复测时间间隔和附录等十个部分。

首先明确定义了规范中的术语和定义。脑电双频指数监测仪是麻醉中常用的生命监测设备，根据其工作原理及工作特性，明确相关术语的内涵及外延。

其次，从质量控制和性能检测的需求角度出发，适用于脑电双频指数监测仪特性和原理，明确检验检测项目包括：外观及装配、基本参数显示范围、一次性使用脑电传感器、连续工作时间、内部电池等方面内容，并且每一方面内容都明确列举出检验检测条目。

然后，按照每一项检测条目，详细叙述检测方法及检验操作方法。

最后，给出《脑电双频指数监测仪性能检验报告》模版。

四、本标准采用国际和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况。

《脑电双频指数监测仪质量控制检测方法》未采用国际和国外标准，不涉及国际国外标准采标情况。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

《脑电双频指数监测仪质量控制检测方法》内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本规范的制定过程中未出现重大的分歧意见。

七、贯彻标准的要求措施建议

建议规范发布后，中国计量协会可组织起草单位编写规范宣贯出版物、开展专题规范培训等活动，更好地推动本规范的具体实施工作。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的情况

无。

十、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

《脑电双频指数监测仪质量控制检测方法》适用于脑电双频指数监测仪设备的质控检测，也为产品检验提供参考。本规范规定了脑电双频指数监测仪的检验项目、检验方法、检验要求和检验结果表达等内容，为监测仪使用单位进行质量控制、性能测试等提供了方法和依据。该规范的公开发布，必将促进相关机构进一步开展脑电双频指数监测仪质控检测工作，进一步提高脑电双频指数监测仪的安全性、可靠性，为人民群众的生命健康保驾护航。

十一、明确标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。